Приложение №1

к контракту №______________

от «____»__________2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) | Общая сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр технического состояния вентканалов, наличие тяги, выдача актов по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Яндыки, ул. Комсомольская д.18, ул. Гагарина д.2а | шт. | 6 |  |  |
| 2. | Осмотр технического состояния дымоходов, наличие тяги, выдача актов по адресу: Астраханская область, Лиманский район, с. Яндыки, ул. Комсомольская д.18, ул. Гагарина д.2а | шт | 3 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящей спецификацией и требованиями законодательства РФ.

Исполнитель должен выполнить осмотр и проверку дымоходов и вентиляционных каналов с помощью специального оборудования:

- проверка тяги дымовых и вентиляционных каналов;

- визуальный осмотр на наличие трещин и механических повреждений дымовых и вентиляционных каналов.

Оказание услуг осуществляется в установленный контрактом срок в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объектов.

Соответствие качества оказания услуг должно соответствовать действующим правилам техники безопасности, противопожарным нормам.

Исполнитель должен представить Заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемого Исполнителем оборудования.

Срок оказания услуг:  с момента заключения контракта в течение 30 (тридцати) рабочих  дней.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет один год.

1.Место оказания услуг: Астраханская область, Лиманский район, с. Яндыки,                             ул. Комсомольская д.18, ул. Гагарина д.2а

2.Срок действия контракта: с даты подписания по 30.11.2026 года.

| ЗАКАЗЧИК: ФКУЗ «Астраханская ПЧС» Роспотребнадзор | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |