ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание на поставку медицинских  расходных материалов для нужд ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

- Общие сведения

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 193 600,00 руб. |
| Код ОКПД 2 | 32.50.50.190 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение |  | Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке |
| 1 | Набор ангиографический 32.50.50.190-00001378 | шт. | 50 | Описание | Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования. | В соответствии с классификатором |  |
|  |  |  |  | Состав набора | Шприц полимерный для набора контрастного вещества с плунжером с резиновой манжетой (2 шт.); Y-образная спиральная магистраль; Игла для прокалывания флаконов (2 шт.) | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Товарный знак | Guerbet** | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Объем шприца | 60 мл | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина спиральной соединительной магистрали | 230 см | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Максимальное расчётное давление, psi | 300 | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество игл для прокалывания флаконов | 2 шт. | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Маркировка на русском языке на каждой индивидуальной упаковке (с указанием названия, фирмы-производителя, страны производства, условий хранения, номера лота, срока годности и номера Регистрационного удостоверения) | Наличие | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие на индивидуальной упаковке каталожного номера производителя (801800B**), подтверждающего полную совместимость с инжектором Optistar Elite, имеющимся у Заказчика, и оригинальность происхождения товара, подтверждённую документом производителя инжектора, имеющегося у Заказчика | Наличие | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Не содержит латекс | Соответствие | * | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

** Эквивалент не предусмотрен на основании пп. в) п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в соответствии с технической документацией на имеющееся у заказчика оборудование – Инжектор автоматический для введения контрастного вещества Optistar Elite.

Требуемая совместимость с оборудованием в соответствии с ч.3 ст.38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ и Приказом Минздрава России от 11.04.2025 N 181н подтверждается исключительно Производителем оборудования.

В соответствии с руководством по эксплуатации к автоматическому инжектору Optistar Elite: «При эксплуатации настоящего аппарата допускается использование только тех расходных материалов, которые перечислены ниже. Использование иных расходных материалов может привести к травмированию пациента, травмированию оператора, повреждению оборудования и/или нарушению нормальной работы инъекционной установки.»

В связи с тем, что расходные материалы приобретаются к автоматическому инжектору Optistar Elite, находящемуся на гарантийном обслуживании у Производителя, для соблюдения условий гарантии Производителя, а также во избежание нарушения работы устройства Заказчик не будет рассматривать к поставке эквивалентные товары.