ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание на поставку медицинских  расходных материалов для нужд ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

1. Общие сведения
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

	Адрес
	195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50

	Начальная максимальная цена
	[bookmark: _GoBack]193 600,00 руб.

	Код ОКПД 2
	32.50.50.190

	Источник финансирования
	Средства бюджетного учреждения



	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
к размерам и параметрам

	
	
	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра
	Описание, значение
	
	Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке

	[bookmark: _Hlk170853931]1
	Набор ангиографический

32.50.50.190-00001378
	шт.
	50
	Описание 
	Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования.
	В соответствии с классификатором
	

	
	
	
	
	Состав набора
	Шприц полимерный для набора контрастного вещества с плунжером с резиновой манжетой (2 шт.);
Y-образная спиральная магистраль;
Игла для прокалывания флаконов (2 шт.)
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Товарный знак
	Guerbet**
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Объем шприца
	60 мл
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Длина спиральной соединительной магистрали
	230 см
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Максимальное расчётное давление, psi
	300
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Количество игл для прокалывания флаконов
	2 шт.
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Индивидуальная стерильная упаковка
	Наличие
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Маркировка на русском языке на каждой индивидуальной упаковке (с указанием названия, фирмы-производителя, страны производства, условий хранения, номера лота, срока годности и номера Регистрационного удостоверения)
	Наличие
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Наличие на индивидуальной упаковке каталожного номера производителя (801800B**), подтверждающего полную совместимость с инжектором Optistar Elite, имеющимся у Заказчика, и оригинальность происхождения товара, подтверждённую документом производителя инжектора, имеющегося у Заказчика
	Наличие
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Не содержит латекс
	Соответствие
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



** Эквивалент не предусмотрен на основании пп. в) п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в соответствии с технической документацией на имеющееся у заказчика оборудование – Инжектор автоматический для введения контрастного вещества Optistar Elite.

Требуемая совместимость с оборудованием в соответствии с ч.3 ст.38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ и Приказом Минздрава России от 11.04.2025 N 181н подтверждается исключительно Производителем оборудования. 
В соответствии с руководством по эксплуатации к автоматическому инжектору Optistar Elite: «При эксплуатации настоящего аппарата допускается использование только тех расходных материалов, которые перечислены ниже. Использование иных расходных материалов может привести к травмированию пациента, травмированию оператора, повреждению оборудования и/или нарушению нормальной работы инъекционной установки.»
В связи с тем, что расходные материалы приобретаются к автоматическому инжектору Optistar Elite, находящемуся на гарантийном обслуживании у Производителя, для соблюдения условий гарантии Производителя, а также во избежание нарушения работы устройства Заказчик не будет рассматривать к поставке эквивалентные товары.



