Описание объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Наименование товаров (работ, услуг) | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров (работ, услуг)) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.59.52.140-00000213 | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | Ксилозо лизиновый дезоксихолатный агар - питательная среда для выделения энтеропатогенных бактерий, особенно из родов Shigella и Salmonella. Состав (г/л готовой среды): Моногидрат лактозы - 7,5; Тиосульфат натрия - 6,8; L-лизин – 5,0; Дрожжевой экстракт – 3,0; Цитрат аммонийного железа - 0,8; Бактериологический агар - 13,5; Сахароза - 7,5; Хлорид натрия - 5,0; Ксилоза - 3,75; Дезоксихолат натрия – 1,0; Феноловый красный - 0,08 Конечная величина pH 7,4 при 25ºС Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001. | Штука | 1 |
| 2 | 20.59.52.140-00000256 | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | Назначение: предназначена для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (АБП) диско-диффузионным методом с целью определения терапевтической схемы лечения инфекционных болезней и характеристики штаммов. Состав: Солянокислотный гидролизат казеина – не менее 17,5 г/л, мясной экстракт – не менее 2 г/л, крахмал растворимый – не менее 1,5 г/л, агар бактериологический – не менее 11 г/л. Мелкодисперсный порошок кремового цвета. Фасовка в пластиковые флаконы по 250 г. | Штука | 4 |
| 3 | 20.59.52.140 | Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные). Агар Чапека-Докса (для грибов) гранулированная (Czapek Dox Agar) | Полусинтетическая питательная среда с нитратом натрия в качестве единственного источника азота. Используется для культивирования грибов. Состав: Сахароза -30,00 грамм/литр; Натрия нитрат- 2,00 грамм/литр; Калия гидрофосфат-1,00 грамм/литр; Магния сульфат-0,5 грамм/литр;Калия хлорид-0,5 грамм/литр; Железа сульфат-0,01 грамм/литр;Агар-агар-15,00 грамм/литр. Конечное значение рН (при 25ºС) 7,3 ± 0,2. Гомогенный сыпучий кремово-белый порошок. Фасовка: 500 г | Штука | 1 |
| 4 | 20.59.52.140 | Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные). 90. Бульон Чапека-Докса (для грибов) (Czapek Dox Broth) | Полусинтетическая питательная среда с нитратом натрия в качестве единственного источника азота. Используется для культивирования грибов. Сахароза -30,00 грамм/литр; Натрия нитрат- 2,00 грамм/литр; Калия гидрофосфат-1,00 грамм/литр; Магния сульфат-0,5 грамм/литр;Калия хлорид-0,5 грамм/литр; Железа сульфат-0,01 грамм/литр; Конечное значение рН (при 25ºС) 7,3 ± 0,2. Гомогенный сыпучий кремово-белый порошок. Фасовка: 500 г |  | 1 |
| 5 | 20.59.52.140-00000398 | Картофельно-декстрозовый агар для культивирования грибов питательная среда ИВД | Среда для идентификации, культивирования и подсчета дрожжей и плесневых грибов из пищевых продуктов. Состав (г/л готовой среды): Декстроза - 20 Бактериологический агар - 15 Картофельный экстракт из сухого вещества - 4 Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25ºС Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001 | Штука | 1 |
| 6 | 20.59.52.140 | Сухие питательные среды общего назначения для микробиологии и молекулярной биологии. Агар для клостридий усиленный (Reinforced Clostridial Agar), CondaLab | Среда для культивирования и подсчета клостридий и других анаэробных микроорганизмов. Состав (г/л готовой среды): Мясной экстракт - 10 Декстроза - 5 Дрожжевой экстракт - 3 Растворимый крахмал - 1 Бактериологический агар - 12,5 Пептон - 10 Хлорид натрия - 5 Ацетат натрия - 3 L-цистеин гидрохлорид - 0,5 Конечная величина pH 6,8 ± 0,2 при 25ºС Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001 | Штука | 2 |
| 7 | 20.59.52.140-00000213 | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | Трехсахарный агар с солями железа (TSI-агар) для дифференциации микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae по их способности к образованию сероводорода и ферментации лактозы, глюкозы, сахарозы. Применяется при контроле микробной загрязненности БГКП, исследованиях санитарной и клинической микробиологии. Состав (г/л): панкреатический гидролизат рыбной муки 20, дрожжевой экстракт – 3, натрия тиосульфат – 0,3; железа (II) сульфат – 0,3, Д-лактоза 1-водная – 10, Д-глюкоза – 10, сахароза – 10, феноловый красный – 0,024, агар микробиологический – 7. В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка кремового цвета. Готовая среда красновато-коричневого цвета. Кислотность среды: при 25°С имеет рН 7,3. Фасовка в пластиковые флаконы по 250 г. | Штука | 1 |
| 8 | 20.59.52.140 | Компоненты и добавки к сухим питательным средам для микробиологии. Экстракт мясной (Beef Extract), Condalab | Компонент питательных сред для микроорганизмов, в частности – для микробиологического анализа воды, молока и других материалов. Состав: экстракт, полученный из мышц и мозга крупного рогатого скота, свободных от жира и сухожилий. Является богатым источником питательных веществ для микроорганизмов. Общий азот (TN) - Минимум 10% Потери при высушивании - Максимум 6% Зольность - Максимум 15% pH 2% раствора 6,5–7,5 Фасовка: 500 г. | Штука | 1 |
| 9 | 20.59.52.140-00000031 | Агар Шедлера для анаэробов питательная среда ИВД | Среда для культивирования анаэробных микроорганизмов. Состав (г/л готовой среды): Триптиказеино-соевый бульон - 10 Декстроза - 5 Трис (гидроксиметил аминометан) - 3 L-цистеин - 0,4 Пептоновая смесь - 5 Дрожжевой экстракт - 5 Гемин - 0,01 Бактериологический агар - 13,5 Конечная величина pH 7,6 ± 0,2 при 25ºС Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001 | Штука | 1 |
| 10 | 20.59.52.140-00000210 | Колумбийский агар питательная среда ИВД, не содержит крови | Используется для культивирования и выделения требовательных микроорганизмов, для определения гемолитических реакций. Состав (г/л готовой среды): Сердечная вытяжка – 10,00 Мясной пептон – 10,00 Хлорид натрия – 5,00 Бактериологический агар – 15,00 Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25ºС Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001 | Штука | 1 |
| 11 | 20.59.52.140-00000138 | Агар для Enterobacteriaceae питательная среда ИВД | Назначение: для идентификации энтеробактерий, выделенных из пищевых продуктов, объектов окружающей среды при санитарно-бактериологических исследованиях по тесту ферментации углевода глюкозы. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки сухой / или эквивалент – не менее 6 г/л, натрия хлорид – не менее 3,5 г/л, натрия фосфат двузамещенный – не менее 0,2 г/л, бромтимоловый синий – не менее 0,04 г/л, агар бактериологический – не менее 3 г/л, глюкоза – не менее 3,5 г/л. Представляет собой мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета. Фасовка в пластиковые флаконы по 250 г. | Штука | 2 |
| 12 | 20.59.52.140-00000213 | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | Среда для селективного выделения патогенных стафилококков. Состав (г/л готовой среды): Хлорид натрия - 75 D-маннит - 10 Феноловый красный - 0,025 Пептоновая смесь - 10 Мясной экстракт - 1 Бактериологический агар - 15 Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25ºС Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001 | Штука | 1 |
| 13 | 20.59.52.140-00000213 | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Назначение: для выделения энтерококков из клинического материала (фекальных масс, мочи, мокроты и др.), воды, пищевых продуктов и других объектов. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с твином сухой – 10,5 г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л, Д-глюкоза – 2 г/л, калия фосфат однозамещенный – 2 г/л, натрий углекислый – 1 г/л, натрия азид – 0,5 г/л, 2,3,5-трифенилтетразолия хлорид – 0,1 г/л, кристаллический фиолетовый – 0,001 г/л, агар микробиологический – 8 г/л. Фасовка в пластиковые флаконы по 250 г. | Штука | 2 |
| 14 | 20.59.52.140-00000111 | Бульон с тиогликолятом питательная среда ИВД | Используется для культивирования различных микроорганизмов, в том числе анаэробных, без использования анаэробных камер и парафина, при проведении тестов на стерильность. Состав (г/л): Панкреатический гидролизат казеина - 15,0, Глюкоза (моногидрат) - 5,0, Дрожжевой экстракт - 5,0, Хлорид натрия - 2,5, L-цистин - 0,5, Тиогликолят натрия - 0,5, Резазурин - 0,001, Бактериологический агар - 0,75. Конечная величина pH 7,1 ± 0,2 при 25°C. Фасовка 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001 | Штука | 2 |
| 15 | 20.59.52.140-00000296 | Агар Сабуро с декстрозой для культивирования грибов питательная среда ИВД | Среда для культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. Состав (г/л): Декстроза - 40; Бактериологический агар - 15; Пептоновая смесь - 10. Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25ºС. Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485:2012 и ISO 9001:2008. | Штука | 2 |
| 16 | 20.59.52.140-00000213 | Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД | Среда для селективного выделения и культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. Состав (г/л готовой среды): Декстроза - 40 Хлорамфеникол - 0,5 Пептоновая смесь - 10 Бактериологический агар – 15 Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25ºС Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001. | Штука | 2 |
| 17 | 20.59.52.140 | Сухие питательные среды общего назначения для микробиологии и молекулярной биологии. Бульон печеночный (Liver Broth) | Среда для культивирования широкого спектра микроорганизмов, особенно бруцелл и анаэробов. Состав (г/л): Печеночная основа – 50,0; Гидрофосфат калия – 2,0; Мясной пептон – 5,0; Декстроза – 10,0. Конечная величина pH 7,6 ± 0,2 при 25ºС Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001. | Штука | 1 |

Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): с даты подписания сторонами Контракта по 01.11.2026г.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А (Федеральный центр развития биотехнологии и медицины, научно-исследовательская лаборатория микробиологии).

Контактные данные: Пьянзина Александра Евгеньевна, заведующий научно-исследовательской лабораторией микробиологии ФЦРБиМ, тел.: +79276437267