Описание объекта закупки
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров (работ, услуг))
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	20.59.52.140-00000213
	Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД
	Ксилозо лизиновый дезоксихолатный агар - питательная среда для выделения энтеропатогенных бактерий, особенно из родов Shigella и Salmonella.
Состав (г/л готовой среды):
Моногидрат лактозы - 7,5; 
Тиосульфат натрия - 6,8; 
L-лизин – 5,0; 
Дрожжевой экстракт – 3,0; 
Цитрат аммонийного железа - 0,8; 
Бактериологический агар - 13,5; 
Сахароза - 7,5; 
Хлорид натрия  - 5,0; 
Ксилоза  - 3,75; 
Дезоксихолат натрия – 1,0; 
Феноловый красный - 0,08
Конечная величина pH 7,4  при 25ºС
Фасовка: 500 г.
Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001.
	Штука
	1

	2
	20.59.52.140-00000256
	Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД
	Назначение: предназначена для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (АБП) диско-диффузионным методом с целью определения терапевтической схемы лечения инфекционных болезней и характеристики штаммов.
Состав: Солянокислотный гидролизат казеина – не менее 17,5 г/л, мясной экстракт – не менее 2 г/л, крахмал растворимый – не менее 1,5 г/л, агар бактериологический – не менее 11 г/л.
Мелкодисперсный порошок кремового цвета.
Фасовка в пластиковые флаконы по 250 г.
	Штука
	4

	3
	20.59.52.140
	Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные). Агар Чапека-Докса (для грибов) гранулированная (Czapek Dox Agar)
	Полусинтетическая питательная среда с нитратом натрия в качестве единственного источника азота. Используется для культивирования грибов.
Состав: Сахароза -30,00 грамм/литр; Натрия нитрат- 2,00 грамм/литр; Калия гидрофосфат-1,00 грамм/литр; Магния сульфат-0,5 грамм/литр;Калия хлорид-0,5 грамм/литр; Железа сульфат-0,01 грамм/литр;Агар-агар-15,00 грамм/литр. 
Конечное значение рН (при 25ºС) 7,3 ± 0,2. Гомогенный сыпучий кремово-белый порошок.
Фасовка: 500 г
	Штука 
	1

	4
	20.59.52.140
	Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные). 90. Бульон Чапека-Докса (для грибов) (Czapek Dox Broth)
	Полусинтетическая питательная среда с нитратом натрия в качестве единственного источника азота. Используется для культивирования грибов.
Сахароза -30,00 грамм/литр; Натрия нитрат- 2,00 грамм/литр; Калия гидрофосфат-1,00 грамм/литр; Магния сульфат-0,5 грамм/литр;Калия хлорид-0,5 грамм/литр; Железа сульфат-0,01 грамм/литр; Конечное значение рН (при 25ºС) 7,3 ± 0,2. Гомогенный сыпучий кремово-белый порошок.
Фасовка: 500 г
	
	1

	5
	20.59.52.140-00000398
	Картофельно-декстрозовый агар для культивирования грибов питательная среда ИВД
	Среда для идентификации, культивирования и подсчета дрожжей и плесневых грибов из пищевых продуктов.
Состав (г/л готовой среды):
Декстроза - 20
Бактериологический агар - 15 
Картофельный экстракт из сухого вещества - 4
Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25ºС
Фасовка: 500 г. 
Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001
	Штука
	1

	6
	20.59.52.140
	Сухие питательные среды общего назначения для микробиологии и молекулярной биологии. Агар для клостридий усиленный (Reinforced Clostridial Agar), CondaLab
	Среда для культивирования и подсчета клостридий и других анаэробных микроорганизмов.
Состав (г/л готовой среды):
Мясной экстракт - 10 
Декстроза - 5 
Дрожжевой экстракт - 3 
Растворимый крахмал - 1 
Бактериологический агар - 12,5 
Пептон - 10 
Хлорид натрия - 5 
Ацетат натрия - 3 
L-цистеин гидрохлорид - 0,5
Конечная величина pH 6,8 ± 0,2 при 25ºС
Фасовка: 500 г.
Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001
	Штука
	2

	7
	20.59.52.140-00000213
	Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД
	Трехсахарный агар с солями железа (TSI-агар) для дифференциации микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae по их способности к образованию сероводорода и ферментации лактозы, глюкозы, сахарозы. Применяется при контроле
микробной загрязненности БГКП, исследованиях санитарной и клинической микробиологии.
Состав (г/л): панкреатический гидролизат рыбной муки 20, дрожжевой экстракт – 3, натрия тиосульфат – 0,3; железа (II) сульфат – 0,3, Д-лактоза 1-водная – 10, Д-глюкоза – 10, сахароза – 10, феноловый красный –  0,024, агар микробиологический – 7.
В виде гомогенного сухого, легко растворимого порошка кремового цвета.
Готовая среда красновато-коричневого цвета.
Кислотность среды: при 25°С имеет рН 7,3.
Фасовка в пластиковые флаконы по 250 г.
	Штука
	1

	8
	20.59.52.140
	Компоненты и добавки к сухим питательным средам для микробиологии. Экстракт мясной (Beef Extract), Condalab
	Компонент питательных сред для микроорганизмов, в частности – для микробиологического анализа воды, молока и других материалов.
Состав: экстракт, полученный из мышц и мозга крупного рогатого скота, свободных от жира и сухожилий. Является богатым источником питательных веществ для микроорганизмов.
Общий азот (TN) - Минимум 10%
Потери при высушивании - Максимум 6%
Зольность - Максимум 15%
pH 2% раствора 6,5–7,5
Фасовка: 500 г. 
	Штука 
	1

	9
	20.59.52.140-00000031
	Агар Шедлера для анаэробов питательная среда ИВД
	Среда для культивирования анаэробных микроорганизмов.
Состав (г/л готовой среды):
Триптиказеино-соевый бульон - 10 
Декстроза - 5 
Трис (гидроксиметил аминометан) - 3 
L-цистеин - 0,4 
Пептоновая смесь - 5 
Дрожжевой экстракт - 5 
Гемин - 0,01 
Бактериологический агар - 13,5
Конечная величина pH 7,6 ± 0,2 при 25ºС
Фасовка: 500 г.
Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001
	Штука
	1

	10
	20.59.52.140-00000210 
	Колумбийский агар питательная среда ИВД, не содержит крови
	Используется для культивирования и выделения требовательных микроорганизмов, для определения гемолитических реакций.
Состав (г/л готовой среды):
Сердечная вытяжка – 10,00
Мясной пептон – 10,00
Хлорид натрия – 5,00
Бактериологический агар – 15,00
Конечная величина pH 7,3 ± 0,2 при 25ºС
Фасовка: 500 г.
Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001
	Штука
	1

	11
	20.59.52.140-00000138
	Агар для Enterobacteriaceae питательная среда ИВД
	Назначение: для идентификации энтеробактерий, выделенных из пищевых продуктов, объектов окружающей среды при санитарно-бактериологических исследованиях по тесту ферментации углевода глюкозы.
Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки сухой / или эквивалент – не менее 6 г/л, натрия хлорид – не менее 3,5 г/л, натрия фосфат двузамещенный – не менее 0,2 г/л, бромтимоловый синий – не менее 0,04 г/л, агар бактериологический – не менее 3 г/л, глюкоза – не менее 3,5 г/л. 
Представляет собой мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета.
Фасовка в пластиковые флаконы по 250 г.
	Штука
	2

	12
	20.59.52.140-00000213
	Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД
	Среда для селективного выделения патогенных стафилококков.
Состав (г/л готовой среды):
Хлорид натрия - 75 
D-маннит - 10 
Феноловый красный - 0,025 
Пептоновая смесь - 10 
Мясной экстракт - 1 
Бактериологический агар - 15
Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25ºС
Фасовка: 500 г. 
Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001
	Штука
	1

	13
	20.59.52.140-00000213
	Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД
	Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. 
Назначение: для выделения энтерококков из клинического материала (фекальных масс, мочи, мокроты и др.), воды, пищевых продуктов и других объектов.
Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с твином сухой –  10,5 г/л, дрожжевой экстракт –  5 г/л, Д-глюкоза –  2 г/л, калия фосфат однозамещенный –  2 г/л, натрий углекислый –  1 г/л, натрия азид –  0,5 г/л, 2,3,5-трифенилтетразолия хлорид –  0,1 г/л, кристаллический фиолетовый –  0,001 г/л, агар микробиологический –  8 г/л.
Фасовка в пластиковые флаконы по 250 г.
	Штука
	2

	14
	20.59.52.140-00000111
	Бульон с тиогликолятом питательная среда ИВД
	Используется для культивирования различных микроорганизмов, в том числе анаэробных, без использования анаэробных камер и парафина, при проведении тестов на стерильность.
Состав (г/л): Панкреатический гидролизат казеина - 15,0, Глюкоза (моногидрат) - 5,0, Дрожжевой экстракт - 5,0, Хлорид натрия - 2,5, L-цистин - 0,5, Тиогликолят натрия - 0,5, Резазурин - 0,001, Бактериологический агар - 0,75.
Конечная величина pH 7,1 ± 0,2 при 25°C.
Фасовка 500 г.
Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001
	Штука
	2

	15
	20.59.52.140-00000296
	Агар Сабуро с декстрозой для культивирования грибов питательная среда ИВД	
	Среда для культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов.
Состав (г/л): Декстроза - 40; Бактериологический агар - 15; Пептоновая смесь - 10.
Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25ºС.
Фасовка: 500 г. Произведено по стандартам качества ISO 13485:2012 и ISO 9001:2008.
	Штука
	2

	16
	20.59.52.140-00000213
	Агар дифференциальная/селективная питательная среда ИВД
	Среда для селективного выделения и культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов.
Состав (г/л готовой среды):
Декстроза - 40 
Хлорамфеникол - 0,5 
Пептоновая смесь - 10 
Бактериологический агар – 15
Конечная величина pH 5,6 ± 0,2 при 25ºС
[bookmark: _GoBack]Фасовка: 500 г. 
Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001.
	Штука
	2

	17
	20.59.52.140
	Сухие питательные среды общего назначения для микробиологии и молекулярной биологии. Бульон печеночный (Liver Broth)
	Среда для культивирования широкого спектра микроорганизмов, особенно бруцелл и анаэробов.
Состав (г/л): Печеночная основа – 50,0; Гидрофосфат калия – 2,0; Мясной пептон – 5,0; Декстроза – 10,0.
Конечная величина pH 7,6 ± 0,2 при 25ºС
Фасовка: 500 г. 
Произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001.
	Штука
	1


Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): с даты подписания сторонами Контракта по 01.11.2026г.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А (Федеральный центр развития биотехнологии и медицины, научно-исследовательская лаборатория микробиологии).
Контактные данные: Пьянзина Александра Евгеньевна, заведующий научно-исследовательской лабораторией микробиологии ФЦРБиМ, тел.: +79276437267

