ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Закупка серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД

(объект включен в план ВПЦТ (в рамках ИКТ))

Предмет закупки: ИБП SYSTEME ELECTRIC Smart-Save Online SRV-G2 2000 ВA (SRVSE2KRXLIG2) или эквивалент

Количество: 1 шт.

Частота входного напряжения 40-70Гц

Мощность (Вт) 2000

Мощность (ВА) 2000

Мин. входное напряжение 110 В

Макс. входное напряжение 300 В

Мин. входная частота 40 Гц

Макс. входная частота 70 Гц

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) 1 %

Мин. выходная частота 50 Гц

Макс. выходная частота 60 Гц