ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и составления проектно-сметной документации для нужд Минприроды России.

ИКЗ 261770325558077030100100660000000244

- Общая информация об объекте закупки

  - Объект закупки: Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и составления проектно-сметной документации для нужд Минприроды России.

  - Код ОКПД 2: 74.10.11.000.

  - Наименование ОКПД 2: Услуги по дизайну интерьеров.

  - Место выполнения работ: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4/6, стр. 1.

  - Срок выполнения работ: 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.

  - Краткая характеристика объекта:

Общая площадь помещения: 174,36 м2;

Общая площадь по разработке дизайн-проекта и составления проектно-сметной документации помещений: 174,36 м2

  - Перечень приложений к Техническому заданию:

Приложение 1 – Объем выполнения работ

Приложение 2 – План БТИ – прилагается отдельным файлом

Термины и определения:

Дизайн-проект - совокупность графический документов содержащих 3D визуализацию, детальное описание будущего интерьера.

Планировочные решения – расположение (компоновка) помещений заданных размеров и формы в едином комплексе, подчиненное функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям.

Рендер – это процесс воссоздания плоскостного изображения на основе трехмерной модели, содержащей сведения о физических свойствах объекта – его форме, фактуре поверхности, освещенности.

Эски́з – предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части.

Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

Проектно-сметная документация – представляет собой документацию, разработанную в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и требованиями, содержащую решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к объектам, включающую сметную стоимость необходимых для выполнения работ по монтажу инженерных сетей в помещениях.

На основании ч. 2 ст. 48 ГрК РФ проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

В соответствии с ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в проектной документации должны быть предусмотрены:

1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;

2)  сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

- Стандарт работ

  - Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными требованиями, связанными с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика, выполнить следующие виды работ:

- Разработка дизайн-проекта и 3D визуализации помещений, фасада здания, сенсорной площадки;

- Разработка рабочей документации на монтаж инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения в помещениях;

- Сметно-локальный расчет.

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить телефонную линию службы поддержки, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме, номер факса и уведомить об этом Заказчика, а также предоставить список специалистов для обеспечения доступа на Объект в письменной форме. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. Письма, запросы направляются Заказчиком посредством телефонной связи и/или по электронной почте, обеспечивающим получение информации Подрядчиком.

2.3. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с графиком работы учреждения. Персонал Подрядчика обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции учреждения.

2.4. Подрядчик обязан контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объекте соблюдение своими сотрудниками и сотрудниками субподрядной организации (в случае привлечения) требования о запрете употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на объекте в состоянии алкогольного и (или) наркотического или иного токсического опьянения.

2.5. Вред, причиненный личности, третьим лицам, в том числе юридическим лицам или Заказчику, а также вред, причиненный действиями/бездействиями Подрядчика, включая некачественное и недобросовестное выполнение им работ, жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, в том числе юридических лиц или Заказчика, подлежит возмещению в полном объеме Подрядчиком.

2.6. Разработанная Подрядчиком документация должна соответствовать:

- нормативным документам и государственным стандартам по проектированию и строительству;

- нормативным и руководящим документам по вопросам технологии и организации строительного производства;

- требованиям нормативных правовых актов, указанных в настоящем Техническом задании.

2.7. Подрядчик при оказании услуг должен обеспечить:

- применение строительных материалов, имеющих сертификаты соответствия и качества;

- охрану окружающей природной среды, а также взрывобезопасность и пожаробезопасность объектов;

- требуемый уровень автоматизации систем управления технологическими процессами;

- снижение трудоемкости работ.

2.8. В рабочей документации должны быть предусмотрены:

- возможность безопасной эксплуатации проектируемого объекта и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей;

- минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения;

- сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на инженерные сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения;

- сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

2.9. Компоновка инженерных систем должна обеспечивать свободный доступ к электрооборудованию (в том числе слаботочным системам) должно быть предусмотрено с маркировкой кабелей, распределительных коробок и другой запорной арматуры.

2.10. Все чертежи должны иметь графическое исполнение в соответствии с требованиями нормативно правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания, и выпускаться в сброшюрованном виде.

2.11. Документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, противопожарными, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

2.12. Документация должна отвечать требованиям нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.13. Графическая часть документации должна отображать принятые технические и иные решения и выполняться в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

2.14. Рабочая документация должна быть скомплектована в альбомы, содержать сводные спецификации на материалы и оборудование по разделу, развернутые заказные спецификации на комплектное оборудование, ведомости объемов работ. В состав каждого альбома рабочей документации после снятия всех замечаний включается сопоставительная ведомость объемов работ по каждой стадии проектирования.

2.15. Подрядчик обязан в части:

- инженерных систем и оборудования: по результатам технического обследования выполнить проект их ремонта или замены;

- охраны окружающей среды и требований по утилизации строительных отходов: предусмотреть согласно действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания;

- требований к составу рабочей документации: в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и нормативно правовых актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания;

- требований к составу сметной документации: разработать локальные сметы на работы, указанные в настоящем Техническом задании, Сметная документация должна быть выполнена:

- с применением утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции, применяемых в строительстве по состоянию на месяц, соответствующий дате заключения настоящего контракта,

- индексы изменения сметной стоимости на момент заключения контракта для г. Москвы;

- с применением базисно-индексного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления) или с применением ресурсного метода определения стоимости строительства

- При определении стоимости материальных ресурсов и оборудования необходимо учесть следующие положения сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН:

- - только при отсутствии в сборниках ФССЦ 81-01-2001 (ТССЦ 81-01-2001) данных о сметных ценах на материальные ресурсы и оборудование допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ).  Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении №1 к Методике №421/пр и подписываются застройщиком или техническим заказчиком;

- - для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов (не допускается предоставление «скриншотов»  и счетов – п.28 Методики № 421/пр) из открытых источников – подписанные уполномоченным лицом Заказчика;

- - конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство/ремонт. Для субъектов Российской Федерации (частей территории Российской Федерации), на рынке которых не представлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков), расположенных в других субъектах Российской Федерации (частях территории Российской Федерации), с учетом стоимости доставки до объекта строительства, рассчитанной в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, или согласно приложениям пункта 91 Методики №421/пр (также учесть, что недопустимо определение транспортных затрат на материальные ресурсы в размере 3 (трех) процентов. Указанная норма по решению Заказчика может применяться только для определения затрат по доставке оборудования);

- - в соответствии с пунктом 6 общих положений ФССЦ 81-01-2001 затраты на доставку материалов, изделий, конструкций и оборудования не учитывают использование перевалочных баз и складов. В случае, когда перевозка осуществляется с использованием промежуточных баз (складов), сметная стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования определяется в соответствии с методическими документами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Расчет дополнительных затрат при перевозке грузов для строительства на расстояние свыше 30 км (по территории ценовой зоны субъекта Российской Федерации, в которой расположен объект строительства) производится на основании транспортных схем в составе проекта организации строительства;

- - в обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг указываются дата составления документа, дата и (или) срок действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и т.п.), а также налога на добавленную стоимость.

- разделы сметы должны соответствовать технологической последовательности производства работ и адресному перечню объектов Заказчика. По каждому разделу указывать итог сметной стоимости;

2.16. Подрядчик передает документацию Заказчику в объеме и в сроки, установленные Контрактом.

2.17. Подрядчик передает Заказчику разработанную, согласованную и оформленную документацию в соответствии с требованиями нормативно правовых актов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания, на каждый объект в следующем виде:

- в 2-ух (двух) экземплярах на бумажном носителе;

- в 1-ом (одном) экземпляре в электронном виде:

- текстовая часть в формате: docx (Word) или Portable Document Format (PDF);

- графическая часть в формате: Portable Document Format (PDF);

- сметы в формате: Office Open EXtensible Markup Language Workbook (XLSX), а также в формате АРПС (формат передачи данных между сметными программами);

- рабочую документацию, оформленную в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, Контракта и нормативных правовых актов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания.

Пояснительная записка и графическая часть должны быть оформлены установленным порядком.

2.18. Подрядчик передает Заказчику следующую документацию:

- рабочую документацию;

- сметную документацию;

- дизайн-проект в графическом виде;

2.19. Подрядчик обязуется:

- не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Технического задания и Контракта документацию без письменного согласия Заказчика;

- по всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком;

- своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно разделу 5 настоящего Технического задания, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

- Состав работ:

3.1. Разработка эскизной Концепции, детальная разработка дизайн-проекта, разработка общей схемы помещений, разработка альбома формата А3, (общая площадью помещения – 174,36 м2.

    - Разработка эскизной Концепции:

Подрядчиком осуществляется выезд на объект для осмотра, выполнения замеров помещений, и на основании полученных от Заказчика информации, согласно настоящему Техническому заданию, разрабатывается эскизная концепция дизайна интерьеров, учреждения включающих все технические требования по облику помещений, разрабатываются предварительные планировки всех помещений и концептуальная визуализация основных помещений. Планировки помещений и данные по насыщению их различным оборудованием предоставляются Заказчиком. Разработка эскизной концепции необходима для определения стилистической направленности помещений. Данная эскизная концепция согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке для дальнейшего детального проектирования.

Определение функционального зонирования, планировочного решения с расстановкой мебели по помещениям (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) согласно предоставленному Заказчиком перечню помещений. Подрядчик предоставляет на выбор Заказчика варианты планировочных решений с предоставлением консультаций по каждой зоне и внесением корректировок, с учетом пожеланий Заказчика. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком все планировочные решения и размещения каждой отдельной зоны.

    - Детальная разработка дизайн-проекта:

На основе утвержденной эскизной концепции Подрядчик разрабатывает детальный дизайн-проект интерьера помещений.

В детальную разработку дизайн-проекта входит: визуализация помещений для принятия окончательных решений (количество визуализированных сцен будет согласовано с Заказчиком в рабочем порядке). Должны быть определены материалы отделки, мебель. Подрядчик разрабатывает детальную концепцию объекта с комплексным решением функциональных, конструктивных, и эстетических требований к нему, а также социальных, экономических, санитарно-гигиенических, экологических, инженерно-технических аспектов и требований пожарного законодательства.

Состав этапа*:

- окончательное утверждение функционального зонирования помещений и расстановки мебели, (предварительно согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке);

- осуществление заключительного подбора и выбора материалов и декора для отделки помещений (предварительно согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке);

- разработка вариантов интерьеров внутреннего пространства помещений (3D визуализации  помещений). Применение отделочных материалов и оборудования должно быть предварительно согласовано с Заказчиком в рабочем порядке;

- архитектурно-планировочные решения:

- план зонирования;

- планировочное решение с габаритными размерами помещений;

- планировочное решение с расстановкой мебели;

- эскизы заказной мебели (по необходимости)

*в целях минимизации затрат в рамках реализации концепции по разработке дизайн-проекта не использовать мебель, изготовленную по индивидуальному заказу, а также исключить применение в проекте дорогостоящих отделочных материалов, мебели и предметов интерьера.

3.1.3. Разработка общей схемы помещений:

Разработка 3D-схем помещений – графическое отображение интерьера отдельных помещений. Обладает определённой степенью информативности и позволяет наиболее полно представить внешние характеристики будущего помещения, выполненные в соответствии с концепцией, посредством проработки объёмно-пространственного, архитектурно-композиционного решений и архитектурно-художественных приемов.

Создание 3D-визуализации и подготовка рендеров основных помещений, формат рендеров 16:9, формат файлов png/jpg и согласование их с Заказчиком в рабочем порядке (внесение не более 2-х корректировок) и согласование их с Заказчиком в рабочем порядке. 3D-визуализации всех помещений и общественных зон должна быть с детальной проработкой и текстурами высокого качества.

3.1.4. Разработка альбома чертежей формата А3 содержащего:

•  Пояснительная записка;

•  План с расстановкой мебели;

•  План расположения приборов освещения и схемы размещения электрооборудования и сантехнического оборудования;

с привязками;

•  План пола (указывается вид напольного покрытия);

• План потолка с привязками (указывается отделочный материал, приводятся подробные чертежи всех узлов и сечений);

•  Спецификация дверей (указываются размеры дверных проемов);

•  Развертки стен по всем помещениям;

•  Ведомость отделочных материалов и оборудования;

•  Спецификация мебели;

• Подготовка и выдача рабочей документации в качестве задания на проектирование всех остальных разделов проекта;

•  Сметно-локальный расчёт.

3.2. Разработка проектно-сметной рабочей документации

3.2.1. Подрядчик должен разработать проектную рабочую документацию в соответствии с рекомендациями заключения по итогам технического обследования, отчета по результатам инженерных изысканий, а также в соответствии со строительными, противопожарными и санитарными нормами и правилами с учетом требований законодательных актов.

3.2.2. В проектной документации должны быть предусмотрены:

- возможность безопасной эксплуатации проектируемого объекта и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей;

- минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения;

- сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, инженерные сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения;

- сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений;

- доступность объектов для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.30, 7.47 настоящего Технического задания.

3.2.3.  Компоновка инженерных систем в проектной документации должна обеспечивать свободный доступ к запорной арматуре, возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей. Трубопроводы должны быть предусмотрены с необходимой маркировкой и окраской, электрооборудование (в том числе слаботочные системы) – с маркировкой кабелей, распределительных коробок и другой запорной арматуры.

3.2.4.  Рабочая документация должна быть скомплектована Подрядчиком в тома и книги, содержать сводные спецификации на материалы и оборудование по разделу, развернутые заказные спецификации на комплектное оборудование, ведомости объемов работ, перечень работ, подлежащих комиссионной приемке с оформлением актов освидетельствования работ.

3.2.5. Рабочую документацию Подрядчику необходимо разработать в соответствии с проектной документацией. Рабочая документация должна включать в себя рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, заказные спецификации, технические условия, разрешения на применение, паспорта и сертификаты на материалы (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации), оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другую документацию в объеме, необходимом для производства работ по текущему ремонту, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий. При составлении спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с требованием настоящего Технического задания, в графе «Наименование и техническая характеристика» следует указать:

- наименования изделий, материалов, их технические характеристики в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и другой технической документации, а также другие необходимые сведения. При записи материала указывают его условное обозначение, установленное в стандарте или другом нормативном документе. При применении импортных изделий и материалов их записывают с теми наименованиями и обозначениями, которые содержатся в сопроводительной технической документации (документах на поставку). Допускается одновременно указывать аутентичные

обозначения и наименования на русском языке;

- в графе «Поставщик» - наименование (адрес) изготовителя или поставщика оборудования (для

импортного оборудования - страну, фирму)».

3.2.6.  Сметная документация составляется в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая необоснованное применения дорогостоящих материалов и оборудования;

Сметная документация выполняется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми нормативными правовыми актами в отношении выполняемых работСметная документация предоставляется в электронном виде с расширением *.xlsx, АРПС, а при наличии подписей и печатей также и в формате *.pdf.

3.2.7. В сметной документации должны быть учтены и заложены в сметную стоимость: спецификация и стоимость материалов используемого в ходе реализации проекта.

    - Перед началом разработки сметной документации Исполнитель обязан провести детальный осмотр и замеры помещений объектов Заказчика, проработать исходные данные для составления сметных расчётов.

    - Передаваемая в рамках оказания услуг сметная документация должна включать в себя следующие документы:

- Сметная документация на производство работ;

- Альбом прайс – листов стоимости материалов и оборудования (по каждой позиции оборудования или материала, которые отсутствуют в сметной базе и необходимы при производстве работ. Должно быть представлено не менее чем 3 (три) коммерческих предложения или прайса заводов-изготовителей, или поставщиков данного оборудования или материала).

- Объем и сроки гарантий качества

  - Подрядчик гарантирует:

- соответствие разрабатываемой документации настоящему Техническому заданию, ТУ, СНиП, Государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы, условиям Контракта, в том числе требованиям нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания;

- своевременное устранение за свой счет недостатков в документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого она разрабатывалась.

4.2. Гарантийный срок на документацию составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление и разработку документации, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась данная документация и за срыв сроков выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Контрактом.

4.4. В случае, если в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась документация, требуется внесение изменений в документацию, Подрядчик обязан:

- при окончании срока действия технических условий своевременно выполнить их продление (при необходимости);

- выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной рабочей документацией;

- разработать сметную документацию по принятым в рабочей документации решениям и согласованиям.

4.5 При проведении конкурентной процедуры торгов по разработанной проектно-сметной документации на текущий ремонт, Подрядчик обязуется предоставить ответы, дать разъяснения на запросы, относящиеся к вопросу выполненных Подрядчиком работ, в случае поступления таких запросов от участников закупки. Срок предоставления ответа на запрос разъяснений 1 (один) рабочий день с даты направления информации Заказчиком.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1. Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

5.2. Подрядчик должен предусмотреть надежность, безопасность, долговечность запроектированных объектов, полноту и эффективность предусмотренных в проектах мероприятий по охране здоровья трудящихся и окружающей среды.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированными и соответствовать действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным актам, указанным в разделе 7 настоящего Технического задания, требованиям безопасности (в том числе пожарной), экологическим, санитарно-гигиеническим, функциональным и качественным характеристикам в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов.

6.2. Документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики системы внутреннего теплоснабжения и других инженерных систем объектов.

6.3. Материалы для инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения согласовываются Подрядчиком с Заказчиком в рамках согласования документации.

7. Общий перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1. "ГОСТ 2.109-73. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27.07.1973 N 1843).

7.2. "ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст).

7.3. "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2310-ст).

7.4. ТСН 31-306-2004 г. Москвы (МГСН 4.06-03) «Образовательные учреждения»;

7.5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

7.6. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

7.7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»».

7.8. Р 78.36.005-2011 «Рекомендации. Выбор и применение систем контроля и управления доступом»;

7.9. ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (Приказ Ростехрегулирования от 17 декабря 2008 года № 430-ст «Об утверждении национального стандарта»).

7.10. ГОСТ Р 21.1703-2000. СПДС. «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

7.11. ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.  Электропроводки»;

7.12. ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

7.13. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 7.19);

7.14. ГОСТ 32397-2013 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»;

7.15. ГОСТ 32396-2013 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»;

7.16. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

7.17. ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;

7.18. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

7.19. СП 279.1325800.2016 «Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования»;

7.20. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (рассматривается совместно с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»);

7.21. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

7.22. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования»;

7.23. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

7.24. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной и пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

7.25. ПУЭ («Правила устройства электроустановок»), 7-е издание;

7.26. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые Приказом Минэнерго от 13.01.2003 № 6;

7.27. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые Приказом Минтруда России от 19.02.2016 № 74;

7.28. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». С изменениями и дополнениями, внесенными СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»;

7.29. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

7.30. Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 26.02.2024 № ДПР-Р-3/24 «Об утверждении «Сборника стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2024»

Приложение 1 к Техническому заданию

Объем выполнения работ

| Наименование работ | Срок выполнения работ | Результат работ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сбор исходных данных (выезд дизайнера; предпроектное обследование, обмеры всех помещений с использованием проф. оборудования, ознакомление с особенностями функционирования, характера помещения Заказчика); - Разработка стилистических коллажей, проектов схем функционального зонирования помещения, конструкций; составление исходного плана, с учетом требований Заказчика; - Подготовка схемы дизайн-проекта с расстановкой мебели (на основе выбранной схемы функционального зонирования) и представление на согласование Заказчику. | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта, включая срок предпроектных работ и согласований с Заказчиком. | Коллажи, схемы функционального зонирования и схемы дизайн-проекта. | Не менее 2 (двух) вариантов на электронном носителе (флэш-накопитель). |
| 3D Визуализация интерьеров (не менее 2 ракурсов помещения) должна быть выполнена в графической программе в виде фотореалистичного изображения с использованием существующих отделочных материалов (окраска стен, напольные покрытия, потолочные решения), предметов интерьера и иного оборудования (предметы сантехники, освещения, электрооборудование), а также с использованием декоративных элементов. | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта, включая срок предпроектных работ и согласований с Заказчиком. | Альбом визуализаций(на бумажном носителе и в электронном виде) | 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на цифровом носителе (флеш- накопитель) |
| Состав проекта: 1. Титульный лист 2. Ведомость чертежей 3. Обмерный план 4. План демонтажа существующих перегородок 5. План монтажа перегородок 6. План перепланировки 7. План общего планировочного решения с обозначением камер визуализации 8. Визуализация/коллажи Листы по помещениям с номерами видов. 9. План расстановки мебели с габаритными размерами 10. План напольных покрытий с указанием отметки уровня пола, материалов и порогов 11. План плинтусов с указанием материалов 12. План дверей и порталов с ведомостью и размерами 13. План привязки сантехники с обозначением оборудования 14. План с монтажными чертежами сантехоборудования 15. План расположения светильников и выводов 16. План привязки выключателей и выводов 17. План размещения розеток 18. План потолков с отметками высот и отделкой. 19. План закладных 20. План с указанием разверток 21. Развертки с отделкой стен по помещениям с электрикой 22. План стен с указанием отделки Ведомость отделочных материалов 1. Настенные покрытия: краска, обои, декоративная штукатурка, плитка 2. Напольные покрытия, плинтус 3. Декоративные элементы потолка 4. Розетки, выключатели, рекомендации по рамкам (с распределением по помещениям) Спецификации 1. Двери и порталы с размерами, указанием рекомендованного производителя 2. Подоконники с указанием рекомендованного материала и производителя 3. Сантехнического оборудования 4. Светильники с фото, ссылками или ценами 5. Спецификация мебели по помещениям (цены только на готовые элементы) | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта, включая срок предпроектных работ и согласований с Заказчиком. | Готовый комплект документации Дизайн-проекта и планировочных решений | 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на цифровом носителе (флеш- накопитель) |
| Проектно-сметная документация составляется на основании дизайн-концепции в разработанная в формате сметно-нормативной базе ФСБН-2022 в редакции 2026 года с применением корректирующих коэффициентов (индексов Минстроя РФ), действующих на момент его составления. | 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта, включая срок предпроектных работ и согласований с Заказчиком. |  | 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на цифровом носителе (флеш- накопитель) |

Приложение 2 к Техническому заданию

План БТИ – прилагается отдельным файлом