 

                                                                                 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку:
1.  Кабель с УЗО Италия универсальный 16А для водонагревателей Ariston, Zanussi, Timberk, Thermex, Electrolux и др, бытовой техники и строительных инструментов - 2шт
Мощность - 3квт
Длина провода - 150 см
Сечение провода - 1,мм2
Напряжние - 230V
2. Автоматический выключатель SH201 25А ABB тип C 2CDS211001R0254 - 2шт
Номинальный ток, А - 25
3. Кабель силовой Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ, бухта 30м - 1шт
4. Розетка Intro Quadro 2-202-01 с заземлением 2P+E Schuko 16А-250В IP20 открытой установки белая - 2шт
Макс. напряжение, В
250
Макс. ток, А
16
5. Кабель-канал ПВХ 20х10 (2м) ПАН-Электро белый ( 2 штуки в комплекте ) - 3 комплекта (12 метров)
6. Гофра для кабеля 20мм ПВХ GOFR-20-20-PVС легкая с зондом 20м, серая - 1 шт
7. ПЛАСТ+ Клипса для гофры 20мм, 100шт., серая - 1 комплект (100шт)

8. 
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1.Общие сведения
1.1. Наименование закупки
на поставку  (далее Продукция ).
1. Кабель с УЗО Италия универсальный 16А для водонагревателей Ariston, Zanussi, Timberk, Thermex, Electrolux и др, бытовой техники и строительных инструментов - 2шт
Мощность - 3квт
Длина провода - 150 см
Сечение провода - 1,мм2
Напряжние - 230V
2.Автоматический выключатель SH201 25А ABB тип C 2CDS211001R0254 - 2шт
Номинальный ток, А - 25
3.Кабель силовой Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ, бухта 30м - 1шт
4.Розетка Intro Quadro 2-202-01 с заземлением 2P+E Schuko 16А-250В IP20 открытой установки белая - 2шт
Макс. напряжение, В
250
Макс. ток, А
16
5.Кабель-канал ПВХ 20х10 (2м) ПАН-Электро белый ( 2 штуки в комплекте ) - 3 комплекта (12 метров)
6.Гофра для кабеля 20мм ПВХ GOFR-20-20-PVС легкая с зондом 20м, серая - 1 шт
7.ПЛАСТ+ Клипса для гофры 20мм, 100шт., серая - 1 комплект (100шт)

Объект: ФБУ Музей «САМОЦВЕТЫ».
1.2. Покупатель
Федеральное бюджетное учреждение Музей «САМОЦВЕТЫ»:
Г. Москва , ул. Народного Ополчения , 29 , к.1.
1.3. Поставщик
Поставщик определяется по результатам запроса предложений в электронной форме на право заключения договора  на поставку вышеуказанной Продукции..  

       
[bookmark: _GoBack]4. Технические требования к характеристикам Продукции

     4.1.Поставщик ознакамливает Покупателя с правилами эксплуатации Продукции.
          4.2. Продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не прошедшей ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособной..              
           4.3. Продукция не должна находиться в залоге, под арестом или иным обременением.
     4.4.Затраты по доставке входят в стоимость поставляемой Продукции.

   
  5. Место поставки Продукции :  г.Москва, ул. Народного Ополчения,д.29, к.1 ФБУ Музей «САМОЦВЕТЫ».

 6. Срок поставки Продукции
Не более 5 календарных  дня с даты заключения договора.

 7. Срок действия договора
Договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8. Условия оплаты
Оплата по Договору производится после завершения поставки Продукции на основании УПД  в течение 7 (семь) рабочих дней от даты получения Покупателем оригинала счёта Поставщика путём перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Поставщика..

	


