Техническое задание

(описание объекта закупки)

Поставка воздушной завесы и материалов для монтажных работ.

1. Заказчик: Министерство юстиции Российской Федерации.

2. Объект закупки: Поставка воздушной завесы и материалов для монтажных работ.

3. Основные характеристики и количество поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара ОКПД2/КТРУ | Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики | Ед. измер. товара | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат ABB MS132-32 с регулируемой тепловой защитой или эквивалент 27.12.22.000 | Артикул: 1SAM350000R1015 Номинальная отключающая способность: 25кA Диапазон регулировки тока: 25А - 32А Количество силовых полюсов: 3 Номинальное напряжение: 380/400 В Степень защиты: IP20 Способ монтажа: DIN-рейка Высота: 97.8 мм Ширина: 45 мм Глубина: 86,55 мм | шт. | 1 |
| 2 | Выключатель дифференциального тока ABB F204 или эквивалент 27.12.22.000 | Артикул: 2CSF204001R1250 Способ монтажа: DIN-рейка Номинальный ток: 25 А Номинальное напряжение: 380/400 В Тип по току утечки: АС Степень защиты: IP20 Количество полюсов: 4 Номинальный ток утечки: 30 мА (0.03 А) Высота (мм): 85 Ширина (мм): 70 Глубина (мм): 69 | шт. | 1 |
| 3 | Очиститель монтажной пены Технониколь Professional или эквивалент 20.30.22.220 | Бренд: Технониколь Назначение: удаление неотвердевшей монтажной пены Тип: Очиститель Тип упаковки: Баллон Объём баллона: 650 мл | шт. | 2 |
| 4 | Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием держателя Kraftool ProKraft или эквивалент 25.73.60.190 | Артикул: 0685_z04 Тип: для монтажной пены Материал рукояти: двухкомпонентный Материал ствола: металл Тефлоновое покрытие: да Длина (мм): 420 Ширина (мм): 180 Высота (мм): 60 | шт. | 1 |
| 5 | Кабель КГН 5х4 27.32.13.120 | Материал жилы: медь Количество жил: 5 Сечение жилы (мм²): 4 Структура жилы: многопроволочная Материал оболочки: резиновая Материал изоляции: резиновая Особенности: гибкий, негорючий | п.м. | 250 |
| 6 | Тепловая завеса Hintek rt-1215-3.5-y (380) 04.03.01.214411 или эквивалент 27.51.26.110 | Серия: RT Тип: электрическая Тип нагревательного элемента: ТЭН Способ монтажа: горизонтальный/вертикальный Напряжение: 380 В Мощность: 12 кВт Потребляемый ток: 17.4 А Рекомендуемая площадь: 120 м² Расход воздуха: 2200 м³/ч Пульт управления: беспроводной Класс защиты: IP21 Габариты без упаковки (мм): 1447х240х220 Цвет: темно-графитовый (черный) Комплектация: завеса -1шт; пульт NTL 002- 1шт.; кронштейны для подвеса -2шт.; кабельный ввод- 2шт.; руководство по эксплуатации с гарантийным талоном -1 шт.; упаковка -1шт. | шт. | 1 |
| 7 | DIN-рейка IEK TEKFOR или эквивалент 28.99.39.190 | Артикул: TF-DN25-0060 Модель или исполнение: рейка DIN (стандартная) 35/15 мм Тип рейки: тип-омега Вид: перфорированная Материал: оцинкованная сталь Форма просечки: продольный паз Количество пазов (крепежных отверстий): 23 шт. Длина рейки (мм): 600 Ширина рейки (мм): 35 Высота рейки (мм): 15 Толщина (мм): 1,5 | шт. | 1 |
| 8 | Комбинация розеток INPIN 920005r 1602002 или эквивалент 27.12.31.000 | Тип шкафа: электрический щит Тип вилки по сторонам: Европа Тип розетки по сторонам: Европа Номинальная сила тока: 32А Номинальный ток розетки: 16 А Количество розеток: 3 шт. Степень защиты: IP ≥44 и <68 Высота (мм): 360 Ширина (мм): 260 Длина (мм): 180 Материал: пластик Цвет товара: серый/черный | шт. | 1 |
| 9 | Анкерный болт Gigant или эквивалент 25.94.11.110 | Артикул: GAB-M6/880/1 Диаметр резьбы: М6 Диаметр установки (мм): 8 Длина анкера (мм): 80 Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Размер под ключ (мм): 10 | шт. | 8 |
| 10 | Нулевая шина в комбинированном синем изоляторе на DIN-рейку REXANT или эквивалент 27.33.11.130 | Артикул: 11-2314 Тип: шина нулевая Сечение шины (мм): 8х12 Тип монтажа: на Din-рейку Максимальное сечение провода (мм²): 25 Число подключаемых проводников: 8 Материал: самозатухающий пластик, латунь | шт. | 1 |
| 11 | Шина PE земля в комбинированном зеленом изоляторе на DIN-рейку REXANT или эквивалент 27.33.13.120 | Артикул: 11-2306 Сечение шины (мм): 6х9 Тип монтажа: на Din-рейку Максимальное сечение провода (мм²): 16 Число подключаемых проводников: 6 Материал: латунь, пластмасса | шт. | 1 |
| 12 | Хомут-стяжка ленточная Gigant или эквивалент 22.29.26.119 | Артикул: G/1/8 Тип: стяжка Материал: нейлон Длина (мм): 300 Ширина (мм): 4.8 Фасовка: упаковка 500 шт. Цвет: черный | упак. | 3 |
| 13 | Дюбель под хомут-стяжку 22.29.26.119 | Тип: дюбель - хомут Материал: нейлон Длина (мм): 45 Диаметр (мм): 8 Цвет: черный Фасовка (упаковка): 100 шт. | упак. | 20 |
| 14 | Шуруп по бетону SORMAT SCS HEX с покрытием Multi Laire (ML) 9630351335 или эквивалент 25.94.11.120 | Тип анкера: шуруп по бетону Покрытие: Multi Laire Длина (мм): 80 Диаметр (мм): 8 Фасовка (упаковка): 50 шт. Форма головки: шестигранная Цвет покрытия: серый Материал: оцинкованная сталь | упак. | 1 |
| 15 | Бур STAYER Hercules-4Х (29290-160-07) или эквивалент 25.73.40.111-00000001 | Назначение: по бетону, по граниту, по камню, по кирпичу Диаметр (мм): 7 Рабочая длина (мм): 110 Общая длина (мм): 160 Тип хвостовика: SDS-plus | шт. | 1 |
| 16 | Бур по бетону SDS Plus 25.73.40.111-00000001 | Назначение: по бетону, по граниту, по камню, по кирпичу Диаметр (мм): 35 Общая длина (мм): 800 Тип хвостовика: SDS-plus | шт. | 1 |
| 17 | Набор оцинкованных болтов гаек, шайб М6x20 25.94.11.110 | Назначение: крепежное изделие Резьба болт/гайка: М6 Длина болта (мм): 20 Головка: шестигранная Размер под ключ (мм): 10 Материал: сталь оцинкованная Комплект: болт, шайба, шайба пружинная и гайка Фасовка: 11 шт. | упак. | 15 |

4. Общие требования к поставляемому товару.

4.1.	Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, свободным от любых притязаний третьих лиц, свободно распространяться на территории РФ.

4.2.	Товар по своим характеристикам и наименованию должен соответствовать требованиям данного описания объекта закупки.

4.3.	Поставщик гарантирует соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственным стандартам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и так далее - в случае если товар подлежит обязательной сертификации).

4.4.	Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка, то товар должен поставляться в упаковке производителя.

4.5.	Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений
и (или) условия хранения которого были нарушены.

4.6.	Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

4.7.	Заказчик в праве отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктами 4.1, 4.2, 4.5 настоящего описания объекта закупки.

4.8. Поставщик обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товара: упаковка, погрузка-разгрузка, доставка товара к месту поставки, подъем на этаж.

4.9. Товар после поставки какой-либо доработке для его нормального функционирования
не подлежит, считается бракованным товаром и подлежит замене на товар, соответствующий данному описанию объекта закупки.

5. Требования к гарантийному сроку.

5.1. Срок службы поставляемого товара (назначенный ресурс), установленный производителем в соответствии с паспортными данными завода изготовителя.

5.2.	Поставщик обязан за свой счет заменить не качественный товар в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения требования Заказчика о замене по телефону или
в электронной форме. Расходы по возврату, замене товара производятся за счет Поставщика.

6. Срок и условия поставки.

6.1.	Срок поставки товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания государственного контракта.

6.2.	Поставщик уведомляет Заказчика о готовности поставить товар, не позднее, чем
за 1 (один) рабочий день.

6.3.  Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика: понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 12:00-13:00 часов; пятница: с 09:00 до 16:45 часов, перерыв с 12:00-13:00 часов.

6.4.  Предварительно за 1 (один) день до отгрузки Поставщик обязан сообщить номер машины, паспортные данные водителя для заказа пропуска на въезд по электронной почте dmitriy.komissarov@minjust.gov.ru или по контактному телефону Заказчика
8 800 303-30-03 доб. 99-1349.

6.5. Поставщик по прибытию на объект Заказчика при себе должен иметь документ, удостоверяющий личность.

7. Место поставки товара: г. Москва, ул. Житная, д.14, стр. 1.