ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по текущему ремонту теплоснабжения

Заказчик: Главное управление МЧС России по Псковской области

Место выполнения работ: Псковская область, г. Псков, ул Вокзальная, д. 12а.

Сроки выполнения работ: с 01.01.2027 по 26.02.2027.

Общие требования к выполняемым работам:

Все принимаемые решения, касающиеся выполнения работ, Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком.

Работы должны быть выполнены в полном объеме надлежащего качества материалами, инструментами и оборудованием Подрядчика в соответствии с нормами и требованиями ГОСТов, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативными документами в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

Материалы должны отвечать техническим и специальным требованиям качества требованиям СНиПов, ГОСТов, иметь необходимые сертификаты соответствия.

Подрядчик самостоятельно осуществляет охрану материалов, инструментов и оборудования и несет за них персональную ответственность.

До сдачи работ Заказчику Подрядчик обеспечивает уборку объекта ремонта, удаление мусора и грязи и выполнение других аналогичных работ.

Подрядчик обязан своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком при приемке выполненных работ.

Подрядчик при выполнении работ вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков).

Требования к безопасности выполняемых работ:

Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательных и иных нормативно - правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности выполнения работ.

Подрядчик гарантирует безопасность выполнения работ в соответствии с действующими стандартами Российской Федерации, утвержденными в отношении данного вида работ.

То есть, в ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности производства работ, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, отведенной ему эксплуатирующей организацией для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

При необходимости Подрядчик должен установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам, касающихся выполнения работ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта, до приемки данного объекта Заказчиком несет Подрядчик.

Порядок приемки выполненных Работ:

Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия на используемый материал и необходимые документы, которые должны вестись при производстве работ.

Выполненные работы Заказчик принимает по актам выполненных работ формы КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ формы КС-3 при отсутствии претензий относительно качества к техническим и функциональным характеристикам и объемам выполненных работ. Выполненные работы Заказчик проверяет на соответствие их условиям Контракта.

В случае соответствия выполненных работ условиям Контракта Заказчик в день сдачи работ подписывает акты выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.

Акты выполненных работ формы КС-2 без замечаний и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 подписываются обеими Сторонами в двух экземплярах, скрепляются печатью.

В случае обнаружения при приемке выполненных работ недостатков и дефектов, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, акт выполненных работ формы КС-2 со стороны Заказчика не подписывается. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и дефекты за свой счет и своими силами в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Письменным уведомлением считается письмо с перечнем недостатков, повреждений и дефектов, направленное Заказчиком Подрядчику с уведомлением. Уведомление считается полученным по истечению срока его доставки почтой в установленном порядке.

В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, Заказчик обязуется принять к рассмотрению акты выполненных работ формы КС-2 в порядке, установленном настоящим разделом, и после подписания данных актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 произвести оплату.

Гарантия качества выполненных работ:

Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ на 12 месяцев со дня подписания обеими Сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости работ формы КС-3.

В случае выявления недостатков, повреждений и дефектов в период срока предоставления гарантии качества выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и своими силами в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день дня с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Приложения к Описанию объекта закупки:

Приложение № 1 – Локальный сметный расчет;

Приложение № 2 – Ведомость объемов работ;

Приложение № 3 – Дефектная ведомость.

Начальник отдела ЭРЗСиРИ УМТО

Главного управления МЧС России по Псковской области

майор внутренней службы                                                                                                      А.А. Фомин

«___»______________2026 года