Контракт № ______

оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования для учебного процесса

Идентификационный код закупки (ИКЗ) – 261420600772042050100100330000000000

| г. Кемерово |  | «__» _______________ 2026 года |
| --- | --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Кана Сергея Людовиковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (Объявление о закупке: ___________________ №____________________ от _______________, протокол № ___________________ от ____________г., Официальный сайт ЕАТ https://agregatoreat.ru/) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Исполнитель в соответствии с требованиями и условиями Контракта обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию оборудования для учебного процесса (далее – Услуги).

  - Заказчик обязуется принимать Услуги, оказанные надлежащим образом на основании Контракта, и оплачивать их в сроки, в порядке и на условиях, определенных Контрактом.

  - Задание Заказчика, указанное в пункте 1.1. Контракта, содержит перечень оказываемых Услуг, сведения об объеме оказываемых Услуг, перечень мест, в которых на основании Контракта должны быть оказаны Услуги, периодичность оказания Услуг, требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам оказываемых Услуг, и изложено в Приложении № 1 «Техническое задание» (далее – Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

  - Согласованные Сторонами сведения о наименовании, цене единицы Услуг изложены в Приложении №2 «Спецификация» (далее – Спецификация, Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

  - Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта и требованиями Технического задания.

- Цена Контракта

  - Цена Контракта составляет _____ (_____) рубл__ ___ копе___, в том числе НДС – ___%, _____ (_____) рублей ___ копеек. Или Цена Контракта составляет _____ (_____) рубл__ ___ копе___. В цене Контракта НДС не предусмотрен на основании части __ статьи ___ Налогового кодекса Российской Федерации.

  - Источник финансирования Контракта – средства бюджетного учреждения. (КБК 00000000000000000244). Банковское сопровождение контракта не предусматривается. Казначейское сопровождение контракта не предусматривается.

  - Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, размер платежей, подлежащих уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), связанных с оплатой Контракта, уменьшается на размер указанных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

  - Цена единицы Услуг включает в себя:

    - Стоимость Услуг, определенных Контрактом, стоимость товаров, расходных материалов, инвентаря и так далее необходимых для оказания Услуг, стоимость машин и оборудования, необходимых для оказания Услуг; транспортные расходы; стоимость иного имущества Исполнителя, используемого им для оказания Услуг на основании Контракта; расходы на транспортировку товаров, материалов и имущества Исполнителя до места, в котором надлежит оказание Услуг основании Контракта, в том числе подъем и/или спуск на соответствующий этаж этих товаров, материалов и этого имущества; стоимость погрузок и разгрузок товаров, материалов и имущества Исполнителя, используемых для оказания Услуг на основании Контракта; расходы на сертификацию товаров, материалов, используемых Исполнителем для оказания Услуг на основании Контракта, которая подлежит осуществлению на основании и в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

    - Все иные возможные расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в связи с надлежащим исполнением Контракта, в том числе, но не ограничиваясь, расходами по оплате налогов (в том числе НДС, если исполнитель является плательщиком НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; расходами по оплате страховых премий и иных платежей Исполнителя как страхователя; все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в период действия Контракта в связи с исполнением и/или ненадлежащим исполнением Контракта

  - Цены единиц Услуг, указанные в Приложении №2, являются твердыми и определяются на весь срок исполнения Контракта. Изменение цен единиц Услуг допускается только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ и Контрактом.

  - Цена единицы Услуг может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг, качества Услуг, а также иных требований к Услугам, установленных Контрактом.

  - В случае уменьшения Министерству здравоохранения Российской Федерации ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, Стороны вправе по своему соглашению изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) количество оказываемых услуг (п.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ).

  - Заключив Контракт, Стороны также пришли к соглашению о том, что указание Исполнителем в документах, предоставленных Заказчику на основании Контракта, иной цены и/или цен, отличных от установленных Контрактом, и/или Спецификацией, и/или Техническим заданием, не является офертой Исполнителя изменить цену Контракта, и/или цену единицы Услуг, но являются основанием для Исполнителя нести ответственность за каждое указанное действие в размере и порядке, установленном пунктом 11.3.4. Контракта. Любые действия Заказчика, совершенные им в связи с наличием события, указанного в настоящем пункте, не влекут за собой последствий, предусмотренных корреспонденций норм, которые установлены пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Место оказания Услуг

  - Конкретные места, в которых на основании Контракта должны быть оказаны Услуги, указаны в Техническом задании.

- Срок оказания Услуг

  - Первый день срока, в течение которого на основании Контракта оказываются Услуги, является день, следующий за днем заключения Контракта.

  - Последний день срока, в течение которого на основании Контракта оказываются Услуги, является 31.10.2026 года.

- Порядок оказания Услуг

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему, а также с соблюдением требований, установленных федеральными законами, СП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент оказания Услуг на территории Российской Федерации в отношении данного вида услуг. Квалификация работников, привлекаемых Исполнителем к оказанию Услуг (далее – Работники), должна соответствовать требованиям, которые предъявляются при выполнении такого вида Услуг.

  - Перечень и последовательность действий Исполнителя, составляющих Услуги, перечень мест, в которых на основании Контракта должны быть оказаны Услуги, периодичность оказания Услуг, порядок оказания Услуг, требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам оказываемых Услуг, и изложены в Приложении № 1.

  - Услуги оказываются иждивением Исполнителя – с использованием инвентаря, оборудования, расходных материалов, машин и механизмов, а также иного имущества Исполнителя, необходимого для оказания Услуг в полном объеме и надлежащего качества, силами и средствами Исполнителя.

  - Исполнитель может привлекать третьих лиц (далее - субподрядчики) для оказания Услуг на основании Контракта. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия субподрядчиков, в том числе за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Контракта.

  - Для соблюдения работниками Исполнителя пропускного и внутриобъектового режимов, действующих на территории Заказчика, Исполнитель обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания Услуг предоставить Заказчику заверенные Исполнителем списки Работников, которым, с целью оказания Услуг на основании Контракта, необходим доступ на территорию Заказчика.

  - Нарушение Исполнителем требования, установленного пунктом 5.4. Контракта, является безусловным основанием для Заказчика отказать Исполнителю в допуске на территорию Заказчика.

  - Нарушение Исполнителем условий Контракта в связи с тем, что Заказчик исполнил обязанность, установленную для него пунктом 5.5. Контракта, является виной Исполнителя.

  - Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему.

  - Услуги считаются оказанными после наступления события, определенного пунктом 7.9.1. Контракта.

- Гарантии, предоставленные Исполнителем Заказчику

  - Исполнитель гарантирует, что Услуги, оказываемые на основании Контракта, соответствуют стандартам и требованиям, установленным Контрактом и Приложениями к нему, обязательным нормам и правилам, регулирующим деятельность по предоставлению Услуг на территории Российской Федерации.

    - Гарантии качества распространяются на все услуги по плановому ТО и техническому диагностированию в полном объёме на период действия Контракта.

    - Гарантийные обязательства, указанные в настоящем разделе Контракта, распространяться на весь перечень Услуг, установленный Контрактом и Техническим заданием, в полном объёме.

    - Гарантийный срок на запасные части, комплектующие и так далее устанавливается согласно законодательству и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и должен соответствовать гарантийному сроку таких материалов и имущества, установленному производителем, но не менее 3 (трех) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг.

    - В случае причинения вреда имуществу Заказчика вследствие недостатков оказанных Услуг, Исполнитель обязан возместить убытки, понесенные Заказчиком.

    - Если в период гарантийного срока Заказчик установит, что Услуги оказаны ненадлежащим образом, появились дефекты и/или недостатки, в том числе скрытые, Исполнитель обязан своими средствами и за свой счет устранить эти дефекты и/или недостатки.

    - Дефекты и недостатки, указанные в пункте 6.1.5. Контракта, подлежат устранению в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем уведомления Исполнителя Заказчиком о наличии обстоятельств, указанных в пункте 6.1.5. Контракта. Уведомление, указанное в настоящем пункте, подлежит осуществлению в порядке, который установлен разделом 10. Контракта.

    - В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков (дефектов) Услуг или в случае неустранения недостатков (дефектов) Услуг в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов).

  - Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Контракта:

    - Исполнитель не находится в процессе ликвидации, не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении Исполнителя не введена ни одна из процедур банкротства, предусмотренная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

    - На день заключения Контракта деятельность Исполнителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - У Исполнителя отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения Контракта не принято.

    - Сведения о Исполнителе отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - У Исполнителя, руководителя единоличного исполнительного органа Исполнителя, являющегося физическим лицом, членов коллегиального исполнительного органа Исполнителя, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Исполнителя, являющегося физическим лицом, или главного бухгалтера Исполнителя отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и/или за преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применены наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с предметом Контракта, и административного наказания в виде дисквалификации.

    - Обладание Исполнителем исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

    - В течение двух лет, предшествовавших заключения Контракта, Исполнитель не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Исполнителем;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Исполнителем;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Исполнителем. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

    - Исполнитель не является офшорной компанией , не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

    - Исполнитель не является иностранным агентом;

    - У Исполнителя отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

  - В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав услуг, подлежащих оказанию по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Исполнителем по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

- Порядок приемки оказанных Услуг

  - Приемка Услуг, оказанных Исполнителем на основании Контракта, осуществляется уполномоченным лицом Заказчика по факту оказания этих Услуг.

  - С целью исполнения условия, определенного пунктом 7.1. Контракта, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за календарным днем, указанным в пункте 4.2. Контракта, Исполнитель обязан вручить Заказчику:

    - Два экземпляра акта о приемке оказанных Услуг, составленных в произвольной, простой письменной форме, подписанных Исполнителем и скрепленных печатью Исполнителя (при наличии), или два подлинных экземпляра универсального передаточного документа (УПД), подписанных Исполнителем и скрепленных печатью Исполнителем при ее наличии.

    - Подлинный экземпляр счета, подписанный Исполнителем и скрепленных печатью Исполнителя при ее наличии. ИЛИ Два подлинных экземпляра счета-фактуры.

    - Документы, указанные в пункте 7.2.1., 7.2.2. Контракта, в обязательном порядке должны содержать:

      - Реквизиты Контракта.

      - Перечень и количество оказанных Услуг, наименование и единицы измерения которых должны быть идентичными наименованию этих Услуг и единицам измерения, указанным в Спецификации

  - В случае невыполнения Исполнителем обязанностей, установленных для него пунктом 7.2. Контракта, течение срока, установленного пунктом 7.7. Контракта, не начинается, а Заказчик приобретает право требовать от Исполнителя оплатить штраф, предусмотренный пунктом 11.3.4. Контракта. Факт невыполнения Исполнителем обязанности, установленной для него пунктом 7.2. Контракта оформляется Заказчиком путем составления в произвольной, простой письменной форме претензии. Претензия, указанная в настоящем пункте Контракта, направляются Исполнителю в течение дня, следующего за днем составления этой претензии, в порядке, который определен разделом 10. Контракта.

  - В случае, если Исполнитель не исполнит надлежащим образом и/или в срок обязанность, установленную пунктом 7.3. Контракта, в части выполнения требований установленных, пунктом 7.2. Контракта, то указанное событие квалифицируется Сторонами как факт существенного нарушения Исполнителем срока оказания Услуг, определенного Контрактом. В этом случае Заказчик приобретает право одностороннего отказа от исполнения Контракта, а также право требовать от Исполнителя оплатить неустойки, предусмотренные Контрактом

  - Положение, установленное пунктом 7.1. Контракта, не является препятствием для Заказчика осуществлять контроль соответствия Услуг требованиям, установленным Контрактом и Приложениями к нему, в любой момент срока, установленного пунктом 4.1. и пунктом 4.2. Контракта.

  - Несоответствие Услуг требованиям, установленным Контрактом и Приложениями к нему, выявленные Заказчиком на основании пункта 7.5. Контракта, оформляются Заказчиком в форме претензии, которая составляется в произвольной, простой письменной форме и направляется Исполнителю в порядке, установленном разделом 10. Контракта.

  - Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем выполнения Исполнителем обязанности, установленной в пункте 7.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты оказанных Услуг и осуществляет приемку оказанных Услуг на предмет их соответствия требованиям, установленным Контрактом и Приложениями к нему.

  - Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем Услуг требованиям, установленным Контрактом и Приложениями к нему, Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставить разъяснения касательно оказанных Услуг, а также документы или их копии, подтверждающие соответствие оказанных Услуг требованиям, установленных Контрактом и Приложениями к нему. Требование Заказчика о предоставлении разъяснений и документов, предусмотренное настоящим пунктом, составляется в произвольной, простой письменной форме и направляется Исполнителю в порядке, установленном разделом 10. Контракта.

  - Результатом действий Заказчика, определенных пунктом 7.7. Контракта является:

    - Подписание Заказчиком документов, предусмотренных в пункте 7.2. Контракта.

    - Отказ Заказчика подписать документы, предусмотренные в пункте 7.2. Контракта, и претензия, составленная в произвольной, простой письменной форме и направленная Исполнителю в порядке, установленном разделом 10. Контракта.

  - При наличии обстоятельства, установленного пунктом 7.9.1. Контракта, Заказчик, не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 7.7. Контракта, направляет Исполнителю по адресу, указанному в Контракте, один экземпляр подписанного Заказчиком документа, предусмотренного в пункте 7.2. Контракта.

  - Наличие обстоятельства, установленного пунктом 7.9.2. Контракта, не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 7.7. Контракта, оформляются Заказчиком в форме претензии, составленной в произвольной, простой письменной форме и направленной Исполнителю в порядке, установленном разделом 10. Контракта.

  - При наличии обстоятельства, предусмотренного пунктом 7.6. Контракта или пунктом 7.11. Контракта, Исполнитель обязан в срок, установленный Заказчиком в претензии, за свой счет и своими силами устранить несоответствия, указанные в этой претензии, если эти несоответствия являются устранимыми.

  - Сведения о факте выполнения или невыполнения Исполнителем обязанности установленной пунктом 7.12. Контракта, а также сведения об объеме выполнения Исполнителем обязанности установленной пунктом 7.12. Контракта, оформляется Заказчиком актом, составленным в произвольной форме в присутствии представителя Исполнителя.

  - Если Исполнитель не исполнит обязанность, установленную пунктом 7.12. Контракта, в полном объеме или в части в срок, установленный претензией, Заказчик вправе по своему усмотрению:

    - Предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных Заказчиком убытков.

    - Предъявить Исполнителю требование о расторжении Контракта.

    - Уменьшить оплату по Контракту соразмерно стоимости Услуг, которые не соответствуют требованиям, установленным Контрактом и Приложениями к нему.

- Экспертиза результатов исполнения Контракта

  - Для проверки Услуг на соответствие требованиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Для проведения экспертизы оказанных Услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

  - В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов оказанных Услуг Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

  - Результат экспертизы, проведенной Заказчиком своими силами, оформляется:

8.4.1.В случае выявления соответствия Услуг требованиям Контракта и приложений к нему, в форме и в порядке, который установлен пунктом 7.9.1. Контракта. При необходимости, Заказчиком может быт составлено экспертное заключение в виде отдельного документа, который подписывается уполномоченным сотрудником Заказчика.

8.4.2. В случае выявления несоответствия Услуг требованиям Контракта, в форме и в порядке, который установлен разделом 7. Контракта.

- Порядок оплаты оказанных Услуг

  - Оплата Контракта производится в российских рублях.

  - Основанием для оплаты по Контракту является факт подписания Сторонами документов, подтверждающих оказание Услуг, предусмотренных в пункте 7.2.1. Контракта.

  - Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.

  - Услуги, оказанные Исполнителем на основании Контракта с нарушением требований, установленных Контрактом и приложениями к нему, оплате не подлежат.

  - Оплата производится за фактически надлежащим образом оказанные Услуги. Оказанные на основании Контракта Услуги, результат которых не принят Заказчиком, оплате не подлежат.

  - В течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем наступления события, определенного пунктом 7.9.1. Контракта, Заказчик оплачивает Исполнителю сумму, равную стоимости принятого Заказчиком результата Услуг, оказанных Исполнителем.

  - В случае изменения у Исполнителя реквизитов, указанных в Контракте, Исполнитель обязан в течении дня, следующего за днем возникновения этих изменений, инициировать внесение соответствующих изменений в Контракт. В противном случае все риски, связанные оплатой Заказчиком Контракта, несет Исполнитель.

  - Обязанность Заказчика по осуществлению любого из платежей, указанных в настоящем разделе Контракта, считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика, сведения о котором указаны в разделе 18. Контракта.

- Порядок предъявления претензий и требований, направления извещений

  - На основании пункта 2 статьи 165.1. Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны достигли соглашение о следующем:

    - Требования, претензии, уведомления, извещения, акты, решения, и иные документы, подлежащие направлению Заказчиком Исполнителю на основании Контракта, направляется Заказчиком Исполнителю с адресов электронной почты miller.ss@kemsma.ru, ivanova.kv@kemsma.ru на адрес электронной почты ____________________, принадлежащий Исполнителю.

    - Документы, перечисленные в пункте 10.1.1. Контракта, оформляется Заказчиком путем создания файла в формате PDF или JPEG. Источником для формирования этого файла является соответствующий документ, составленный Заказчиком в простой письменной форме.

    - Сведением о факте осуществления передачи, определенной пунктом 10.1.2. Контракта, которое соответствует принципам относимости доказательства и допустимости доказательства, Стороны признают соответствующий скриншот экрана.

    - Моментом вручения Исполнителю документа, предусмотренного пунктом 10.1.1. Контракта, является момент направления Заказчиком файла, определенного пунктом 10.1.2. Контракта, в порядке, установленном пунктом 10.1.1. Контракта.

    - Документы, перечисленные в пункте 10.1.1. Контракта, считаются доставленными и в тех случаях, если они были направлены Заказчиком с соблюдением условий, установленных настоящим разделом Контракта, но Исполнитель не ознакомился с ними по любой из причин.

  - По полученной претензии, иного документа, требующего ответа в соответствии с его содержанием Сторона, в порядке, установленном настоящим Контрактом, должна дать ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензии, иного документа.

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

Оставление без ответа иного документа, требующего ответа (заявка, требование, уведомление, запрос и т.д.), означает отказ от его исполнения (отказ от предоставления запрашиваемой информации, отказ от совершения запрашиваемых действий и т.д.)

  - Прочие документы, составляемые Сторонами в связи с исполнением Контракта и/или на основании Контракта, Стороны направляют друг другу путем вручения и/или путем направления почтовой корреспонденции, если иное не установлено Контрактом.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

  - Ответственность Заказчика:

    - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

    - Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

    - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Ответственность Исполнителя:

    - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере в размере 10% (десять процентов) максимального значения цены Контракта, указанного в пункте 2.2. Контракта.

    - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

    - Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Доказательства наличия обстоятельств, указанных в настоящем пункте, должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем наступления события, определенного пунктом 11.3.1. Контракта. Нарушение срока предоставления доказательств, установленного настоящим пунктом, Стороны квалифицируют как согласие Исполнителя с фактом обоснованности требования, определенной пунктом 11.3.1. Контракта.

    - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - В случае порчи имущества Заказчика при оказании Услуг, Исполнитель обязан возместить все затраты Заказчика, связанные с возмещением ущерба.

  - В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

  - Претензии, содержащие требование об уплате неустойки (пени, штрафа), претензии о нарушении срока оказания Услуг, претензии о неоказании Услуг, претензии об оказании Услуг ненадлежащего качества, иные претензии подлежат исполнению Сторонами в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения такой претензии.

  - В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустоек (штрафов, пеней) и/или предъявления требования о возмещении убытков, Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) и/или убытков, за исключением случаев оплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) и/или убытков в добровольном порядке, в соответствии с пунктом 11.6. Контракта, или удовлетворения таких требований из суммы обеспечения исполнения Контракта.

  - Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение Контрактных обязательств.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, следующих за днем, в который стало известно об этом воздействии, в порядке, установленном разделом 10. Контракта, уведомить об этом другую Сторону, описав их характер. Несвоевременное уведомление или не уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным органом.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

12.5.Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны согласуют вопрос дальнейшего исполнения Контракта.

- Порядок разрешения споров

  - Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по исполнению Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров.

  - В случае, если разногласия не урегулированы Сторонами путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области с соблюдением порядка обращения в суд, установленного процессуальным законодательством Российской федерации для соответствующей категории спора.

- Расторжение Контракта

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Любая из Сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Заключив Контракт, Стороны также пришли к соглашению о том, что, кроме случаев, определенных пунктом 14.2. Контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Контракта в следующих случаях:

    - Оказания Услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

    - Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и/или объемов оказания Услуг, предусмотренных Контрактом.

    - Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график оказания Услуг, предусмотренный Контрактом (при наличии), или оказывает Услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания Услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

    - Если отступления в оказании Услуг от условия Контракта или иные недостатки результата оказанных Услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

    - Несоблюдения Исполнителем нормативно-технических документов, государственных стандартов при оказании Услуг.

    - Введения в отношении Исполнителя одной из процедур банкротства, определенных законодательством Российской Федерации.

    - Наложения ареста на имущество Исполнителя и блокирования его расчетных счетов.

    - Выявленного существенного отступления Исполнителя от условий Контракта и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком.

    - В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Контрактом.

  - Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар (в случае заключения контракта на поставку товаров, либо в случае, если товар поставляется Заказчику при оказании Услуг) перестали соответствовать установленным Контрактом требованиям к Исполнителю (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару или при заключении Контракта Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в Контракте.

  - Направление решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта посредством функционала единого агрегатора торговли «Березка» (далее - ЕАТ) в личный кабинет Исполнителя на официальном сайте ЕАТ считается надлежащим уведомлением Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой получения Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата направления такого решения Заказчиком посредством функционала единого ЕАТ в личный кабинет Исполнителя.

Направление решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном разделом 10. Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракт.

  - Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта за исключением случаев, определенных Контрактом

  - В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, порядок возмещения расходов Исполнителя, возникших в связи с исполнением Контракта, определяется соглашением о расторжении Контракта.

14.7.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.8.Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.

- Срок действия Контракта

  - Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года включительно.

  - Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

    - Не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу иного имущества, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

    - Не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством Российской Федерации как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и/или международных актов о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, установленных пунктом 16.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в произвольной, простой письменной форме по адресу, указанному в разделе 18. Контракта. Уведомление, указанное в настоящем пункте, должно содержать сведения о фактах, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками каких-либо положений, установленных пунктом 16.1. Контракта.

  - Сторона, получившая уведомление, указанное в пункте 16.2. Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения этого уведомления.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений, установленных пунктом 16.1. Контракта, с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений, установленных пунктом 16.1. Контракта, и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления, указанного в пункте 16.2. Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Контракта.

- Прочие условия Контракта

  - Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

  - Документы, предусмотренные Контрактом, составляются на бумажном носителе и предоставляются Сторонами друг другу в форме и в порядке, которые определены Контрактом.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта (за исключением изменения банковских реквизитов Заказчика) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. В случае изменения банковских реквизитов Заказчика, Заказчик направляет соответствующее уведомление Поставщику в порядке, предусмотренном разделом 10. Контракта.

  - Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

  - При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации последнего в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта, к которым могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер, а именно, не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в целом или по частям) эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой Стороны.

При возникновении у Сторон необходимости в получении или передаче, а также в одностороннем использовании для осуществления деятельности по Контракту сведений, составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в соответствии с действующем законодательством между Сторонами заключается соглашение о конфиденциальности. В этом случае стороны обязаны обеспечить установление и соблюдение режима конфиденциальности информации.

  - Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Контракту, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

  - При изменении адреса, контактных телефонов Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом.

  - При исполнении Контракта Стороны пришли к соглашению о возможности применения электронного документооборота (ЭДО) для обмена документами и о признании электронных документов, в том числе счетов-фактур, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП), равнозначными бумажным, подписанным собственноручно.

  - При использовании ЭДО обмен первичными учетными документами, между участниками электронного обмена производится с помощью оператора ЭДО.

  - Документы, направляемые Сторонами с использованием ЭДО должны быть в формате XML или в формате PDF.

  - Электронный документ считается подписанным надлежащим образом, если он исходит от Стороны настоящего Договора, подписан УКЭП, принадлежащей уполномоченному лицу Стороны Договора, сертификат ключа проверки которой был изготовлен удостоверяющим центром, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение №1 – Техническое Задание

Приложение №2 – Спецификация

- Адреса, реквизиты, подписи Сторон

| Заказчик Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 650056, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово ул. Ворошилова 22 А. ИНН 4206007720 КПП 420501001 Наименование банка: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск р/с 03214643000000015106 к/с 40102810445370000043 БИК 015004950 Получатель платежа: УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России л/с 20396Х37270) ОКОПФ 75103 ОКВЭД2 85.22 Образование высшее ОГРН 1024200713514 ОКПО 01963077; ОКТМО 32701000; тел.: +7(3842) 732712; 734856 электронный адрес: kemsma@kemsma.ru | Исполнитель |
| --- | --- |
| Заказчик: Ректор _______________/ С.Л. Кан / | Исполнитель: |

Приложение №1

к Контракту № ___________

от «__» _______________ 2026 года

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования для учебного процесса

- Наименование услуг: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения (далее соответственно – Услуги, Оборудование) КТРУ 33.12.20.000-00000001, ОКПД2 33.12.29.900:

Цель оказания Услуг: непрерывное поддержание в работоспособном состоянии оборудования для учебного процесса или восстановления исправности, или работоспособности такого оборудования с целью обеспечения непрерывности учебного процесса.

- Место оказания Услуг по техническому обслуживанию Оборудования (далее – Объект, Объекты): город Кемерово, пр. Октябрьский, 16А.

- Срок оказания Услуг: до 31.10.2026 года включительно.

- Термины и определения:

запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены, находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности, или работоспособности Оборудования.

расходные материалы: Материалы и изделия, предназначенные для периодической замены, через установленные в эксплуатационной документации (или в настоящем техническом задании) значения наработки или интервалы времени, а также для обслуживания и поддержания исправности Оборудования.

нормативная документация: Документы, регламентирующие требования безопасности, качества, а также предполагаемую эффективность предусмотренного применения и методы контроля соответствия Оборудования этим требованиям.

техническая документация (техническая документация производителя (изготовителя)): Документы, регламентирующие конструкцию Оборудования, устанавливающие технические требования и содержащие данные для его разработки, производства, применения, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, утилизации или уничтожения.

эксплуатационная документация (эксплуатационная документация производителя (изготовителя)): Документы, предназначенные для ознакомления потребителя с конструкцией Оборудования, регламентирующие условия и правила эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение и транспортировка), гарантированные производителем (изготовителем) значения основных параметров, характеристик (свойств) Оборудования, гарантийные обязательства, а также сведения о его утилизации или уничтожении.

техническое обслуживание; ТО: Комплекс регламентированных нормативной, технической и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности или исправности Оборудования при его использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).

периодическое техническое обслуживание (плановое, регламентное): Техническое обслуживание, выполняемое через установленные в эксплуатационной документации (или в настоящем техническом задании) значения наработки или интервалы времени.

внеплановое техническое обслуживание: Часть мероприятий по техническому обслуживанию Оборудования, которая выполняется вне сроков периодического (планового) технического обслуживания в случае необходимости.

техническая диагностика: Определение технического состояния Оборудования. Техническая диагностика заключается в поиске и определении неисправности Оборудования.

ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.

- Общие требования к Услугам

  - Исполнитель должен организовывать и оказывать Услуги в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на Оборудование и его составные части, а также в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему.

  - Услуги оказываются иждивением Исполнителя – с использованием инвентаря, оборудования, расходных материалов, машин и механизмов, иного имущества Исполнителя, необходимого для оказания Услуг в соответствии с условиями Контракта и требованиями Технического задания.

  - При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. Использование при проведении ТО запасных частей, в том числе расходных материалов, не предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя Оборудования допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, в части не противоречащей условиям Контракта и приложений к нему:

    - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

    - Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1416 Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий;

    - Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники» (утверждены Минздравом России 24 сентября 2003 г. и Минпромнауки России 10 октября 2003 г.);

    - Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

    - ГОСТ 15.601 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения».

    - ГОСТ Р 8.568 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.»

    - ГОСТ Р 56606 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения.»

  - При оказании услуг Исполнитель должен:

    - Соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный нормативной, технической, эксплуатационной документацией на Оборудование;

    - Регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с оказанием Услуг на основании Контракта;

    - Применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативной, технической, эксплуатационной документацией на Оборудование;

  - Исполнитель должен учесть, что Услуги будут оказываться в условиях действующего учреждения, т.е. оказание Услуг на основании Контракта не должно препятствовать обычной уставной деятельности Заказчика.

  - Услуги могут оказываться только в течение рабочего дня, установленного у Заказчика. Нерабочими днями Заказчика являются дни, которые установлены такими днями законодательством и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации. Рабочее время, установленное у Заказчика, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (Кемеровское время).

  - Учитывая, что Объекты ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России являются объектами, в отношении которых Постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, для соблюдения персоналом Исполнителя пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Заказчиком на Объектах, Исполнитель обязан в день заключения Контракта предоставить Заказчику заверенные Исполнителем списки персонала, который будет непосредственно задействованы при оказании Услуг, с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность. Невыполнение Исполнителем требования, установленного настоящим пунктом, является безусловным основанием для Заказчика отказать исполнителю в допуске на Объекты.

В случае внесения изменений в списки персонала, Исполнитель заблаговременно представляет Заказчику скорректированный список.

  - До начала оказания Услуг, персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по вопросам соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности, требований положений о пропускном и внутриобъектовом режимах, правил техники безопасности, действующих на Объектах Заказчика.

  - В процессе оказания Услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение своими сотрудниками требований положений о пропускном и внутриобъектовом режимах, правил техники безопасности и противопожарной безопасности, действующих у Заказчика.

  - Персонал Исполнителя должны проявлять вежливость и корректность по отношению к сотрудникам Заказчика, обучающимся и посетителям.

  - В случае проявления сотрудниками Исполнителя качеств, препятствующих надлежащему оказанию Услуг, на основании письменного аргументированного требования Заказчика, Исполнитель должен осуществить замену таких сотрудников.

  - С целью профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудники Исполнителя должны соблюдать требования и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

  - Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания Услуг и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика.

  - В соответствии со статьей 1068 ГК РФ Исполнитель несет ответственность за нанесение ущерба Оборудованию по причине ненадлежащего оказания Услуг, а также возмещает вред или ущерб, причиненный третьим лицам его сотрудниками при исполнении обязанностей в рамках оказания Услуг по Контракту. В случае порчи Оборудования, иного имущества Заказчика при оказании Услуг, Исполнитель обязан возместить все затраты Заказчика, связанные с возмещением ущерба.

- Требования к Исполнителю, требования к квалификации персонала Исполнителя

  - Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129.

  - Все материалы, используемые Исполнителем для оказания Услуг, должны быть новыми, не бывшим в эксплуатации, иметь сертификаты соответствия, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности (при наличии).

  - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО Оборудования, указанного в настоящем техническом задании, подлежащего ТО.

  - Все оборудование (контрольно-измерительное, технологическое испытательное оборудование) используемое Исполнителем для оказания Услуг, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания, проверку, либо аттестацию

  - Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам Оборудования, подлежащего ТО. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами;

  - Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ, если таковые необходимы для оказания услуг по ТО, в том числе специалистов, имеющих определенную группу допуска по электробезопасности, удостоверение рабочего по сосудам под давлением и т.д.

  - Исполнитель должен иметь комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО Оборудования, указанного в настоящем техническом задании, подлежащего ТО.

- Перечень Оборудования, Перечень услуг, оказываемых в рамках ТО

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во; Ед. изм. | Инв. номер | Год выпуска | Перечень услуг, оказываемых в рамках периодического ТО (один раз в течении срока действия контракта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Камера КБ-Я-ФП УФ Ультралайт большая (на столике) | ## 1,000 | ## 08330101060000001 | 2017 | Внешний осмотр на наличие загрязнений внешних и внутренних поверхностей. Проверка времени наработки УФ-лампы. Проверка работоспособности всех клавиш панели управления. |
|  | ## Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | ## 1,000 | ## 14101040000011250 | 2013 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | ## 1,000 | ## 14101040000011251 | 2013 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | ## 1,000 | ## 14101040000011252 | 2013 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | ## 1,000 | ## 14101040000011253 | 2013 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | ## 1,000 | ## 14101040000011254 | 2013 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | ## 1,000 | ## 14101040000011255 | 2013 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | ## 1,000 | ## 14101040000011256 | 2013 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | ## 1,000 | ## 14101040000011257 | 2013 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Компрессор безмасленный стоматологический ДК 50 ПЛЮС С, ЭКОНОМ с компл-ми | ## 1,000 | ## 14101040000011530 | 2015 | Проверка работы компрессора на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка рабочего диапазона момента включения и момента выключения работы двигателя. Проверка, как качественно персонал делает слив конденсированной воды и шлама из ресивера. Проверка работоспособности предохранительного клапана Замена фильтра компрессора |
|  | ## Установка стоматологическая FONA ## (в комплекте с принадлежностями) | ## 1,000 | ## 14101040000011777 | 2014 | Внешний осмотр инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений стоматологической установки, проверка электрических контактов. Замена 2-х шлангов М4 для турбинных наконечников с контактами ф/о. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка и настройка поступления воды (спрея) на инструменты. Замена пистолета «вода/воздух со шлангом. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов (встроенных полимеризационных ламп), имеющихся на установке. Проверка работоспособности клавиш столика врача, столика ассистента. Проверка и регулировка рабочего хода движения пантографов светильника, столика врача, столика ассистента. Вскрытие энергоблока: осмотр соединения шлангов, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. Вскрытие блока плевательницы, внешний осмотр на предмет выявления течи воды, стравливания воздуха. Проверка работы слюноотсоса, пылесоса. Проверка работоспособности кресла: подъём, спуск, наклон спинки до крайних положений. Выявление посторонних шумов, затруднений движения. Проверка срабатывания выключателей безопасности. Осмотр оптики светильника, удаление пыли с вентилятора светильника. |
|  | ## Стационарный симулятор AL 42, A-DeC Int с комплектующими | ## 1,000 | ## 14101040000011988 | 2016 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Стационарный симулятор AL 42, A-DeC Int с комплектующими | ## 1,000 | ## 14101040000011989 | 2016 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Стационарный симулятор AL 42, A-DeC Int с комплектующими | ## 1,000 | ## 14101040000011990 | 2013 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Стационарный симулятор AL 42, A-DeC Int с комплектующими | ## 1,000 | ## 14101040000011991 | 2016 | Внешний осмотр шлангов инструментов на предмет трещин, повреждений, стравливания воды, воздуха, целостности соединений симулятора стоматологического стационарного, проверка электрических контактов. Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов, имеющихся на симуляторе стоматологическом стационарном. Проверка работы светильника, Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. |
|  | ## Цифровой интраоральный радиовизиограф GXS-700, +Позиционер для датчика визиографа | ## 1,000 | ## 14101040000011992 | 2015 | Полная комплексная настройка: настройка яркости и контрастности монитора, проверка качества изображения, регулировка изделия, настройка дозы излучения /выдержки; инструктаж медицинского персонала по эксплуатационным особенностям мед. техники |
|  | ## Автоклав Neutra 17л, класса Б | ## 1,000 | ## 14101040000012007 | 2015 | Проверка работоспособности всех клавиш панели управления. - Проверка плотности прилегания уплотнителя дверцы к камере. Контроль термодинамических технологических параметров процесса (давление и температура). Перекалибровка |
|  | ## Камера интраоральная беспроводная Dental Cam | ## 1,000 | ## 14101040000012020 | 2015 | Проверка работоспособности: всех клавиш управления, проверка контактов. Внешний осмотр на наличие загрязнений, трещин внешних поверхностей. |
|  | ## Камера интраоральная беспроводная Dental Cam | ## 1,000 | ## 14101040000012021 | 2015 | Проверка работоспособности: всех клавиш панели управления, проверка контактов. Внешний осмотр на наличие загрязнений, трещин внешних поверхностей. |
|  | ## Ультразвуковая мойка "Микро" 0,5л | ## 1,000 | ## 14101040000012026 |  | Проверка работоспособности: всех клавиш панели управления, проверка контактов. Внешний осмотр на наличие повреждений внешних и внутренних поверхностей Удаление следов коррозии и окисления с внутренних поверхностей корпуса изделия и его составных частей (с частично блочно-узловой разработкой); |
|  | ## Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Сибэст-45 (Россия) | ## 1,000 | ## 14101040000012027 | 2015 | Внешний осмотр на наличие загрязнений внешних и внутренних поверхностей. Проверка работы УФ-лампы, удаление пыли . Проверка работоспособности всех клавиш панели управления |
|  | ## Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Сибэст-45 (Россия) | ## 1,000 | ## 14101040000012028 | 2015 | Внешний осмотр на наличие загрязнений внешних и внутренних поверхностей. Проверка работы УФ-лампы. Проверка работоспособности всех клавиш панели управления |
|  | ## Ультравиол КБЯ | ## 1,000 | ## 14101040000012121 | 2015 | Внешний осмотр на наличие загрязнений внешних и внутренних поверхностей. Проверка времени наработки УФ-лампы., удаление пыли. Проверка работоспособности всех клавиш панели управления. |
|  | ## Компрессор ДК 50 С | ## 1,000 | ## 141010400000260 | 2009 | Проверка работы компрессора на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка рабочего диапазона момента включения и момента выключения работы двигателя. Проверка, на наличие /отсутствие конденсированной воды и щлама из ресивера. Проверка работоспособности предохранительного клапана; Инструктаж мед. персонала по эксплуатационным особенностям мед. изделия. Замена фильтра |
|  | ## Энергоблок Smile SK 1.01(к стом. установке) | ## 1,000 | ## 141010400000265 | 2009 | Вскрытие энергоблока, проверка шлангов, проверка давления воды, воздуха на входе; регулировка давления. Вскрытие блока плевательницы, внешний осмотр на предмет выявления течи воды, стравливания воздуха. Проверка работы слюноотсоса, пылесоса. |
|  | ## Энергоблок Smile SK 1.01(к стом. установке) | ## 1,000 | ## 141010400000269 | 2009 | Вскрытие энергоблока, выявление течи воды, стравливания воздуха, проверка давления воды, воздуха на входе, регулировка давления. Вскрытие блока плевательницы, внешний осмотр на предмет выявления течи воды, стравливания воздуха. Проверка работы слюноотсоса, пылесоса. |
|  | ## светильник стоматологический Smile Minu 02-3P-RB | ## 1,000 | ## 141010400000276 | 2009 | Проверка рабочего хода движения пантографов светильника. Осмотр оптики светильника, удаление пыли с вентилятора светильника |
|  | ## светильник стоматологический Smile Minu 02-3P-RB | ## 1,000 | ## 141010400000280 | 2009 | Проверка рабочего хода движения пантографов светильника. Осмотр оптики светильника, удаление пыли с вентилятора светильника |
|  | ## столик врача Smile Mini 02-3P-RB | ## 1,000 | ## 141010400000285 | 2009 | Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов (встроенных полимеризационных ламп, каутеров, ОЗК), имеющихся на установке. Проверка работоспособности клавиш столика врача, столика ассистента. Проверка рабочего хода движения пантографов светильника, столика врача, столика ассистента. |
|  | ## столик врача Smile Mini 02-3P-RB | ## 1,000 | ## 141010400000289 | 2009 | Осмотр и проверка турбинных наконечников на предмет выявления посторонних шумов, стуков, проверка люфтов, механических повреждений, вмятин. Замер давления в турбинных наконечниках, регулировка давления. Проверка поступления воды (спрея) на инструменты. Проверка пистолета «вода/воздух» на предмет западания клапанов, стравливания воздуха, воды. Проверка работы микромотора во всех диапазонах на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка остановки микромотора на малых оборотах. Проверка работы прочих инструментов (встроенных полимеризационных ламп, каутеров, ОЗК), имеющихся на установке. Проверка работоспособности клавиш столика врача, столика ассистента. Проверка рабочего хода движения пантографов светильника, столика врача, столика ассистента. |
|  | ## блок плевательница Smile Mini 02-3P-RB | ## 1,000 | ## 141010400000294 | 2009 | Вскрытие блока плевательницы, внешний осмотр на предмет выявления течи воды, стравливания воздуха. Проверка работы слюноотсоса, пылесоса |
|  | ## блок плевательница Smile Mini 02-3P-RB | ## 1,000 | ## 141010400000298 | 2009 | Вскрытие блока плевательницы, внешний осмотр на предмет выявления течи воды, стравливания воздуха. Проверка работы слюноотсоса, пылесоса |
|  | ## кресло стоматологическое Smile SK 1.01 | ## 1,000 | ## 141010400000317 | 2009 | Проверка работоспособности кресла: подъём, спуск, наклон спинки до крайних положений. Выявление посторонних шумов, затруднений движения. Проверка срабатывания выключателей безопасности |
|  | ## кресло стоматологическое Smile SK 1.01 | ## 1,000 | ## 141010400000318 | 2009 | Проверка работоспособности кресла: подъём, спуск, наклон спинки до крайних положений. Выявление посторонних шумов, затруднений движения. Проверка срабатывания выключателей безопасности |
|  | ## педаль управления Smile SK1. 01 ## ( к стом. установке) | ## 1,000 | ## 141010400000330 | 2009 | Осмотр целостности кабеля (шлангов, очистка контактов спиртом, протяжка контактов, осмотр электрических и пневматических соединений). |
|  | ## педаль управления Smile SK1. 01 ## ( к стом. установке) | ## 1,000 | ## 141010400000334 | 2009 | Осмотр целостности кабеля (шлангов, очистка контактов спиртом, протяжка контактов, осмотр электрических и пневматических соединений). |
|  | ## Компрессор медицинский ДК 50-6х2 VT M | ## 1,000 | ## 16101060000012411 | 2013 | Проверка работы компрессора на предмет выявления посторонних шумов, вибрации, нагрева. Проверка рабочего диапазона момента включения и момента выключения работы двигателя. Проверка, как качественно персонал делает слив конденсированной воды и щлама из ресивера. Проверка работоспособности предохранительного клапана. Замена воздушных фильтров. |
|  | ## Стерилизатор суховоздушный BINDER FD 53 | ## 1,000 | ## 41012401199 | 2017 | Проверка работоспособности: всех клавиш панели управления, вентилятора охлаждения; проверка плотности прилегания уплотнителя дверцы к камере; Проверка всех электрических и механических компонентов на функциональность, быстрая калибровка. |

- Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания Оборудования

  - Услуги по ТО Оборудования включают в себя:

    - Периодическое ТО;

    - Техническое диагностирование.

- Требования к организации и порядку проведения Периодического ТО

  - В течении 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта, Исполнитель должен согласовать с Заказчиком дату, срок, порядок и иные условия проведения первичного обследования Оборудования с целью определения его состояния.

  - С целью проведения первичного обследования, Исполнитель должен:

    - Направить на первичное обследование специалистов, имеющих достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на оказание услуг по ТО Оборудования;

    - Соблюдать при оказании Услуг правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

  - Первичное обследование Оборудования представляет собой совокупность следующих действий:

    - Проверка наличия нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО Оборудования;

    - Проверка работоспособности Оборудования в целом.

  - По результатам первичного обследования составляется Акт первичного обследования Оборудования.

  - На Оборудование, находящиеся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость (при необходимости).

  - Не позднее 10 (десяти рабочих дней) с момента заключения Контракта Исполнитель должен вручить Заказчику следующие документы:

    - Оформленный в 2 экземплярах Журнал регистрации оказания услуг по ТО Оборудования;

    - График оказания услуг по ТО Оборудования, согласованный с Заказчиком;

    - Дефектные ведомости на Оборудование, находящиеся в неработоспособном состоянии (при наличии);

    - Перечень специалистов (работников) Исполнителя, которых он планирует привлечь к оказанию Услуг. Данная информация необходима с целью обеспечения специалистами (работниками) Исполнителя пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Заказчиком на Объектах.

  - Услуги по периодическому ТО должны оказываться в сроки, установленные Графиком оказания услуг, согласованным с Заказчиком.

  - Перечень услуг, оказываемых в рамках периодического ТО установлен в разделе 7. настоящего технического задания.

  - Все оказанные услуги по Периодическому ТО Оборудования должны фиксироваться в регистрации оказания услуг по ТО Оборудования, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах об оказанных услугах, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации Оборудования (при наличии) должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц с каждой стороны.

- Требования к организации и порядку оказания услуг по Техническому диагностированию (ТД)

  - Услуги по ТД должны оказываться Исполнителем по заявке Заказчика при отказах Оборудования.

  - Услуги по ТД могут быть оказаны Исполнителем в рамках оказания услуг по Плановому ТО, Внеплановому ТО, при первичном осмотре Оборудования.

  - Оказание услуг по Техническому диагностированию должно осуществляться силами отдельного специализированного подразделения и персонала Исполнителя, не проводящим работы по другим видам ТО.

  - Целью оказания услуг по Техническому диагностированию является приобретение Заказчиком достоверных сведений о наличии или отсутствии возможности использования Оборудования по назначению, которое предусмотрено эксплуатационной, технической и нормативной документацией на Оборудование.

  - Перечень услуг, оказываемых в рамках ТД

    - Внешний осмотр Оборудования и его составных частей;

    - Выявление наличия видимых механических повреждений, нарушений герметизации, ослабление уплотнений и т.п.;

    - Контроль функционирования в целом при выполнении им основной части или всех функций, обусловленных назначением Оборудования;

    - Проверку действия основных механизмов, приводов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств и т.п.;

    - Контроль всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению, при необходимости, сопровождающийся частичной разборкой Оборудования;

    - Осмотр и проверку действия всех защитных устройств, блокировок, экранов и т.п.

    - Другие контрольные операции, специфические для данного вида Оборудования;

    - Составление акта обследования технического состояния Оборудования в отношении каждой единицы Оборудования;

  - Действия Исполнителя, указанные в пункте 11.5. настоящего технического задания, конкретизируются для каждой единицы Оборудования на основании эксплуатационной, технической и нормативной документацией, техническим состоянием и степенью износа соответствующей единицы Оборудования.

  - Результат оказания услуг по ТД в отношении каждой единицы Оборудования оформляется Исполнителем путем составления акта обследования технического состояния Оборудования, который должен содержать следующие сведения:

    - дата и место составления;

    - полное наименование Исполнителя;

    - полное наименование Заказчика;

    - наименование Оборудования (объекта обследования): тип, марка, модель;

    - наименование изготовителя (фирма, страна) Оборудования;

    - год выпуска, год ввода в эксплуатацию Оборудования;

    - заводской номер, инвентарный номер Оборудования;

    - балансовая стоимость, остаточная стоимость Оборудования;

    - установленный нормативный срок эксплуатации (лет) Оборудования;

    - условия эксплуатации Оборудования;

    - цель обследования;

    - основание проведения обследования;

    - характеристика технического состояния Оборудования;

    - перечень неисправностей Оборудования и причины их возникновения;

    - объем и трудоемкость ремонта (устранения) повреждений;

    - стоимость ремонта (устранения) повреждений и неисправностей Оборудования, включая стоимость необходимых запчастей;

    - степень износа Оборудования;

    - сведения о наличии (отсутствии) в Оборудовании драгоценных металлов;

    - сведения о наличии (отсутствии) в Оборудовании экологически вредных и радиоактивных веществ;

    - сведения о наличии (отсутствии) у Оборудования пригодных для эксплуатации деталей, которые могут быть изъяты при его утилизации после списания;

    - сведения об Исполнителе;

    - рекомендации Исполнителя относительно Оборудования (вид и периодичность ремонтов; условия эксплуатации);

    - заключение о непригодности Оборудования для дальнейшего использования и необходимости списания (при необходимости).

  - Форма акта обследования технического состояния медицинского оборудования

Дата составления ___________

Место составления ___________

1. Наименование Исполнителя____________________________________________________________

2. Наименование Заказчика ______________________________________________________________

3. Наименование имущества: тип, марка, модель ____________________________________________

4. Изготовитель (фирма, страна):___________________________________________________

5. Год выпуска _________________________, год ввода в эксплуатацию ________________________

6. Зав. № __________________________ инв. № _____________________________________________

7. Балансовая стоимость: ________________________________________________________________

8. Остаточная стоимость: ________________________________________________________________

9. Установленный нормативный срок эксплуатации (лет) _____________________________________

10. Условия эксплуатации ________________________________________________________________

(периодически, 1 – 2 смены, круглосуточно)

11. Цель обследования:

____________________________________________________________________________________________

12. Основание проведения обследования:

____________________________________________________________________________________________

13. Характеристика технического состояния:

____________________________________________________________________________________________

14. Перечень неисправностей оборудования и причины их возникновения:

____________________________________________________________________________________________

15. Объем и трудоемкость ремонта (устранения) повреждений____________________________

16. Стоимость ремонта (устранения) повреждений и неисправностей оборудования, включая стоимость необходимых запчастей___________________________________________________

17. Степень износа оборудования____________________________________________________

18. Наличие (отсутствие) в оборудовании драгметаллов (наименование металла и его количество):

____________________________________________________________________________________________

19. Наличие экологически вредных и радиоактивных веществ (наименование вещества и его количество):

____________________________________________________________________________________________

20. Наличие (отсутствие) пригодных для эксплуатации деталей, которые могут быть изъяты при утилизации списанного оборудования (наименование и количество):

____________________________________________________________________________________________

21. Рекомендации Исполнителя относительно Объекта обследования (вид и периодичность ремонтов; условия эксплуатации)

____________________________________________________________________________________________

22. Заключение о непригодности для дальнейшего использования и необходимости списания (при необходимости) _____________________________________________________________________________

Специалист по техническому диагностированию (оценке технического состояния) медицинского оборудования

_____________________________                   ________________                                                ___________________________

Должность                                                                  подпись                                                                  расшифровка подписи

Наименование организации

__________________________   ________________    ______________________________

МП

- Требования к гарантии качества Услуг

  - Исполнитель гарантирует, что Услуги, оказываемые на основании Контракта, соответствуют стандартам и требованиям, установленным Контрактом и Приложениями к нему, обязательным нормам и правилам, регулирующим деятельность по предоставлению Услуг на территории Российской Федерации.

  - При обнаружении недостатков, допущенных при оказании Услуг, Исполнитель обязан своими средствами и за свой счет устранить эти недостатки.

  - Недостатки, указанные в пункте 11.2. Технического задания, подлежат устранению в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем уведомления Исполнителя Заказчиком о наличии таких недостатков.

  - Исполнитель не несет гарантийной ответственности за недостатки, указанные в пункте 11.2. Технического задания, если причиной их возникновения является внесение Заказчиком или третьей стороной модификаций и/или изменений в результат Услуг без письменного согласия Исполнителя

  - Гарантийные обязательства, указанные в настоящем разделе Технического задания, распространяться на весь перечень Услуг, установленный Контрактом и Приложениями к нему, в полном объёме на период действия Контракта.

| Заказчик ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России Ректор _______________/С.Л. Кан/ | Исполнитель _______________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение №2

к Контракту №_________

от «__» ____________ 2026 года

Спецификация

| № п/п | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование товаров/работ/услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Камера КБ-Я-ФП УФ Ультралайт большая (на столике) | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Симулятор стоматологический стационарный с бестеневой лампой, A"Dec | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Компрессор безмасленный стоматологический ДК 50 ПЛЮС С, ЭКОНОМ с компл-ми | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Установка стоматологическая FONA+ з/ч(2шланга М4+шланг с пистолетом вода-воздух) | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Стационарный симулятор AL 42, A-DeC Int с комплектующими | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Стационарный симулятор AL 42, A-DeC Int с комплектующими | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Стационарный симулятор AL 42, A-DeC Int с комплектующими | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Стационарный симулятор AL 42, A-DeC Int с комплектующими | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Цифровой интраоральный радиовизиограф GXS-700, +Позиционер для датчика визиографа | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Автоклав Neutra 17л, класса Б | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Камера интраоральная беспроводная Dental Cam | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Камера интраоральная беспроводная Dental Cam | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Ультразвуковая мойка "Микро" 0,5л | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Сибэст-45 (Россия) | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Сибэст-45 (Россия) | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Ультравиол КБЯ | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Компрессор ДК 50 С | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Энергоблок Smile SK 1.01(к стом. установке) | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Энергоблок Smile SK 1.01(к стом. установке) | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения светильник стоматологический Smile Minu 02-3P-RB | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения светильник стоматологический Smile Minu 02-3P-RB | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения столик врача Smile Mini 02-3P-RB | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения столик врача Smile Mini 02-3P-RB | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения блок плевательница Smile Mini 02-3P-RB | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения блок плевательница Smile Mini 02-3P-RB | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения кресло стоматологическое Smile SK 1.01 | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения кресло стоматологическое Smile SK 1.01 | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения педаль управления Smile SK1. 01 ( к стом. установке) | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения педаль управления Smile SK1. 01 ( к стом. установке) | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Компрессор медицинский ДК 50-6х2 VT M | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
|  | 33.12.20.000-00000001 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения Стерилизатор суховоздушный BINDER FD 53 | Усл. ед. | 1 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС __ %/без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России Ректор _______________/С.Л. Кан/ | Исполнитель _______________/____________/ |
| --- | --- |