ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку гигрометров
	
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Кол-во 
	Ед-ца измерения

	
	
	
	Наименование и значение характеристик
	
	

	1
	Гигрометр "Фармацевт" ТМФЦ-99, производство 
ООО "Фарм-Сиб"
	ОКПД 2: 26.51.51.140
	Габаритные размеры (Д × Ш × В) ± 10%, мм - 72×32×18

Масса ± 10%, г - 32

Номинальное напряжение питания постоянного тока, В (заменяемая батарейка) - 3,0

Диапазон измерений относительной влажности, % - от 20 до 80

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 ºС до +50 ºС), % -  ±4

Единица младшего разряда относительной влажности ж/к дисплея, % - 1

Диапазон измерений температуры, ºС - от 0 до +50

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС -  ±0,5

Единица младшего разряда температуры ж/к дисплея, °С - 0.1

Средний срок службы с даты изготовления, месяцев - 72

Периодичность измерений относительной влажности и температуры, минут, не более - 1*

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20

Первичная поверка - наличие

Межповерочный интервал - 2 года
	20
	шт.


1. Требования к сопроводительной документации: сертификаты соответствия или декларации о соответствии, иные документы , подтверждающие   качество товара.
 2. Требования к товару:  Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации положениям действующих государственных стандартов, утвержденных в отношении  данных видов товара , а также требованиям , установленными Заказчиком. Товар должен быть новым. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими Стандартами. 
3. Место поставки: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ФИЦ ПХФ и МХ РАН, ул. проспект академика Семенова, д. 1.  Разгрузка склад ФИЦ ПХФ и МХ РАН 1 этаж.
4. Срок поставки: в течение 10-ти  календарных дней с даты  заключения  контракта.
