[bookmark: ООЗ]Описательная часть
	Предмет контракта
	Оказание услуг по заправке жидким азотом сосуда Дьара (18 литров)

	Срок оказания услуг
	3 рабочих дня с даты заключения контракта

	 Тип объекта закупки
	 Услуга 

	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	Г. Москва, городок имени Баумана, д.1 стр.3




1. Место, условия и сроки поставки Товара:
1.1. Услуга оказывается  по адресу Заказчика – Г. Москва, городок имени Баумана, д.1 стр.3    
1.2. Услуга оказывается в течение 3 рабочих дня с даты заключения контракта с 09ч.30мин. до 17ч.00мин.
1.3. У Заказчика отсутствует обязанность приемки оказываемой Услуги в случае не предоставления Поставщиком следующих  документов:
- Универсального передаточного документа в день оказания Услуги;
- акта (при необходимости)
- счета на оплату;
- счет-фактуры (при наличии).
1. Требования  по заправке сосудов Дьюара жидким азотом:
2.1.  Оказание услуг по заправке сосудов Дьюара жидким азотом для нужд  Исторического музея должны соответствовать характеристикам, указанным в разделе 4 настоящей описательной части.
2.2. Транспортировка жидкого азота производиться специализированным транспортом в соответствии с ГОСТ 26460-85.
3.        Требования к характеристикам:
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	Оказание услуг по заправке сосудов Дьюара жидким азотом для нужд  Исторического музея
	Азот жидкий повышенной чистоты в соответствии с ГОСТ 9393-74.     Сорт – не ниже 1
Объемная доля азота – не менее 99,99%
Объемная доля кислорода – не более 0,001%
Объемная доля водяного пара в газообразном азоте – не более 0,00015%

	
	
	

	
	
	Общие требования  по заправке сосудов Дьюара жидким азотом
	Для заправки используются сосуды Дьюара Заказчика, которые промаркированы и имеют инвентарные номера.
Объем сосудов: 18 л.  
Замена сосудов при заправке не допускается.
Исполнитель обязан при оказании услуги обеспечивать сохранность сосудов Дьюара.
Исполнитель обязан предупреждать Заказчика при обнаружении дефектов или повреждений сосудов Дьюара.

	
	
	
	



