Описательная часть

| Предмет контракта | Оказание услуг по заправке жидким азотом сосуда Дьара (18 литров) |
| --- | --- |
| Срок оказания услуг | 3 рабочих дня с даты заключения контракта |
| Тип объекта закупки | Услуга |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Г. Москва, городок имени Баумана, д.1 стр.3 |

- Место, условия и сроки поставки Товара:

1.1. Услуга оказывается  по адресу Заказчика – Г. Москва, городок имени Баумана, д.1 стр.3

1.2. Услуга оказывается в течение 3 рабочих дня с даты заключения контракта с 09ч.30мин. до 17ч.00мин.

1.3. У Заказчика отсутствует обязанность приемки оказываемой Услуги в случае не предоставления Поставщиком следующих  документов:

- Универсального передаточного документа в день оказания Услуги;

- акта (при необходимости)

- счета на оплату;

- счет-фактуры (при наличии).

- Требования  по заправке сосудов Дьюара жидким азотом:

2.1.  Оказание услуг по заправке сосудов Дьюара жидким азотом для нужд  Исторического музея должны соответствовать характеристикам, указанным в разделе 4 настоящей описательной части.

2.2. Транспортировка жидкого азота производиться специализированным транспортом в соответствии с ГОСТ 26460-85.

3.        Требования к характеристикам:

| № п/п | Наименование | Значение характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по заправке сосудов Дьюара жидким азотом для нужд Исторического музея | Азот жидкий повышенной чистоты в соответствии с ГОСТ 9393-74. Сорт – не ниже 1 Объемная доля азота – не менее 99,99% Объемная доля кислорода – не более 0,001% Объемная доля водяного пара в газообразном азоте – не более 0,00015% |  |
|  |  | Общие требования по заправке сосудов Дьюара жидким азотом | Для заправки используются сосуды Дьюара Заказчика, которые промаркированы и имеют инвентарные номера. Объем сосудов: 18 л. Замена сосудов при заправке не допускается. Исполнитель обязан при оказании услуги обеспечивать сохранность сосудов Дьюара. Исполнитель обязан предупреждать Заказчика при обнаружении дефектов или повреждений сосудов Дьюара. |