ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке контрольно-измерительных приборов 
для  ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России
Исполнитель декларирует соответствие требованиям, установленным ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

Единица измерения для расчетов: штука
1.Общие положения и требования.
1.1. Оказание услуг по поверке контрольно-измерительных приборов              
 (ОКПД 2: 45.20.21.222 (поверка приборов учета (далее – ПУ) - расходомеров электромагнитных (Питерфлоу РС-32) согласно Приложению №1 к настоящему заданию.
Местонахождение приборов учета, подлежащих поверке: Омская область, г. Омск, ул. 22-я Линия, 58 А.
Доставка ПУ до места поверки и обратно осуществляется за счет Исполнителя.

Место оказания услуг: территория Исполнителя.
Срок оказания услуги: не более 5 календарных дней от даты заключения Сторонами контракта.
        2. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам:

                      2.1.Поверка приборов учёта осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами для данного рода услуг, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008г.  N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", получение акта допуска в энергосберегающей организации:

2.2.Оказание услуг осуществляется за счет Исполнителя, квалифицированными специалистами, с применением соответствующих материалов и оборудования.

При оказание услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.  При этом, ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком несет Исполнитель. 
3. Требования, предъявляемые к результатам оказываемых услуг:

3.1. По результатам поверки ПУ, Исполнитель оформляет документы в соответствии с утвержденным порядком проведения поверки ПУ.

4. Требования к качественным характеристикам оказываемых услуг:

4.1.  Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на методы и средства поверки, калибровки, эксплуатационной документации завода-изготовителя.

4.2. Качество и объем оказываемых услуг должны соответствовать условиям контракта, описанию объекта закупки и требованиям, предъявляемым к услугам данного вида.

4.3. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать установленные Трудовым Кодексом РФ условия труда и техники безопасности.

4.4.  Исполнитель несет ответственность за причинение имущественного, материального и иного вреда Заказчику и третьим лицам в установленном законом порядке.

5. Гарантийные обязательства Исполнителя на оказываемые услуги:

5.1.  Качество, технические характеристики и иные показатели услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

Оказание услуг не должно представлять опасность для людей, имущества, зданий, помещений, окружающей среды.
6. Требования к результатам оказанных услуг:
6.1. Приемку услуг осуществляет ответственное лицо Заказчика, по акту оказанных услуг (универсальному передаточному документу).

6.2. По результатам очередного этапа поверки  Заказчику выдается акт оказанных услуг (универсальный передаточный документ). 

6.3. Основанием для оплаты услуг по контракту является акт оказанных услуг (универсальный передаточный документ), счет (счет-фактура).
                                                                                                                      Приложение 1
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