	№ п/п
	Наименование товара, наименование страны происхождения товара;
сведения о функциональных, качественных характеристиках
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Бумага для УЗИ SONY — это специализированный рулонный термоноситель, предназначенный для монохромной печати медицинских изображений высокой четкости на оригинальных видеопринтерах SONY.
  Антистатический слой: Защищает термоголовку принтера от накопления статического электричества и предотвращает появление искр, продлевая срок службы оборудования.
  Отсутствие бумажной пыли: Специальная технология обрезки краев исключает засорение внутренних узлов термопринтера.
Защитное покрытие: Верхний слой устойчив к воздействию воды, ультразвукового геля и кожных масел, предотвращая размытие изображения.
Класс чувствительности - (Standard)Высокая плотность (High Density)
Тип поверхности - Матовая, повышенной плотности
Ширина рулона - 110 мм
Длина рулона - 20 метров
Количество отпечатков - 215–217 снимков
Плотность бумаги  -  82–85 г/м²
Срок хранения снимка  - Не менее 5 лет
  Вес одного рулона: 0,175 кг.
  Упаковка: Поставляется блоками по 10 рулонов в коробке
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