Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
 на закупку светодиодных ламп и светильников

| Основные характеристики объекта закупки | 1.Лампа светодиодная: КТРУ 27.40.15.150-00000001 Длина > 1150 и ≤ 1200 мм Коррелированная цветовая температура max ≤ 6500К Коррелированная цветовая температура min ≥ 5000К Номинальная мощность ≥ 15 и < 20 Вт Тип цоколя G13 Тип лампы Двухцокольная Форма лампы – Трубчатая Класс энергетической эффективности – не ниже A 2.Светильник светодиодный внутреннего освещения: КТРУ 27.40.25.123-00000004 Вид светильника Потолочный Индекс цветопередачи ≥ 80 и < 90 Класс защиты от электрического тока I Коррелированная цветовая температура max ≤ 6500К Коррелированная цветовая температура min ≥ 4000К Мощность > 35 и ≤ 40 Вт Световой поток > 3000 и ≤ 4000 лм Форма - квадратная Ширина светильника ≥ 500 и < 600 Класс энергетической эффективности – не ниже A 3.Лампа светодиодная: КТРУ 27.40.15.150-00000001 Длина > 550 и ≤ 600 мм Коррелированная цветовая температура max ≤ 4500К Коррелированная цветовая температура min ≥ 3500К Номинальная мощность ≥ 10 и < 15Вт Тип цоколя G13 Тип лампы Двухцокольная Форма – Трубчатая Класс энергетической эффективности – не ниже A 4.Лампа светодиодная: КТРУ 27.40.15.150-00000002 Коррелированная цветовая температура, max ≤ 6500К, Коррелированная цветовая температура min ≥ 5000К Номинальная мощность ≥ 10 и < 15Вт Тип цоколя GX53 Тип лампы Одноцокольная Класс энергетической эффективности – не ниже A 5.Лампа светодиодная: КТРУ 27.40.15.150-00000002 Коррелированная цветовая температура, max ≤ 4000K, Коррелированная цветовая температура, min≥ 4000K мощность ≥ 5.0 и < 10.0 Тип цоколя GU5.3 Тип лампы Одноцокольная Класс энергетической эффективности – не ниже A 6.Лампа светодиодная: КТРУ 27.40.15.150-00000002 Коррелированная цветовая температура, max ≤ 6500K, Коррелированная цветовая температура, min≥4000K мощность ≥10 и<15 Тип цоколя Е27 Тип лампы Одноцокольная Класс энергетической эффективности – не ниже A 7.Светильник аварийный светодиодный: КТРУ 27.40.25.132 Коррелированная цветовая температура max ≤ 6500К Коррелированная цветовая температура min ≥ 4000К Источник питания сетевой + аккумулятор Мощность светильника ≥ 5.0 и < 10.0 Вт Номинальное время работы в аварийном режиме не менее 5 ч Цоколь встроенные светодиоды Класс энергетической эффективности – не ниже A 8.Прожектор светодиодный: КТРУ 27.40.33.130-00000003 тип прожектора матричный Мощность прожектора ≥ 100 и < 150 Вт Коррелированная цветовая температура, max ≤ 6500K, Коррелированная цветовая температура, min≥4000K Класс энергетической эффективности – не ниже A ГОСТ 34819-2021 |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| Расчет НМЦК | 52 015,00 руб. |
| Дата подготовки обоснования: 14.05.2026 |  |

| Характеристика ценовой информации | Количество (объем) продукции | Цена единицы продукции, указанная в источнике №1 (руб./шт) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №2 (руб./шт) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №3 (руб./шт) | Средне арифметическая величина цены единицы продукции (руб./шт) | НМЦК (руб.) | Цена контракта заключаемого с единственным поставщиком (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампа светодиодная G13 1150-1200 мм | 30 шт | 182,00 | 214,20 | 234,00 | 210,00 | 6 300,00 | 5 460,00 |
| Лампа светодиодная G13 550-600 мм | 20 шт | 156,00 | 135,27 | 237,00 | 176,09 | 3 521,80 | 3 120,00 |
| Светильник светодиодный потолочный | 20 шт | 733,00 | 1 204,31 | 1 820,00 | 1 252,43 | 37 573,09 | 14 660,00 |
| Лампа светодиодная GX53 | 25 шт | 115,00 | 137,31 | 120,00 | 124,10 | 3 102,58 | 2 875,00 |
| Лампа Светодиодная GU5.3 | 25 шт | 115,00 | 59,36 | 142,00 | 105,45 | 2 636,33 | 2 875,00 |
| Лампа Светодиодная E27 | 25 шт | 125,00 | 138,60 | 230,00 | 164,53 | 4 113,33 | 3 125,00 |
| Светильник аварийный светодиодный | 13 шт | 1 100,00 | 1423,80 | 1350,00 | 1 291,26 | 16 786,46 | 14 300,00 |
| Прожектор светодиодный | 4 шт | 1 400,00 | 1695,90 | 1300,00 | 1 465,30 | 5 861,20 | 5 600,00 |
| Цена контракта (руб.) |  |  |  |  |  |  | 52 015,00 |

В соответствии со ст.34 БК РФ в целях эффективности и экономии использования денежных средств контракт будет заключаться по наименьше предложенной цене.

Работник контрактной службы/контрактный управляющий:

Главный инженер УФСИН

________________/ Немтинов К.В./

(подпись/расшифровка подписи)

"______" _______________ 2026 г.