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Техническое задание
на поставку  пленки для ПЦР

1. Состав и порядок организации поставки.

Расходные материалы предназначенные для  выполнения научных исследований (далее по тексту- товар), поставляемые по данному техническому заданию указаны в таблице №1
Таблица №1
ОКПД2: 32.50.50.190
	N
	Наименование
	Ед. измерен.
	Общее кол-во.
	лаборатория молекулярной вирусологии
	лаборатория этиологии вирусных инфекций

	1. 
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	упаковка
	3
	
	3

	2. 
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	упаковка
	10
	10
	

	3. 
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	упаковка
	3
	3
	

	4. 
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	упаковка
	10
	10
	


Расходные материалы  доставляются  в срок, не превышающий 40  календарных дней с даты заключения контракта.
Поступивший груз должен быть доставлен по адресу:197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.15/17, лит. Б,
          Товар поставляется Поставщиком самостоятельно до места доставки (с разгрузкой, подъемом на этаж, заносом в кабинет) с предварительным информированием Заказчика по телефону +7 (812) 499-15-61, либо на эл.адрес: maksim.durnov@influenza.spb.ru за 2 рабочих дня до даты предполагаемой доставки. Рабочее время Заказчика для принятия Товара с понедельника по четверг с 9-00ч до 15-45ч, в пятницу с 9-00ч до 14-30ч, суббота, воскресенье – выходные дни (по местному времени).



При приемке товара должен присутствовать представитель Поставщика, действующий по доверенности, выданной уполномоченным руководителем Поставщика для проведения действий по передаче товара по Контракту. 
В случае отсутствия  представителя Поставщика при передачи товара в месте получения груза Заказчиком  в товаросопроводительных документах при приемке товара Заказчиком указывается информация  об отсутствии уполномоченного представителя Поставщика. В этом случае проверка груза проводится представителями Заказчика самостоятельно и его результаты (состояние груза и недостатки, выявленные путем внешнего осмотра груза и проведение измерений температуры поступившего груза, не могут оспариваться Поставщиком).
Поставка товара включает в себя:
- доставка по адресу Заказчика;
- распаковка, доставку товара к месту размещения на складе Заказчика (оказание указанных услуг Поставщиком входит в стоимость Контракта);
Для составления акта приема-передачи Товара стороны могут привлекать независимые сюрвейерские компании, действующие по соглашению сторон и фиксирующие сведения изложенные в акте доставки товара.
В случае обнаружения некачественной  доставки товара составляется акт к составлению которого стороны могут привлекать независимые сюрвейерские компании.


Дополнительные требования:


Требования к качеству поставляемого Товара:
Весь поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, должен быть разрешенным  для  применения .. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства)., а также качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя , иным требованиям ГОСТов для данного вида товара и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: 
- копиями регистрационных удостоверений (при наличии).;
- копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия, предлагаемыми к поставке на каждую партию поставляемого Товара (при наличии).
Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Качественные характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны полностью соответствовать описанию объекта закупки.
При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, Заказчик может провести его дополнительную (внешнюю) экспертизу. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме. 
При поставке некачественного Товара срок его замены на Товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком за его счет и в срок, согласованные Заказчиком и Поставщиком не более 20 рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения .
В случае выявления недостатков качества Товара в процессе его непосредственной эксплуатации, установлен особый порядок предъявления претензий по качеству, а именно:
– заказчик вправе предъявить требование о замене товара в случае обнаружения недостатков, в т. ч. по истечении сроков, предусмотренных  разделом  контракта (гарантийные обязательства и т. д.).
– для инициирования процедуры замены Заказчик направляет Поставщику письменное требование на электронный адрес, указанный в карточке, с подробным описанием выявленных недостатков и, при наличии, приложением подтверждающих материалов (фото-, видеофиксация, акты и т. п.).
– поставщик обязуется осуществить замену некачественного товара в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения                    указанного           требования.
 Требования к сроку годности: 
Остаточный срок годности: не менее 80% от срока годности, установленного производителем для данной продукции на момент поставки товара Заказчику.
Гарантийный срок Поставщика должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику. Гарантия распространяется на сохранение стерильности, целостности упаковки и соответствие техническим характеристикам, указанным в технической документации производителя. Поставщик обязуется бесплатно заменить товар или устранить дефекты, возникшие по вине производителя, в течение гарантийного срока при условии соблюдения заказчиком правил хранения, транспортировки и использования, предусмотренных эксплуатационной документацией


 Требования к транспортировке, таре, упаковке и маркировке Товара:
Доставка товара, разгрузочно-погрузочные работы осуществляются транспортом Поставщика и за его счет.
Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит. 
Товар должен поставляться в таре, упаковке, обеспечивающей сохранность и качество товара при перевозке и хранении. 
Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а тара, упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.
В случае  многокомпонентного товара типа набора  каждая упаковка должна содержать  маркировку позволяющую идентифицировать  набор в комплекте
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечным пунктам назначения. Упаковка должна выдерживать воздействие экстремальных температур и осадков во время перевозки.
Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке.








2. Требуемые характеристики товара.
Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не применяется из-за отсутствия в каталоге позиций с требуемым набором параметров.

Характеристики товара изложены в Таблице №2

Таблица №2
 
	1.   Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код товара,работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
	
	

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.50.190
	Материал: ПП
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Материал устойчив к агресивным химическим веществам. 
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Цвет: Прозрачный          
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Адаптирована для ручного ПЦР
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Наличие подложки в виде белой силиконизированной бумаги
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Наличие двух насечек по ширине для отсоидинения защитного лайнера 
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Отсутсвие перфорации возле насечек
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Непрокалываемая
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Непрокалываемая
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	DMSO - устойчивость
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Диапазон температур  применения – -40 °С +104 °С
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean)        
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Количество в упаковке
	100
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Рабочая ширина пленки
	≥ 78 и ≤ 79
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Рабочая длина пленки
	≥ 140 и ≤ 141
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Толщина пленки
	≥ 0.06 и ≤ 0.07
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	1
	Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР
	32.50.13.190
	Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Пленка должна быть термостойкой и клейкой  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Пленка должна предотвращать контаминацию образцов в плашке
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Пленка должна быть оптически-ультрапрозрачная , клейкая, подходящей для всех видов термоциклирования, включая ПЦР в реальном времени
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Материал изготовления ПОЛИОЛЕФИН
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Материал устойчив к агресивным химическим веществам. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	ЦветПрозрачный   
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Пленка должна быть адаптирована для   96 и 384 луночных ПЦР планшетов
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Наличие подложки в виде силиконизированной бумаги
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Наличие  насечек по ширине для отцепления защитного лайнера 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Наличие язычка для легкого удаления  верхнего лайнера
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Отсутсвие перфорации возле насечек
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Непрокалываемая
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	DMSO - устойчивость
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Рабочая длина пленки
	≥ 140 и ≤ 145
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Рабочая ширина пленки
	≥ 78 и ≤ 79
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Толщина пленки
	≥ 0.07 и ≤ 0.075
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Температурный диапазон использования пленки от -70°С до +100°С
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Специализированый клей припятсвующий прилипанию перчаток при работе с пленкой
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Однородное и равномерное прилегание должно обеспечивать отличное запечатывание плашек
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Наличие сертификата об отсутствии ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean)               на каждый лот продукции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Количество в упаковке
	100
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	2
	Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая
	32.50.50.190
	Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Пленка должна быть термостойкой, клейкой
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Пленка должна предотвращать контаминацию образцов в плашке
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Пленка должна быть предназначена для ПЦР в реальном времени
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Материал изготовленияПОЛИЭСТЕР
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Материал устойчив к агресивным химическим веществам. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	ЦветПрозрачный   
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Пленка должна быть адаптирована для 384 луночных планшето
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Пленка должна быть адаптирована  для NGS NGS workflows
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Наличие подложки в виде силиконизированной бумаги
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Наличие  насечек по ширине для отцепления защитного лайнера 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Отсутсвие перфорации возле насечек
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	DMSO - устойчивость
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Непрокалываемая
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Рабочая длина пленки
	≥ 140 и ≤ 145
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Рабочая ширина пленки
	≥ 78 и ≤ 79
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Толщина пленки
	≥ 0.06 и ≤ 0.07
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Однородное и равномерное прилегание должно обеспечивать отличное запечатывание плашек
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Наличие сертификата об отсутствии ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean)               на каждый лот продукции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Количество в упаковке
	100
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	3
	Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов
	32.50.50.190
	Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	3

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Пленка должна быть термостойкой, клейкой
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Пленка должна предотвращать испарение образцов
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Пленка должна быть предназначена  для использования при транспортировке и долгом хранении высокочувствительных образцов., при ПЦР
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Материал изготовленияАлюминий
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	ЦветСерый
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Пленка легкопрокалываемая 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Материал устойчив к агресивным химическим веществам. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Адаптирована для хранения Deep well
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Температурный диапазон использования пленки от -80 °С +120  °С
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Наличие подложки в виде коричневой крафт бумаги
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Отсутсвие перфорации на насечках
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Наличие двух насечек по ширине для отсоидинения защитного лайнера 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Наличие сертификата об отсутствии ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean)               на каждый лот продукции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Рабочая длина пленки 
	≥ 140 и ≤ 142
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Рабочая ширина пленки 
	≥ 78 и ≤ 79
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Толщина пленки 
	≥ 0.18 и ≤ 0.2
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Количество в упаковке
	100
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10

	4
	Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая
	32.50.50.190
	Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	не имеется КТРУ
	упаковка
	10




