Техническое задание

на поставку  пленки для ПЦР

- Состав и порядок организации поставки.

# Расходные материалы предназначенные для  выполнения научных исследований (далее по тексту- товар), поставляемые по данному техническому заданию указаны в таблице №1

Таблица №1

ОКПД2: 32.50.50.190

| N | Наименование | Ед. измерен. | Общее кол-во. | лаборатория молекулярной вирусологии | лаборатория этиологии вирусных инфекций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | упаковка | 3 |  | 3 |
|  | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | упаковка | 10 | 10 |  |
|  | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | упаковка | 3 | 3 |  |
|  | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | упаковка | 10 | 10 |  |

Расходные материалы  доставляются  в срок, не превышающий 40  календарных дней с даты заключения контракта.

Поступивший груз должен быть доставлен по адресу:197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.15/17, лит. Б,

Товар поставляется Поставщиком самостоятельно до места доставки (с разгрузкой, подъемом на этаж, заносом в кабинет) с предварительным информированием Заказчика по телефону +7 (812) 499-15-61, либо на эл.адрес: maksim.durnov@influenza.spb.ru за 2 рабочих дня до даты предполагаемой доставки. Рабочее время Заказчика для принятия Товара с понедельника по четверг с 9-00ч до 15-45ч, в пятницу с 9-00ч до 14-30ч, суббота, воскресенье – выходные дни (по местному времени).

При приемке товара должен присутствовать представитель Поставщика, действующий по доверенности, выданной уполномоченным руководителем Поставщика для проведения действий по передаче товара по Контракту.

В случае отсутствия  представителя Поставщика при передачи товара в месте получения груза Заказчиком  в товаросопроводительных документах при приемке товара Заказчиком указывается информация  об отсутствии уполномоченного представителя Поставщика. В этом случае проверка груза проводится представителями Заказчика самостоятельно и его результаты (состояние груза и недостатки, выявленные путем внешнего осмотра груза и проведение измерений температуры поступившего груза, не могут оспариваться Поставщиком).

Поставка товара включает в себя:

- доставка по адресу Заказчика;

- распаковка, доставку товара к месту размещения на складе Заказчика (оказание указанных услуг Поставщиком входит в стоимость Контракта);

Для составления акта приема-передачи Товара стороны могут привлекать независимые сюрвейерские компании, действующие по соглашению сторон и фиксирующие сведения изложенные в акте доставки товара.

В случае обнаружения некачественной  доставки товара составляется акт к составлению которого стороны могут привлекать независимые сюрвейерские компании.

Дополнительные требования:

Требования к качеству поставляемого Товара:

Весь поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, должен быть разрешенным  для  применения .. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства)., а также качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя , иным требованиям ГОСТов для данного вида товара и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству:

- копиями регистрационных удостоверений (при наличии).;

- копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия, предлагаемыми к поставке на каждую партию поставляемого Товара (при наличии).

Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Качественные характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны полностью соответствовать описанию объекта закупки.

При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, Заказчик может провести его дополнительную (внешнюю) экспертизу. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме.

При поставке некачественного Товара срок его замены на Товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком за его счет и в срок, согласованные Заказчиком и Поставщиком не более 20 рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения .

В случае выявления недостатков качества Товара в процессе его непосредственной эксплуатации, установлен особый порядок предъявления претензий по качеству, а именно:

- заказчик вправе предъявить требование о замене товара в случае обнаружения недостатков, в т. ч. по истечении сроков, предусмотренных  разделом  контракта (гарантийные обязательства и т. д.).

- для инициирования процедуры замены Заказчик направляет Поставщику письменное требование на электронный адрес, указанный в карточке, с подробным описанием выявленных недостатков и, при наличии, приложением подтверждающих материалов (фото-, видеофиксация, акты и т. п.).

- поставщик обязуется осуществить замену некачественного товара в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения                    указанного           требования.

Требования к сроку годности:

Остаточный срок годности: не менее 80% от срока годности, установленного производителем для данной продукции на момент поставки товара Заказчику.

Гарантийный срок Поставщика должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику. Гарантия распространяется на сохранение стерильности, целостности упаковки и соответствие техническим характеристикам, указанным в технической документации производителя. Поставщик обязуется бесплатно заменить товар или устранить дефекты, возникшие по вине производителя, в течение гарантийного срока при условии соблюдения заказчиком правил хранения, транспортировки и использования, предусмотренных эксплуатационной документацией

Требования к транспортировке, таре, упаковке и маркировке Товара:

Доставка товара, разгрузочно-погрузочные работы осуществляются транспортом Поставщика и за его счет.

Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит.

Товар должен поставляться в таре, упаковке, обеспечивающей сохранность и качество товара при перевозке и хранении.

Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а тара, упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

В случае  многокомпонентного товара типа набора  каждая упаковка должна содержать  маркировку позволяющую идентифицировать  набор в комплекте

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечным пунктам назначения. Упаковка должна выдерживать воздействие экстремальных температур и осадков во время перевозки.

Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке.

2. Требуемые характеристики товара.

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не применяется из-за отсутствия в каталоге позиций с требуемым набором параметров.

Характеристики товара изложены в Таблице №2

Таблица №2

| 1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара,работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.50.190 | Материал: ПП | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Материал устойчив к агресивным химическим веществам. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Цвет: Прозрачный | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Адаптирована для ручного ПЦР | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Наличие подложки в виде белой силиконизированной бумаги | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Наличие двух насечек по ширине для отсоидинения защитного лайнера | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Отсутсвие перфорации возле насечек | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Непрокалываемая | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Непрокалываемая | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | DMSO - устойчивость | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Диапазон температур применения – -40 °С +104 °С | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean) | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Количество в упаковке | 100 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Рабочая ширина пленки | ≥ 78 и ≤ 79 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Рабочая длина пленки | ≥ 140 и ≤ 141 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Толщина пленки | ≥ 0.06 и ≤ 0.07 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 1 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, для ручного ПЦР | 32.50.13.190 | Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Пленка должна быть термостойкой и клейкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Пленка должна предотвращать контаминацию образцов в плашке | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Пленка должна быть оптически-ультрапрозрачная , клейкая, подходящей для всех видов термоциклирования, включая ПЦР в реальном времени | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Материал изготовления ПОЛИОЛЕФИН | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Материал устойчив к агресивным химическим веществам. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | ЦветПрозрачный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Пленка должна быть адаптирована для 96 и 384 луночных ПЦР планшетов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Наличие подложки в виде силиконизированной бумаги | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Наличие насечек по ширине для отцепления защитного лайнера | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Наличие язычка для легкого удаления верхнего лайнера | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Отсутсвие перфорации возле насечек | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Непрокалываемая | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | DMSO - устойчивость | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Рабочая длина пленки | ≥ 140 и ≤ 145 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Рабочая ширина пленки | ≥ 78 и ≤ 79 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Толщина пленки | ≥ 0.07 и ≤ 0.075 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Температурный диапазон использования пленки от -70°С до +100°С | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Специализированый клей припятсвующий прилипанию перчаток при работе с пленкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Однородное и равномерное прилегание должно обеспечивать отличное запечатывание плашек | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Наличие сертификата об отсутствии ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean) на каждый лот продукции | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Количество в упаковке | 100 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 2 | Пленка для ПЦР планшетов,ультрапрозрачная термостойкая | 32.50.50.190 | Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Пленка должна быть термостойкой, клейкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Пленка должна предотвращать контаминацию образцов в плашке | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Пленка должна быть предназначена для ПЦР в реальном времени | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Материал изготовленияПОЛИЭСТЕР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Материал устойчив к агресивным химическим веществам. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | ЦветПрозрачный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Пленка должна быть адаптирована для 384 луночных планшето | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Пленка должна быть адаптирована для NGS NGS workflows | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Наличие подложки в виде силиконизированной бумаги | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Наличие насечек по ширине для отцепления защитного лайнера | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Отсутсвие перфорации возле насечек | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | DMSO - устойчивость | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Непрокалываемая | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Рабочая длина пленки | ≥ 140 и ≤ 145 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Рабочая ширина пленки | ≥ 78 и ≤ 79 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Толщина пленки | ≥ 0.06 и ≤ 0.07 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Однородное и равномерное прилегание должно обеспечивать отличное запечатывание плашек | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Наличие сертификата об отсутствии ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean) на каждый лот продукции | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Количество в упаковке | 100 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 3 | Пленка для 384 луночных ПЦР планшетов | 32.50.50.190 | Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 3 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Пленка должна быть термостойкой, клейкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Пленка должна предотвращать испарение образцов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Пленка должна быть предназначена для использования при транспортировке и долгом хранении высокочувствительных образцов., при ПЦР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Материал изготовленияАлюминий | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | ЦветСерый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Пленка легкопрокалываемая | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Материал устойчив к агресивным химическим веществам. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Адаптирована для хранения Deep well | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Температурный диапазон использования пленки от -80 °С +120 °С | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Наличие подложки в виде коричневой крафт бумаги | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Отсутсвие перфорации на насечках | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Наличие двух насечек по ширине для отсоидинения защитного лайнера | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Наличие сертификата об отсутствии ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean) на каждый лот продукции | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Рабочая длина пленки | ≥ 140 и ≤ 142 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Рабочая ширина пленки | ≥ 78 и ≤ 79 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Толщина пленки | ≥ 0.18 и ≤ 0.2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Количество в упаковке | 100 | штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |
| 4 | Пленка для ПЦР планшетов, алюминиевая,термостойкая, с подложкой, прокалываемая | 32.50.50.190 | Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не имеется КТРУ | упаковка | 10 |