Техническое задание

Описание объекта закупи

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Выполнение монтажных работ по организации вытяжной системы вентиляции в помещении «компрессорная» здания ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3
	Условная единица 
	1


1. Общие требования к выполнению работ
1.1. Работы осуществляются в условиях действующего объекта без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью. 

1.2. До начала монтажных работ Подрядчик должен разработать проект производства работ и план-график выполнения работ, согласованные Заказчиком.

1.3. Учитывая особенности работы объекта, время выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

1.4. Подрядчик должен гарантировать адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала), находящихся на объекте, обеспечивать опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в общении с сотрудниками и посетителями Заказчика. 

1.5. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта России, сертификаты пожарной безопасности, паспорта оборудования и т.д., которые Подрядчик передает Заказчику в исполнительной документации. 

1.6. После окончания работ, до подписания акта выполненных работ, Подрядчик обязан передать Заказчику: паспорт вентиляционной системы, сертификаты на материал и оборудования, отчет по аэродинамическим испытаниям и эффективности.

1.7. Доставка на объект, приемка, выгрузка, складирование товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения работ, в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами, осуществляется Подрядчиком.

1.8. Подрядчик отвечает за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания документа о приемке.

1.9. Подрядчик должен согласовать порядок подключения электроинструментов к электрическим сетям Заказчика.

1.10. Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку на объекте после очередного выполнения работ собственными силами и средствами. Принимать все меры по нераспространению строительного мусора, осуществлять транспортировку мусора способами, исключающими возможность его потери. 

1.11. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

1.12. Подрядчик привлекает к производству работ только граждан Российской Федерации. 

1.13. Подрядчик несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объёме.

1.14. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

2. Требования к организации работ

2.1. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо:

- представить Заказчику на согласование план-график выполнения работ, который подлежит строгому исполнению;

2.2. Не менее чем за 3 (три) дня до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет привлечён к выполнению работ.

2.3. Не менее чем за 3 (три) дня до начала выполнения работ представить Заказчику список номеров автомашин на въезд на территорию административного здания. Использование техники на территории объекта согласовывается с Заказчиком.

3. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ

3.1. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

СП60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 76.13330.2016«Электротехнические устройства», ПУЭ, Федеральный закон № 123 - ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Федеральный закон № 384 - ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения», Общие положения», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность», ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты», ПП РФ от 25.04.2012 № «О противопожарном режиме», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

3.2. Производственный контроль качества работ должен осуществляться Подрядчиком в течение всего периода подготовки и выполнения работ. Подрядчик должен выполнить работы качественно, в полном объёме и с соблюдением строительных норм и правил на соответствующие виды работ и действующих нормативных документов.
3.3. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

3.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости в согласованный срок обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4. Требования к качеству материалов

4.1. Используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать пожарно-техническим характеристикам и иметь техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, если это предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами. 

4.2. Все используемые при производстве работ материалы, до начала их использования, согласовываются с Заказчиком.

4.3. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

5. Дополнительные требования

5.1. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время.

5.2. Если в период выполнения работ или в период гарантийного срока обнаружены и документально подтверждены некачественно выполненные работы, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в Акте.

5.3. Для участия в составлении Акта, определяющего некачественно выполненные работы, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика.

5.4. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а также не допустить загрязнения существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу или инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно и за свой счет в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения).

6. Объемы работ, состав и материалы

6.1. Состав и объемы работ определяются спецификацией.

6.2. Все указания на товарные знаки, указанные в спецификации, читать со словами «или эквивалент».

6.3. Перечень работ и материалов применяемых для организации монтажных работ:

	Наименование услуг (работ)
	Кол-во
	Ед.
	Цена, 

руб.
	Стоимость, руб.

	Вентилятор VKP 600х300/28-4Р 
	1
	шт
	
	

	Зонт 1000х1000 
	3
	шт
	
	

	Воздуховод D315 
	25
	М2
	
	

	Фасонные изделия 
	5
	М2
	
	

	Частотный преобразователь 2 кВт 
	1
	шт
	
	

	Полимерное покрытие воздуховодов 
	15
	М2
	
	

	Копка и обустройство приямка 
	1
	шт
	
	

	Бурение отверстий под вентиляционную шахту
	1
	шт
	
	

	Кабельная продукция
	1
	компл
	
	

	Монтажные и пуско-наладочные работы
	1
	шт
	
	

	ИТОГО:
	


	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Зам. главного врача

(должность)
	 (должность)

	__________________ Н.Н. Рощипкин
(подпись, фамилия и инициалы)
	______________

(подпись, фамилия и инициалы)

	__ _____________ 20__ г.
	__ _____________ 20__ г.



