ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку кислорода медицинского газообразного по ГОСТ 5583-78
1.Общие сведения.
Заказчик: Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 88 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

(ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России»).
Срок, место и условия поставки: Поставка продукции осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика, в течение всего срока действия контракта. Наполненные баллоны передаются Заказчику в обмен на равное количество пустых баллонов. 
Адрес доставки товара: 142281, Московская область, г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д.1А. Доставка товара осуществляется средствами и силами Поставщика и за его счет.
Участники закупки должны соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 и 1.1 статьи 31 Федерального Закона №44-ФЗ от 05.04.2013г
2. Описание объекта закупки: Кислород медицинский газообразный по ГОСТ 5583-78.
	Наименование
	Характеристика
	Поставка
	Ед. изм.
	Количество

	Кислород медицинский газообразный по ГОСТ 5583-78 в баллонах 50 л., Р-150 атм.
	Кислород медицинский газообразный (O2), произведено в соответствии с ГОСТ 5583-78

Объемные доли:

О2, % – не менее 99,5;

Н2О, % – не более 0,009;

СО2, % – не более 0,01;

Содержание СО – отсутствие

Содержание газообразных кислот и оснований – отсутствие

Содержание озона и других газов-окислителей – отсутствие

Содержание щелочи – отсутствие

Запах – отсутствие.
	Кислород медицинский газообразный поставляется в таре (баллоны 50 литров) поставщика.
Поставка продукции осуществляется партиями, по предварительной заявке Заказчика, в течение всего срока действия контракта. Наполненные баллоны передаются Заказчику в обмен на равное количество пустых баллонов.
Баллоны 50 литров:
поставка осуществляется   специализированным транспортом Поставщика в паллетах (1 паллета – 12 баллонов), баллоны окрашены в синий цвет и имеют маркировку «кислород медицинский».
Разгрузочно-погрузочные работы осуществляются

с помощь технических средств Заказчика (кран, тельфер, автопогрузчик), а при их отсутствии с помощью технических средств Поставщика (гидрокран).
Заказ продукции осуществляется за 3 – 5 дней.

В случае экстренной необходимости доставка продукции в течение 24 часов.
	 шт
	12




    Требования:
1. На этапе поставки товара Поставщик обязан предоставить заверенные подписью руководителя и печатью Поставщика: 

- товарную накладную;

- счет-фактуру и счет на поставляемый Товар;

- сертификат соответствия и Паспорт качества, подтверждающие качество продукции;

2. Поставлять газообразный медицинский кислород собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

3. Предприятие документально подтверждает качество продукции заключениями аккредитованной лаборатории;

4. Регулярная доставка кислорода в течение 1(одного) - 5 (пяти) дней после получения заявки в рабочие дни.

5. Поставка товара: 
Кислород медицинский газообразный по ГОСТ 

Баллоны 50 литров: поставка осуществляется   специализированным транспортом Поставщика на спец-поддонах, баллоны окрашены в синий цвет и имеют маркировку «кислород медицинский». 
Заказ продукции осуществляется за 1 – 3 дней. В случае экстренной необходимости доставка продукции в течение 24 часов.

6. Место доставки поставляемых товаров: 42281, Московская область, г.о. Серпухов, г. Протвино, ул. Дружбы, д.1А. 

7. Участники закупки должны соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 и 1.1 статьи 31 Федерального Закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.  

8. Срок поставки товара: с момента подписания договора по 31.12.2026 г.
Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:
Цена включает: расходы на доставку, погрузо-разгрузочные работы, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.                                                              
