ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по опрессовке теплового ввода для нужд ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

1. Адрес и время оказания Услуг:

Услуги оказываются в административном здании Заказчика, расположенном по адресу:

	Объект № 
	Адрес объекта и характеристики

	1
	г. Москва, Петроверигский переулок, д. 10, стр. 3; ИТП № 103/031; L= 68,5м.

	2
	г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7; ИТП № 105/011; L= 49,0м.


ОКПД 2: 43.22.12.120

Услуги оказываются в рабочее время Заказчика – с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.30 по московскому времени (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников).

2. Срок оказания Услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора
3. Перечень оказываемых Услуг.

3.1. Исполнитель должен осуществить подготовку Объекта к отопительному сезону (далее – ОЗП) 2026 г. - 2027 г. (далее – отопительный сезон) включающую в себя:

3.2. Проведение общего осмотра объекта составление плана работ по подготовке к ОЗП, проверка состояния теплоизоляции индивидуального теплового пункта;

3.3. Очистка трубопроводов от пыли, посторонних предметов, следов коррозии;

3.4. Проверка теплоизоляции трубопроводов, восстановление теплоизоляции трубопроводов (при необходимости);

3.5. Восстановление антикоррозионного покрытия трубопроводов (окраска) (при необходимости), нанесение цветомаркировки на трубопроводы;

3.6. Слив, заполнение системы теплоносителем, устранение завоздушивания системы, проведение химического анализа теплоносителя, используемого при заполнении системы на жесткость;

3.7. Проведение гидравлических испытаний теплового ввода (при наличии) до индивидуального теплового пункта (далее – ИТП);

3.8. Исполнитель должен оформить Накопительную ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону, вызвать инспектора теплоснабжающей организации и провести сдачу опрессовки теплового ввода.

4. Основные требования к Исполнителю. 
4.1.
На Объекте при оказании Услуг Исполнитель должен соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные нормы, требования охраны труда и других правоустанавливающих документов, нести полную ответственность за соблюдение своими сотрудниками этих правил и норм.

4.2.
Персонал, привлекаемый Исполнителем для оказания Услуг, не должен иметь гражданства иностранного государства.
4.3.
Исполнитель несет ответственность за допущенные им повреждения имущества Заказчика на Объекте. Если в процессе оказания Услуг Исполнитель нанесет ущерб имуществу Заказчика, то он за свой счет обязан произвести восстановительные работы, либо компенсировать причиненный ущерб в полном объеме.

4.4.
Для оказания Услуг на Объекте Исполнитель назначает сотрудника, ответственного за организацию и контроль качества оказываемых Услуг, пожарную безопасность и охрану труда.

4.5.
Отключения и подключения оборудования инженерных систем Объекта, необходимые для оказания Услуг, Исполнитель должен производить только по согласованию с Заказчиком.

4.6.
Исполнитель совместно c Заказчиком осуществляют контроль за ходом оказания Услуг и соблюдением государственных нормативов и требований городских контролирующих органов.

4.7.
Услуги должны оказываться подготовленным теплоэнергетическим персоналом Исполнителя, прошедшим обучение по курсу «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» с получением подтверждающего документа.

4.8.
Персонал Исполнителя, оказывающий Услуги, должен иметь:

-
удостоверения установленной формы о проверке знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

-
удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке;

-
необходимые средства защиты в соответствии с нормативными требованиями, должен быть обучен правилам их применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ. 

4.9.
Технический персонал Исполнителя для оказания Услуг должен быть обеспечен собственным специальным оборудованием, инструментом и спецодеждой. Услуги должны оказываться исправным оборудованием и инструментом.

4.10. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора для оформления пропусков Исполнитель обязан предоставить Заказчику список персонала, который будет работать на Объектах, а также номера автомашин, доставляющих материалы, оборудование и комплектующие для оказания Услуг.

4.11. В цену Услуг включена стоимость материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, все расходы, связанные с их доставкой, все согласования с ресурсоснабжающими организациями, опломбировка приборов учета, а так же все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иные обязательные платежи.

4.12. Результатом оказания услуг является выполнение всех условий технического задания и подписание акта готовности абонента к отопительному сезону, подписанный теплоснабжающей организацией.

4.13. Гарантийный срок на услуги - 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2

