Техническое Задание

1. Наименование поставляемого товара: лабораторный пластик

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки 0,2 мл в стрипах | Объем пробирки: 0,2 мл. Материал изготовления: полипропилен высокой степени очистки. Тип крышки: отдельно прикрепленные плоские оптически-прозрачные (для ПЦР в режиме реального времени). Сертификат на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов. Количество пробирок в стрипе: не менее 8 шт. Количество стрипов в упаковке: не менее 120 шт. | шт | 10 |

3. Место поставки товара: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сельская д. 1

4. Срок поставки товара: в течение 7 рабочих дней с момента заключения Договора.

5. Товар поставляется в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов местного времени.

6. Все затраты, расходы по доставке Продукции к Заказчику возлагаются на Поставщика.