Приложение № 2

к Государственному контракту № ________

от «___» __________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик:	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Луганской Народной Республике.

2. Юридический Адрес Заказчика: 291016, Луганская Народная Республика,                           г.о. город Луганск,  г. Луганск, ул. Советская, д. 75.

3. Предмет закупки: оказание услуг по проверке газового оборудования (проверка дымовых и вентиляционных каналов).

4. Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

5. Порядок формирования цены контракта: цена Контракта формируется с учетом общей стоимости оказываемых услуг, транспортных и других расходов, связанных с оказанием услуг, а также налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Срок и условия оплаты: расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в течение 20 рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг при наличии финансирования.

7. Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): участниками размещения заказа могут быть организации, не включённые в реестр недобросовестных поставщиков.

8. Перечень оказываемых услуг:

- Осмотр дымоходов и вентиляционных каналов;

- Определение технического состояния оголовка, трубы-стояка;

- Проверка в канале наличие тяги.

9. Назначение: дымоход - специальная труба, предназначенная для отвода продуктов сгорания за пределы помещения, а также создания разрежения в помещениях где находится котельное оборудование, нужное для притока воздуха; вентиляционные каналы – предназначены для циркуляции потока воздуха.

10. Состав и порядок оказания услуг: Исполнитель обеспечивает оказание услуг персоналом в присутствии Заказчика. Услуги оказываются с использованием оборудования и расходных материалов Исполнителя. Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе оказания услуг по вине Исполнителя.

11. Требования к Исполнителю:

11.1. Наличие квалифицированных работников (специалистов), которые допускаются к оказанию услуг на объектах Заказчика, прошедших профессиональную подготовку в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.2. Наличие лицензии на данный вид деятельности.

12. Условия оказания услуг:

12.1. Все услуги должны оказываться с учетом установленного режима работы Заказчика. Допустимое время работы: с 08:30 до 17:30 часов.

12.2. Оформление результатов поверки. По результатам проверки Исполнителем выдается Акт проверки установленного образца о технической пригодности дымовых и вентиляционных каналов к эксплуатации по каждому объекту, указанному в Приложении № 2 (далее - Акт). При установлении факта несоответствия (дымоходов и вентиляционных каналов) техническим и пожарным нормам, Исполнитель выдает Заказчику рекомендации по устранению недостатков.

13. Сроки выполнения работ: с момента подписания Контракта в течение 30 рабочих дней.

14. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе технологии, методам и методике оказания услуги:

| № п/п | Наименование услуги и ее качественные показатели | Требуемое значение (диапазон значений) показателей) | Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора | наличие | Показатель установлен в соответствии с: - Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 25 апреля 2026 года); - Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с утверждёнными Правилами пользования газом); - Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 31 июля 2025 года); - Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в редакции от 3 февраля 2025 года). - СП 3.13130.2026 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - Приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 № 532 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (в редакции от 3 марта 2026 года); - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 921/пр). |
| 2 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах | наличие |  |
| 3 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорения | наличие |  |
| 4 | Проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ) | наличие |  |
| 5 | Проверка исправности противопожарных разделок | наличие |  |
| 6 | Проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивании дымоходов и вентиляционных каналов) | наличие |  |

15. Требования к безопасности оказания услуг: требования к безопасности оказания услуг устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к оказываемому виду услуг.

16. Требования по объему предоставляемых гарантий качества оказываемых услуг: гарантийные обязательства включают 100 % безвозмездное устранение всех недостатков, возникающих в период оказания услуг.

17. Перечень объектов для оказания услуг:

| № п/п | Адрес объекта | Наименование услуги | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Славяносербск, ул. Ленина, д. 65 | Дымовые каналы | 2 |
|  |  | Вентиляционные каналы | 2 |
| 2 | пгт Новопсков, ул. Партизанская, д. 3а | Дымовые каналы | 2 |
|  |  | Вентиляционные каналы | 1 |
| 3 | пгт Станица Луганская, ул. Ленина, д. 5 | Дымовые каналы | 1 |
|  |  | Вентиляционные каналы | 1 |
| 4 | г. Кременная, пл. Кооперативная, д. 35 | Дымовые каналы | 1 |
|  |  | Вентиляционные каналы | 1 |
| 5 | г. Красный Луч, ул. Шевченко, д. 25 | Вентиляционные каналы | 1 |
| 6 | пгт Беловодск, ул. Шевченко, д. 16 | Вентиляционные каналы | 1 |
|  |  | Дымовые каналы | 1 |
| 7 | г. Краснодон, пл. Ленина, д. 1 | Вентиляционные каналы | 1 |
|  |  | Дымовые каналы | 1 |
| 8 | г. Луганск, ул. М. Расковой, д. 7а | Вентиляционные каналы | 1 |
|  |  | Дымовые каналы | 2 |
| 9 | г. Луганск, ул. Советская, д .75 | Вентиляционные каналы | 1 |
|  |  | Дымовые каналы | 3 |
| 10 | г. Старобельск, ул. 3-го Интернационала, д. 1 | Вентиляционные каналы | 1 |
|  |  | Дымовые каналы | 1 |
| 11 | пгт Марковка, пер. Южный, д. 2а | Дымовые каналы | 1 |
|  |  | Вентиляционные каналы | 1 |
| 12 | г. Свердловск, ул. Спортивная, д. 46 | Дымовые каналы | 1 |
|  |  | Вентиляционные каналы | 1 |
| 13 | г. Брянка, пл. Ленина, д. 11, пом. 1 | Дымовые каналы | 1 |
|  |  | Вентиляционные каналы | 1 |

| ###### Исполнитель: ###### __________________ / (подпись) М.П. | ###### Заказчик: ###### ______________________/ (подпись) М.П. |
| --- | --- |