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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Заказчик:	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Луганской Народной Республике.
2. Юридический Адрес Заказчика: 291016, Луганская Народная Республика,                           г.о. город Луганск,  г. Луганск, ул. Советская, д. 75.
3. Предмет закупки: оказание услуг по проверке газового оборудования (проверка дымовых и вентиляционных каналов).
4. Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.
5. Порядок формирования цены контракта: цена Контракта формируется с учетом общей стоимости оказываемых услуг, транспортных и других расходов, связанных с оказанием услуг, а также налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
6. Срок и условия оплаты: расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в течение 20 рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг при наличии финансирования.
7. Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): участниками размещения заказа могут быть организации, не включённые в реестр недобросовестных поставщиков.   
8. Перечень оказываемых услуг: 
· Осмотр дымоходов и вентиляционных каналов;
· Определение технического состояния оголовка, трубы-стояка;  
· Проверка в канале наличие тяги.                               
9. Назначение: дымоход - специальная труба, предназначенная для отвода продуктов сгорания за пределы помещения, а также создания разрежения в помещениях где находится котельное оборудование, нужное для притока воздуха; вентиляционные каналы – предназначены для циркуляции потока воздуха.  
10. Состав и порядок оказания услуг: Исполнитель обеспечивает оказание услуг персоналом в присутствии Заказчика. Услуги оказываются с использованием оборудования и расходных материалов Исполнителя. Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе оказания услуг по вине Исполнителя.     
11. Требования к Исполнителю:
11.1. Наличие квалифицированных работников (специалистов), которые допускаются к оказанию услуг на объектах Заказчика, прошедших профессиональную подготовку в соответствии с требованиями действующего законодательства.
11.2. Наличие лицензии на данный вид деятельности.
12. Условия оказания услуг:
12.1. Все услуги должны оказываться с учетом установленного режима работы Заказчика. Допустимое время работы: с 08:30 до 17:30 часов.
12.2. Оформление результатов поверки. По результатам проверки Исполнителем выдается Акт проверки установленного образца о технической пригодности дымовых и вентиляционных каналов к эксплуатации по каждому объекту, указанному в Приложении № 2 (далее - Акт). При установлении факта несоответствия (дымоходов и вентиляционных каналов) техническим и пожарным нормам, Исполнитель выдает Заказчику рекомендации по устранению недостатков. 
13. Сроки выполнения работ: с момента подписания Контракта в течение 30 рабочих дней.
14. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе технологии, методам и методике оказания услуги: 
	№
п/п
	Наименование услуги и ее качественные показатели
	Требуемое
значение
(диапазон
значений)
показателей)
	Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологий

	1
	
 Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора
	наличие
	Показатель установлен в соответствии с:

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 25 апреля 2026 года);

- Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с утверждёнными Правилами пользования газом);

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года                  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 31 июля 2025 года);

- Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в редакции от 3 февраля 2025 года).

- СП 3.13130.2026 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 № 532 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (в редакции  от 3 марта 2026 года);

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003» (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 921/пр).

	2


	
 Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах

	наличие
	

	3
	
 Проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорения

	наличие
	

	4
	
 Проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ)

	наличие
	

	5
	
 Проверка исправности противопожарных разделок

	наличие
	

	6

	 Проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивании дымоходов и вентиляционных каналов)
	наличие
	



15. Требования к безопасности оказания услуг: требования к безопасности оказания услуг устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к оказываемому виду услуг.
16. Требования по объему предоставляемых гарантий качества оказываемых услуг: гарантийные обязательства включают 100 % безвозмездное устранение всех недостатков, возникающих в период оказания услуг.
17. Перечень объектов для оказания услуг: 
	№
п/п
	      Адрес объекта
	Наименование услуги
	Кол-во, шт.

	1

	пгт Славяносербск, ул. Ленина, д. 65
	Дымовые каналы 
	2

	
	
	Вентиляционные каналы 
	2

	2
	пгт Новопсков, ул. Партизанская, д. 3а
	Дымовые каналы 
	2

	
	
	Вентиляционные каналы 
	1

	3
	пгт Станица Луганская, ул. Ленина, д. 5
	Дымовые каналы 
	1

	
	
	Вентиляционные каналы 
	1

	4
	г. Кременная, 
пл. Кооперативная, д. 35
	Дымовые каналы 
	1

	
	
	Вентиляционные каналы
	1

	5
	г. Красный Луч, 
ул. Шевченко, д. 25
	Вентиляционные каналы
	1

	6
	пгт Беловодск,  ул. Шевченко, д. 16
	Вентиляционные каналы 
	1

	
	
	Дымовые каналы 
	1

	7

	г. Краснодон, пл. Ленина, д. 1
	Вентиляционные каналы 
	1

	
	
	Дымовые каналы 
	1

	8
	г. Луганск, ул. М. Расковой, д. 7а
	Вентиляционные каналы 
	1

	
	
	Дымовые каналы 
	2

	9
	г. Луганск, ул. Советская, д .75
	Вентиляционные каналы 
	1

	
	
	Дымовые каналы 
	3

	10
	г. Старобельск, ул. 3-го Интернационала, д. 1
	Вентиляционные каналы 
	1

	
	
	Дымовые каналы 
	1

	11
	пгт Марковка, пер. Южный, д. 2а 
	Дымовые каналы 
	1

	
	
	Вентиляционные каналы 
	1

	12
	г. Свердловск, ул. Спортивная, д. 46
	Дымовые каналы 
	1

	
	
	Вентиляционные каналы 
	1

	13
	
г. Брянка, пл. Ленина, д. 11, пом. 1
	Дымовые каналы 
	1

	
	
	Вентиляционные каналы 
	1



	Исполнитель: 


__________________ / 
  (подпись)   

М.П.                                                    
	Заказчик:


______________________/ 
  (подпись)   

М.П.                                                    




