| п/п | Товары (работы, услуги) | ОКПД 2 | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн для радиатора (алюминиевого, биметаллического) угловой белый | 25.72.14.190 | шт | 40 |
| 2 | Комплект подключения 1/2 | 24.20.40.000 | шт | 10 |
| 3 | Уголок ПП d20*90 градусов | 22.21.29.130 | шт | 80 |
| 4 | Муфта ПП d20мм | 22.21.29.130 | шт | 80 |
| 5 | Труба ПП d20 Pn20 армирующий слой стекловолокно КОНТУР | 22.21.21.122 | м | 10 |
| 6 | Сгон разъёмный латунный НВ 1/2' прямой | 24.44.26.130 | шт | 20 |
| 7 | Муфта ПП НР d20*1/2’ КОНТУР | 22.21.29.130 | шт | 20 |
| 8 | Вентиль латунный регулировочный 15б1п 1/2' ГВС | 28.14.12.110 | шт | 10 |
| 9 | Ниппель латунный 1/2' | 24.52.30.000 | шт | 10 |
| 10 | Кран 1/2 ВН короткая ручка Valtec | 28.14.13.131 | шт | 10 |
| 11 | Головка термостатическая жидкостная м30*1,5 | 28.14.13.131 | шт | 10 |