Описание объекта закупки
1. Наименование объекта закупки:  Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Наименование характеристики, единица измерения
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Количество 
	Единица измерения

	1
	Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода
	32.50.13.190
	Назначение


	Для лечения больных с кровотечением из варикозно расширенных вен при портальной гипертензии в хирургических отделениях клиник и больниц


	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	Штука

	
	
	
	Размер


	№18


	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр, мм 


	6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	≥ 1000
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Материал


	Силикон


	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Конструктивные особенности 


	Выполнен в виде гладкой трехканальной трубки, имеющей с одного конца наконечник и два фиксировано раздувающихся баллона, а с другого конца – узел разведения каналов зондов


	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Стерильность


	Стерильный


	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Упаковка


	Индивидуальная

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна иметь маркировку в соответствии с нормативной документацией на Товар. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным технической документацией на Товар.
Требования к отгрузке товара:
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика. 
Требования к качеству и безопасности товара: 
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
– регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
