ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по метрологической поверке манометров

1. Объект закупки: Оказание услуг по метрологической поверке манометров показывающих технических

2. Место оказания услуг:

По месту осуществления деятельности Исполнителя.

3. Краткие характеристики, оказываемых услуг: Исполнитель оказывает услуги по метрологической поверке технических манометров:

Манометр ТМ-5  0-16 кгс/см² - 2 шт.;

Манометр МП-100  0-1,6 МПа; - 4 шт.;

Манометр МП-3-УфЭКО  0-1,6 МПа    - 3 шт.;

Манометр МП 4-У  0-1,6 МПа – 4 шт.;

Манометр МП 4-УУ-2  0-16 кгс/см² – 3 шт.;

Манометр МТ 100  0-1,6 МПа – 1 шт.;

Манометр МТ 160  0-1,6 МПа – 1 шт.

4. Сроки, оказания услуг:

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

5. Требование к оказанию услуг:

5.1. Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по поверке (калибровке) средств измерения в соответствии со списком.

5.2. Исполнитель должен иметь на весь период оказания услуги действующий Аттестат аккредитации на право выполнения работ и оказания услуг по поверке СИ, выданный Федеральным агентством по аккредитации. Область аккредитации должна обеспечивать поверку СИ МК ИГЭУ» г. Иваново.

5.3 СИ в поверку сдаются в соответствии с Графиком поверки, который согласовывается с Исполнителем при заключении договора.

5.4 Услуги должны быть выполнены силами и средствами Исполнителя, без привлечния соисполнителей.

5.5 В период нахождения в СИ в поверке исполнитель несет материальную отвтственность за принятые в поверку СИ.

5.6.Если по результатам поверки СИ признано пригодным к применению, тогда на СИ наносится знак поверки в виде клейма (наклейки) или выдается Свидетельство о поверке, или делается соответствующая запись в технической документации на СИ.

5.7. Если по результатам поверки (калибровки) СИ признано непригодным к применению, то на него выписывается извещение о непригодности.

5.8. Исполнитель компенсирует Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или не надлежащего исполнения Исполнителем требований технического задания и договора на выполнение услуг.

5.9 Выполнение услуг производится с выездом без выезда в МК ИГЭУ.

6. Применяемые нормативно-правовые акты:

Оказание услуг по метрологической поверке технических манометров осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации:

-Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. № 780 «Об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 1057 «О порядке оплаты работ и или услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

-Положение о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2015 г. № 311;

-ГОСТ 8.905-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний», утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 09.12.2015 г. № 2121-ст;

-Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 г. № 1081 «Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения» (зарегистрирован Минюстом России 25.12.2009 г. № 15866);

-Приказ Минпромторга России от 16.03.2010 г. №196 «Об утверждении методик расчета стоимости работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам» (зарегистрирован Минюстом России 20.04.2010 г. № 16940);

- Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утвержден приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815, зарегистрирован в Минюсте России 04.09.2015 г. № 38822);

-Приказ Минпромторга России от 15.12.2015 г. № 4091 «Об утверждении порядка аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения»;

-Приказ Минпромторга России от 15.12.2015 г. № 4092 «Об утверждении порядка отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями».

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Исполнитель должен быть аккредитован в соответствии законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений. Наличие действующего аттестата аккредитации на поверку средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Поверяемые средства измерений должны входить в область аккредитации организации.

8. Гарантийный срок на оказанные услуги:

Срок гарантии на оказанные услуги составляет 12 месяцев.

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| ____________________ М.П. | _____________________________М.П. |