Описание объекта закупки

на поставку аппарата искусственной вентиляции легких ручного,

многоразового использования для оснащения кабинета терапевта

Приволжского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

КТРУ: 32.50.21.122-00000041 Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования

- Общие положения.

1.1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

1.2 Место поставки товара: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 9

1.3 Наименование объекта закупки: поставка аппарата искусственной вентиляции легких ручного, многоразового использования для оснащения кабинета терапевта Приволжского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Товар).

1.4 Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Наименование, количество и описание поставляемого Товара.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Описание и технические характеристики закупаемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Характеристики товара согласно КТРУ: Аспиратор механический – Да Категория пациентов – Взрослый Клапан ПДКВ – Да Мешок резервный – Да Трубка кислородная – Да | шт. | 1 |

2.1. Товар включен в номенклатурную классификацию медицинских изделий.

Код – 121180.

Наименование: Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования

Описание: Управляемое вручную устройство, разработанное для обеспечения или помощи в проведении искусственной вентиляции легких у пациентов, страдающих апноэ или нарушениями дыхания. Оно обычно использует вовлеченный окружающий воздух и состоит из большой гибкой камеры, вентилируемой вручную, резервуара для газа, трубок и коннектора для присоединения к лицевой маске или эндотрахеальной трубке; при необходимости может соединяться с источником кислорода (O2). Оно используется службами неотложной медицинской помощи в автомобилях скорой помощи, отделениях интенсивной терапии, при внутренних перемещениях пациента, при авариях и в экстренных ситуациях, при происшествиях с большим количеством пострадавших и, как правило, хранится в стратегических местах в больнице. Это изделие, пригодное для многоразового использования.

- Условия поставки:

  - Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей, должен иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Информация о Товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

  - Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести поставку Товара не менее чем за 1 (один) день до даты ее отгрузки с целью своевременной подготовки Заказчика к приемке Товара, отгружаемого в его адрес.

  - Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям. Маркировка товаров должна давать товарно-сопроводительную информацию, указание транспортным организациям, как обращаться с грузом, предупреждать об опасностях.

  - Ущерб, вызванный неправильной, неполноценной упаковкой или маркировкой, относится на Поставщика.

Описание объекта закупки подготовил

Заведующий отделом (врач-терапевт)

высшей категории отдела (МПР) 							Р.З. Джаруллаев

Начальник филиала 									Н.В. Елизарьева