Техническое задание

на закупку инверторного генератора FUBAG TI 1200 (артикул 646251) или эквивалент с улучшенными характеристиками

Предмет закупки: инверторный генератор FUBAG TI 1200 (артикул 646251 или эквивалент с улучшенными характеристиками) в количестве двух единиц.

Цель закупки: Необходимы при длительных патрульных рейдах, на опорных стационарных пунктах охраны. Для зарядки электронных устройств (средств связи, фото- и видео-аппаратуры, беспилотных летательных аппаратов и т.п.) в полевых условиях.

Технические характеристики

- Модель - инверторный генератор FUBAG TI 1200 (артикул 646251) или эквивалент с улучшенными характеристиками

- Максимальная мощность – не менее1,2 кВА

- Номинальная мощность – не менее 1 кВт

- Номинальное напряжение -  не менее 230 В

- Номинальный ток – не менее 4,35 А

- Частота - 50 Гц

- Количество фаз - 1

- cos φ - 1

- Топливо - бензин АИ-92

- Объём топливного бака – от 3 л. до 3,5 л.

- Тип двигателя - 1-цилиндровый, 4-тактный, 2 клапана на цилиндр.

- Максимальное число оборотов в минуту	- не менее 5100

- Уровень шума (на расстоянии 7 м) – не более 64 дБ

- Время работы при нагрузке ¾ - не менее 5 часов

- Объём масляного картера – не более 0,25 л

- Запуск – только ручной

- Розетка - 1 шт. на 230 В/16 А

- Тип альтернатора - синхронный

- Электростартер - нет

- Транспортировочные колёса - нет

- Класс защиты (IP) - IP23

- Цвет - красный

- Масса нетто -  от 12 кг до 12,1 кг

- Габариты товара (ДхШхВ) - 440 × 295 × 400 мм

- Габариты упаковки (ДхШхВ) - 465 × 325 × 435 мм

- Выход USB Type-A	- 1

- Выход USB Type-C - 1

- Объём двигателя – не менее 56 куб. см

- Максимальная мощность двигателя – не менее 1,3 кВт/1,8 л. с

Комплектация

- свечной ключ Т-образный — 1 шт.;

- маслозаливная воронка — 1 шт.;

- вилка переменного тока 16 А — 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Поставщик должен:

- предоставить сертификат соответствия и гарантийный талон;

- гарантировать оригинальность продукции;

- предоставить гарантийное обслуживание в соответствии с условиями производителя (гарантийный срок — 2 лет).

Место поставки: г. Мончегорск ул. Зеленый переулок дом 8

Дополнительные требования:

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.