| №№ | Наименование товара | Код КТРУ | Техническое задание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система инверторная | 28.25.12.130-00000010 | Вид кондиционера- Сплит-система. Инверторный тип кондиционера-да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)- не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)- не ниже А. Мощность в режиме нагрева- ≥ 2.5 Киловатт. Мощность в режиме охлаждения-≥ 2.5 Киловатт. Наличие пульта дистанционного управления-да. Наличие системы антиобледенения-нет. Тип внутреннего блока-Настенный. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха-нет. Наличие фильтров грубой очистки воздуха-Наличие антибактериального фильтра-нет. Дополнительные функции-Режим автоматической поддержки температуры, Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Режим осушения(для комфортного использования)Монтаж-да.Услуги автовышки-да.Гарантийный срок не менее года. | 1 шт |

Техническое задание