	№№
	  Наименование товара
	Код КТРУ
	Техническое задание

	Кол-во 

	1
	Сплит-система инверторная
	28.25.12.130-00000010
	Вид кондиционера- Сплит-система. Инверторный тип кондиционера-да. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)- не ниже А. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)- не ниже А. Мощность в режиме нагрева- ≥ 2.5 Киловатт. Мощность в режиме охлаждения-≥ 2.5 Киловатт. Наличие пульта дистанционного управления-да. Наличие системы антиобледенения-нет. Тип внутреннего блока-Настенный. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха-нет. Наличие фильтров грубой очистки воздуха-Наличие антибактериального фильтра-нет. Дополнительные функции-Режим автоматической поддержки температуры,
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Режим осушения(для комфортного использования)Монтаж-да.Услуги автовышки-да.Гарантийный срок не менее года.

	1 шт
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