Характеристики товара, работы, услуги ( Набор для замешивания/введения ортопедического цемента ) КТРУ 32.50.50.190-00000463. Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики; Инструкция по заполнению характеристики в заявке; Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге. Набор стерильных хирургических инструментов, приспособлений и материалов, разработанных для подготовки и нанесения костного цемента во время ортопедической хирургической операции (например, замены тазобедренного сустава, артропластики, вертебропластики). Как правило, включает такие предметы, как щипцы, молоток, инъекторы для доставки цемента и устройства для замешивания; набор может поставляться с костным цементом или без него. Это изделие для одноразового использования; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; В соответствии с п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)». Параметры технического задания установлены заказчиком в связи с отсутствием характеристик товара в реестровой записи КТРУ в целях конкретизации предмета закупки.. Система чрезкожной вертебропластики должна обеспечивать безопасный способ введения костного цемента в тело позвонка при остеопорозных переломах, гемангиомах, метастазах тел позвонков; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; В соответствии с п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)». Параметры технического задания установлены заказчиком в связи с отсутствием характеристик товара в реестровой записи КТРУ в целях конкретизации предмета закупки.. Система должна быть изготовлена из пластика; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; В соответствии с п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)». Параметры технического задания установлены заказчиком в связи с отсутствием характеристик товара в реестровой записи КТРУ в целях конкретизации предмета закупки.. Состав комплекта: закрытая вакуумная система введения, совмещённой с ручным миксером для замешивания костного цемента, Т-образные стилеты со вставленным мандреном из медицинской нержавеющей стали; рукоятки стилетов и мандренов из рентгенпрозрачного пластика, 2 штуки; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; В соответствии с п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)». Параметры технического задания установлены заказчиком в связи с отсутствием характеристик товара в реестровой записи КТРУ в целях конкретизации предмета закупки.. Диаметр стилетов: 10G, 11G, 13G; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; В соответствии с п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)». Параметры технического задания установлены заказчиком в связи с отсутствием характеристик товара в реестровой записи КТРУ в целях конкретизации предмета закупки.. Длина стилетов; ≥ 127; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)». Параметры технического задания установлены заказчиком в связи с отсутствием характеристик товара в реестровой записи КТРУ в целях конкретизации предмета закупки.. Кончики мандренов могут быть скошенные или четырёхгранные; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; В соответствии с п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)». Параметры технического задания установлены заказчиком в связи с отсутствием характеристик товара в реестровой записи КТРУ в целях конкретизации предмета закупки.. Цветовая маркировка стилетов и мандренов в зависимости от диаметра; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; В соответствии с п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)». Параметры технического задания установлены заказчиком в связи с отсутствием характеристик товара в реестровой записи КТРУ в целях конкретизации предмета закупки.. Переходной резьбовой коннектор Luer female; Наличие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; В соответствии с п.1. ч.1. ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)». Параметры технического задания установлены заказчиком в связи с отсутствием характеристик товара в реестровой записи КТРУ в целях конкретизации предмета закупки..

Характеристики товара, работы, услуги ( Цемент костный для ортопидической хирургии) КТРУ 32.50.50.190-00000466. Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики; Инструкция по заполнению характеристики в заявке; Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге. Набор стерильных хирургических инструментов, приспособлений и материалов, разработанных для подготовки и нанесения костного цемента во время ортопедической хирургической операции (например, замены тазобедренного сустава, артропластики, вертебропластики). Как правило, включает такие предметы, как щипцы, молоток, инъекторы для доставки цемента и устройства для замешивания; набор может поставляться с костным цементом или без него. Цемент костный,_ не содержащий лекарственные средства. Цемент средней вязкости,_ предназначен для реконструкции/ фиксации костей и/или имплантатов в хирургии позвоночника. Цемент представляет собой самоотверждающийся рентгеноконтрастный цемент на основе полиметилметакрилата.Цемент состоит из двух стерильно упакованных компонентов порошка и жидкости, предназначенных для смешивания в процессе имплантации.Цемент замешивают непосредственно перед использованием посредством смешивания компонента полимерного порошка с компонентом жидкого мономера.Образуется пластичная масса,обладающая оптимальной вязкостью и затвердевающая в течение установленного времени. Порошковый компонент содержит полиметилметакрилат, перекись бензоила,трикальцийфосфат (гидроксиапатит),циркония диоксид (в качестве рентгеноконтрастного вещества).Жидкий компонент содержит метилметакрилат,п-толуидин,гидрохинон. Время,необходимое для перехода жидкостно-порошковой смеси цемента в тестообразное состояние цемента «Вереткон В+»,составляет не более 15 минут,время полного отвердения смеси цемента «Вертекон В+» составляет от 20 до 27минут.Рекомендуемые условия применения костного цемента в условиях лечебно-профилактического учреждения:температура (23±1) °С;влажность от 40%до 60%, атмосферное давление 84-106,7 кПа.; Соответствие; Значение характеристики не может изменяться участником закупки; Регистрационный номер медицинского изделия:РЗН _2025/25790 Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий,_ утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 246120..