
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п.
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Единицы измерения
	Количество

	
	
	Характеристика
	Показатель
	
	

	1.
	Блок питания 12 в
	Тип
	Блок питания
	шт.
	1

	
	
	Входное напряжение, В
	220
	
	

	
	
	Наличие платы коммутации с колодками и предохранителями
	Есть
	
	

	
	
	Выходное напряжение, В
	12
	
	

	
	
	Мощность нагрузки, Вт
	240
	
	

	
	
	Количество колодок с выходным напряжением 12 В, шт
	18
	
	

	
	
	Минимальная рабочая температура, °C
	-10
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура, °C
	60
	
	

	
	
	Защита от короткого замыкания
	Есть
	
	

	
	
	Защита от перенапряжения
	Есть
	
	

	
	
	Максимальный выходной ток, А
	[bookmark: _GoBack]30
	
	

	
	
	Led индикация
	Есть
	
	

	
	
	Принудительное охлаждение блока питания
	Есть
	
	

	
	
	Наличие предохранителей на каждую колодку с выходным напряжением 12 В, шт
	Есть
	
	

	
	
	Тип колодок
	Винтовые
	
	



Место поставки: 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д.2
Срок поставки: до 02.10.2026 г. 15450869
Товар, поставляемый в соответствии с настоящим заказом, должен быть новым, соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов качества, обеспечивать безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.
Весь товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Техническим заданием. Товар должен быть готов к использованию на месте его эксплуатации.
Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до Государственного заказчика, а также осуществляет погрузочно-разгрузочные работы. 
Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар.
	Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем или ГОСТ, ТУ или иным документом, предусматривающим гарантийный срок.
	Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

