Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по диагностике рентгеновского аппарата | усл. ед. | 1 |

| Общие требования к техническому обслуживанию |  |
| --- | --- |
| 1 | Услуги должны оказываться квалифицированными, сертифицированными специалистами, прошедшими обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением документа установленного образца. |
| 2 | Электротехнический персонал Исполнителя, непосредственно принимающий участие в техническом обслуживании медицинского оборудования, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В. Электротехнологический персонал Исполнителя, непосредственно принимающий участие в техническом обслуживании медицинского оборудования, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже II до 1000 В. |
| 3 | Исполнитель обязан выполнить услуги по диагностике течении 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
| 3.1 | Исполнитель должен оказать услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанного в перечне Таблица №1. Работы выполняются на месте эксплуатации оборудования во время, заранее согласованное с Заказчиком |
| 3.2 | Если в процессе оказания услуг возникает необходимость в ремонте оборудования с заменой запасных частей, то Исполнитель должен предоставить Заказчику акт с перечнем вышедших из строя запасных частей, расходных материалов и комплектующих. |
| 6 | Объем оказания услуг указан в Таблице №2 |
| 7 | Оплата осуществляется по факту выполнения работ. |
| 9 | Факт выполненных работ Исполнителем, подтверждается актом |
| Требования к сопроводительной документации |  |
| 1 | Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники необходимо наличие у Исполнителя: Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если Техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинской техники класса 2б потенциального риска применения: радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии). Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения |
| Требования к гарантии качества работ |  |
| 1 | Все оказываемые услуги по диагностике производиться в соответствии с эксплуатационной, сервисной документацией, рекомендациями производителя и в соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими данный вид деятельности. |
| 3 | Качество измерительных приборов, необходимых для оказания услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при выполнении работ должны отвечать российским требованиям, пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности. |
| Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг) |  |
| 1 | Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности |
| 2 | При обоснованном требовании Заказчика Исполнитель обязан обеспечить замену персонала, оказывающего услуги ненадлежащим образом. |
| 3 | Работы, затрагивающие инженерные коммуникации Заказчика, должны в обязательном порядке согласовываться с представителем заказчика. |
| 4 | В случае повреждения инженерных коммуникации Заказчика, Исполнитель обязан восстановить их в полном объеме в кратчайшее время за свой счет. |

Перечень оборудования

Таблица 1

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Год выпуска | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная цифровая Luminos Fusion с принадлежностями | 1 | 2019 | 31225 |

Перечень выполняемых работ

Таблица 2

| 1 | Разборка, диагностика блоков и узлов, составных частей системы. |
| --- | --- |
| 2 | Устранение ошибки Err 2202/32, если не требуется замена запасных частей. |
| 3 | Диагностика движения стола. |
| 4 | Калибровка при необходимости |