Приложение №1
Техническое задание

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Оказание услуг по диагностике рентгеновского аппарата
	усл. ед.
	1



	Общие требования к техническому обслуживанию

	1
	Услуги должны оказываться квалифицированными, сертифицированными специалистами, прошедшими обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением документа установленного образца.

	2
	Электротехнический персонал Исполнителя, непосредственно принимающий участие в техническом обслуживании медицинского оборудования, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже III до 1000 В. Электротехнологический персонал Исполнителя, непосредственно принимающий участие в техническом обслуживании медицинского оборудования, должен иметь действующие группы по электробезопасности не ниже II до 1000 В.

	3
	Исполнитель обязан выполнить услуги по диагностике течении 10 календарных дней с момента заключения контракта.

	3.1
	Исполнитель должен оказать услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанного в перечне  Таблица №1. Работы выполняются на месте эксплуатации оборудования во время, заранее согласованное с Заказчиком 

	3.2
	Если в процессе оказания услуг возникает необходимость в ремонте оборудования с заменой запасных частей, то Исполнитель должен предоставить Заказчику акт с перечнем вышедших из строя запасных частей, расходных материалов и комплектующих. 

	6
	Объем оказания услуг указан в Таблице №2 

	7
	Оплата осуществляется по факту выполнения работ.

	9
	Факт выполненных работ Исполнителем, подтверждается актом

	Требования  к сопроводительной документации

	1
	Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники необходимо наличие у Исполнителя:
Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если Техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинской техники класса 2б потенциального риска применения:  радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии). 
Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения


	Требования к гарантии качества работ 

	1
	Все оказываемые услуги по диагностике производиться в соответствии с эксплуатационной, сервисной документацией, рекомендациями производителя и в соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими данный вид деятельности.


	3
	Качество измерительных приборов, необходимых для оказания услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при выполнении работ должны отвечать российским требованиям, пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности. 

	Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг)

	1
	Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности

	2
	При обоснованном требовании Заказчика Исполнитель обязан обеспечить замену персонала, оказывающего услуги ненадлежащим образом.

	3
	Работы, затрагивающие инженерные коммуникации Заказчика, должны в обязательном порядке согласовываться с представителем заказчика.

	4
	В случае повреждения инженерных коммуникации Заказчика, Исполнитель обязан восстановить их в полном объеме в кратчайшее время за свой счет.



Перечень оборудования
Таблица 1
	№
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.
	Год выпуска
	Серийный номер

	1
	Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения стационарная цифровая Luminos Fusion с принадлежностями						
	1
	2019
	31225



Перечень выполняемых работ
Таблица 2
	
	

	1
	Разборка, диагностика блоков и узлов, составных частей системы.

	2
	Устранение ошибки Err 2202/32, если не требуется замена запасных частей.

	3
	Диагностика движения стола.

	4
	Калибровка при необходимости
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