Техническое задание

	№
	Наименование Товаров
Качественные характеристики
	ОКПД2
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Микродвигатель YZF 5 – 13 Weiguang

Представляет собой микродвигатель для систем вентиляции, кондиционирования, теплообменных аппаратов в холодильной технике.
Выходная мощность: 5 Вт.
Диапазон рабочих температур: от -40°С до 40°С.
Напряжение: 230 В.
Скорость: 1300 об/мин.
	27.11.10.110
	
	шт
	3

	2
	Микродвигатель YZF 16 – 25 Weiguang

Представляет собой микродвигатель для систем вентиляции, кондиционирования, теплообменных аппаратов в холодильной технике.
Выходная мощность: 16 Вт.
Диапазон рабочих температур: от -40°С до 40°С.
Напряжение: 230 В.
Скорость: 1300 об/мин.
	27.11.10.110
	
	шт
	8

	3
	Микродвигатель YZF 25 – 40 Weiguang

Представляет собой микродвигатель для систем вентиляции, кондиционирования, теплообменных аппаратов в холодильной технике.
Выходная мощность: 25 Вт.
Диапазон рабочих температур: от -40°С до 40°С.
Напряжение: 230 В.
Скорость: 1300 об/мин.
	27.11.10.110
	
	шт
	8

	4
	Микродвигатель YZF 34 – 45 Weiguang

Представляет собой микродвигатель для систем вентиляции, кондиционирования, теплообменных аппаратов в холодильной технике.
Выходная мощность: 34 Вт.
Диапазон рабочих температур: от -40°С до 40°С.
Напряжение: 230 В.
Скорость: 1300 об/мин.
	27.11.10.110
	
	шт
	2
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	Электромотор CF 18 Вт (2600 об/мин) VDE

Представляет собой микродвигатель для систем вентиляции, кондиционирования, теплообменных аппаратов в холодильной технике.
Выходная мощность: 18 Вт.
Диапазон рабочих температур: от -40°С до 40°С.
Напряжение: 230 В.
Скорость: 2600 об/мин.
	27.11.10.110
	
	шт
	8



1. Условия поставки Товаров: Время поставки Товаров: с 9-00 до 16-00 часов. Поставщик должен уведомить Заказчика о дате поставки Товаров заранее, используя контактную информацию, указанную в Контракте. Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по заранее оформленному пропуску.
Доставка, погрузка и разгрузка в места, указанные ответственным представителем Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика. Ответственность за действия третьих лиц несет Поставщик. Поставщик несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе поставки Товаров. 
Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме, номер телефона, и уведомить об этом Заказчика посредством электронной почты, указанной в Контракте.
В случае какого-либо повреждения имущества, принадлежащего Заказчику или третьим лицам, в ходе поставки Товаров, Поставщик должен произвести восстановительные (ремонтные) работы за свой счет с применением сертифицированных, качественных материалов и оборудования. В случае порчи имущества Поставщик устраняет и/или компенсирует порчу имущества Заказчика или третьих лиц в полном объеме в течение 3 (трёх) календарных дней.
Погрузка и разгрузка Товаров не должна препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Поставщик обязан неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных в организации Заказчика и на территории административных зданий и объектов Министерства финансов Российской Федерации.
2. Требования к качеству и безопасности Товаров: Все поставляемые Товары должны соответствовать характеристикам, указанным в разделе Технического задания, а также требованиям и нормам законодательства Российской Федерации. 
Поставляемые Товары должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.
Товары должны быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественных Товаров на качественные в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о скрытых недостатках поставленных Товаров.
3. Требования к упаковке Товаров: Поставщик поставляет Товары в упаковке, содержащей сопроводительную информацию о виде и количестве Товаров, находящихся в ней. На поставляемые Товары должны быть представлены сертификаты и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким видам Товаров.
Упаковка Товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении.
Поставляемые Товары не должны иметь внешних повреждений.
4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Товаров: Поставщик предоставляет гарантии на Товары, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой производителем.
5.  Место поставки Товаров: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1.
6.  Срок поставки Товаров: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
