Техническое задание

1. Наименование объекта закупки – оказание услуг по проведению производственного контроля по радиационной безопасности объектов Тульской таможни и санитарно-эпидемиологической экспертизы условий организации работы с источником ионизирующего излучения (ИИИ) в установках для досмотра багажа и товаров (г. Рязань)

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по проведению производственного контроля по радиационной безопасности объектов Тульской таможни и санитарно-эпидемиологической экспертизы условий организации работы с источником ионизирующего излучения (ИИИ) в установках для досмотра багажа и товаров (г. Рязань)

4. Услуги – по проведению производственного контроля по радиационной безопасности объектов Тульской таможни и санитарно-эпидемиологической экспертизы условий организации работы с источником ионизирующего излучения (ИИИ) в установках для досмотра багажа и товаров (г. Рязань)

5. Место и время оказания услуг – Рязанская область, г. Рязань, р-н Южный промузел,  д. 29;

Рязанская область, г. Рязань, Московское шоссе, д. 16, к. 1: с понедельника по четверг  с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 по 16:45. Перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

6. Срок оказания услуг – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения получателя услуг в течение срока действия контракта.

7. Количество услуг – перечень и объем услуг по проведению производственного контроля по радиационной безопасности объектов Тульской таможни согласно (Таблица № 1)

Перечень и объем услуг по проведению производственного контроля по радиационной безопасности:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование установки | Место размещения оборудования | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгено-телевизионная система досмотра «Linescan 231E» | Рязанский таможенный пост Рязанская область, г. Рязань, р-н Южный промузел, д. 29 | установка |
| 2 | Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный ПРИМ-1РМ | Московский таможенный пост 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д. 16, к. 1 | установка |
| 3 | Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный МетЭксперт | Рязанский таможенный пост Рязанская область, г. Рязань, р-н Южный промузел, д. 29 | установка |
| 4 | Оформление протокола по полученным данным лабораторных исследований | - | шт. |

8. Описание объекта закупки:

Тульской таможне для выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации необходимо организовать проведение производственного контроля по радиационной безопасности с целью соблюдения гигиенических требований по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками, а также проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий организации работы с источником ионизирующего излучения (ИИИ) в установках для досмотра багажа и товаров в городе Рязань с целью дальнейшего получения санитарно-эпидемиологического заключения. 8.1 Оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Федеральным законом № 99-ФЗ от 04 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», СанПиН 2.6.1.3488-17 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»; СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ", СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».

9. Требования соответствия нормативным документам (требования, лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Наличие действующего на территории Российской Федерации аттестата аккредитации в национальной системе аккредитации. Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) должна соответствовать требованиям предмета закупки (Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»), наличие лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

10. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11. Контактное лицо: начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Снарская Анна Сергеевна, +7 (4872) 36-51-832, SnarskayaAS@ctu.customs.gov.ru Неотъемлемой частью данного технического задания являются следующие приложения:

# Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452

# Приложение № 2. Акт сдачи-приемки работ.