Техническое задание

на поставку наборов для плевральной пункции Плеврофикс №2.

| № п/п | Наименование | Характеристики поставляемого товара | Единица измерения | Кол-во товара | Страна производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для плевральной пункции Плеврофикс №2 ОКПД2 - 32.50.13.190 | Назначение: для эффективного дренирования плевральной полости пациента. Состав набора: - игла пункционная (тонкостенная, с укороченным срезом 1,8х80мм); - шприц типа Омнификс Лок (объем 50 мл); - трубка соединительная (снабжена резьбовым соединением, длина 90 см); - клапан антирефлюксный; - пакет для сбора жидкости (объем 2 л). | шт | 3 | Германия |

Срок поставки: 5 (Пять) календарных дней с даты заключения Контракта, в будние дни с 09:00 до 15:30 часов, возможна досрочная поставка.

Место поставки товара: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 31.

Год производства товара: не ранее 2025 г.

| Начальник отдела |  | М.В. Чумаков |
| --- | --- | --- |

Исп.: Борщёва Е.А.

Тел. +7 (911)839-58-04