 Техническое задание
[bookmark: _Hlk211504204][bookmark: _GoBack]на поставку наборов для плевральной пункции Плеврофикс №2.

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики поставляемого товара
	Единица измерения
	Кол-во товара
	Страна производитель

	1
	Набор для плевральной пункции Плеврофикс №2

ОКПД2 - 32.50.13.190

	Назначение: для эффективного дренирования плевральной полости пациента.
Состав набора:
- игла пункционная (тонкостенная, с укороченным срезом 1,8х80мм);
- шприц типа Омнификс Лок (объем 50 мл);
- трубка соединительная (снабжена резьбовым соединением, длина 90 см);
- клапан антирефлюксный;
- пакет для сбора жидкости (объем 2 л).
	шт
	3
	Германия


Срок поставки: 5 (Пять) календарных дней с даты заключения Контракта, в будние дни с 09:00 до 15:30 часов, возможна досрочная поставка.
Место поставки товара: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 31.
Год производства товара: не ранее 2025 г.

	

Начальник отдела

	
	

                                              М.В. Чумаков








































Исп.: Борщёва Е.А.
Тел. +7 (911)839-58-04
