Описание объекта закупки

## 1. Государственный заказчик: ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Свердловской области.

## 2. Описание объекта закупки: оказание услуг по метрологической поверке приборов учета холодного водоснабжения.

## 3. Место оказания услуг: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова д.231 кв. 394 и Свердловская область, г. Камышлов, ул. Заводская, д.51. Срок оказания услуг: 
в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты заключения Контракта. Обязательства Исполнителя по настоящему Государственному контракту считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

5. Требования к объему и качеству оказания услуг:

- Порядок проведения поверки средств измерений утвержденный Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815

- Использование национального стандарта. С 1 ноября 2022 года действует ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счётчики воды. Методика поверки». В нём прописаны требования к процедуре поверки, средствам 
и условиям поверки, её периодичности и оформлению результатов.

- Использование автоматизированных способов. Исполнитель услуги должен применять автоматизированные способы синхронизации с индивидуальным прибором учёта и современные методы цифровой передачи данных во ФГИС «Аршин».

- Выдача свидетельства о поверке. После проведённых работ организация должна выдать свидетельство о поверке каждого прибора.

| № п/п | Вид услуг/ОКПД 2 | Характеристика оказываемых услуг | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов ОКПД 2: 45.20.21.222 | Оказание услуг по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова 231, д 394 Поверка квартирного прибора учета холодного водоснабжения. Свердловская область, г. Камышлов, ул. Заводская, д.51 Тип счетчика: ХН–65 заводской номер: 20309052 поверка в лаборатории, без демонтажа и транспортировки | 2 | Усл. ед. |

6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности. Во время оказания услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками правил по охране труда 
и технике безопасности при оказании услуг на объекте.

7. Работы должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством РФ к услугам такого рода, в том числе:

Постановлением Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»

Федеральным Законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;