ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Раздел | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование Заказчика: | Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области», 241050, г. Брянск, ул. Советская, 82 |
| 1.2 | Наименование товаров/ оказываемых услуг | «Поставка электроустановочных изделий». |
| 1.3 | Место и условия поставки товаров /оказания услуг: | 241050, г. Брянск, ул. Советская, 82 ПН-ПТ с 9:00 по 17:00 |
| 1.4 | Объем товаров /услуг | (согласно приложению №1) |
| 1.5 | Сроки поставки товаров /оказания услуг: | Срок поставки товара: по 28.08.2026г. |
| 2 | Характеристики товаров /оказываемых услуг: | (согласно приложению №1) |
| 3 | Требования к организации, поставляющей товары /оказывающей услуги по обучению: | Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. |
| 4 | Требования к условиям поставки товаров /оказанию услуг: | Доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ и правил перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика. Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен к перевозке товара. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта. |
| 5 | Требования к результатам закупки: | При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, а исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью. |

Приложение

| № п/п | Наименование товара | Основные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник ОКПД 2 - 27.40.25.123 | Тип лампы - Светодиодный (LED) несменная Мощность лампы - 36 Вт Цветовая температура - 6500 К Номинальное напряжение - 170...265 В Материал корпуса - Сталь Материал плафона/рассеивателя - Пластик структурированный/призматик Цвет корпуса - Белый Световой поток - 3000 лм Класс защиты - I Тип источника света (технология) - LED Светораспределение - Симметричный Класс пожаробезопасности "F" - Да Вид/марка материала рассеивателя - Полистирол Тип управляющего аппарата (ПРА) - LED-драйвер (блок питания для светодиодов) ПРА в комплекте - Да Способ монтажа - Универсальный Степень защиты (IP) - IP40 Длина - 595 мм Высота/глубина - 19 мм Ширина - 595 мм | Шт. | 8 |
| 2 | Щиток распределительный ОКПД 2 - 27.12.31.000 | Способ монтажа - Скрытой установки Материал -Пластик Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) – 10 шт. DIN-рейка - Да С монтажной платой/панелью - Нет Цвет - Белый Количество рядов - 1 С прозрачной (светопроницаемой) крышкой - Да Тип крышки (наружной) - Дверь Тип передней панели - Закрытого типа Подходит для применения вне помещений - Нет Смотровое окошко - Нет С замком - Да Цвет - белый Возможность расширения - Нет Степень защиты (IP) - IP41 | Шт. | 1 |
| 3 | Выключатель ОКПД 2 - 27.33.11.140 | Количество клавиш - 2 Подсветка - Без подсветки Способ монтажа - Скрытой установки Номинальный ток – 10-15 А Номинальное напряжение - 220...230 В Цвет - Белый Тип комплектации - В сборе с корпусом Тип включения/управления - Клавиша/кнопка Материал - Пластик Степень защиты (IP) - IP20 | Шт. | 3 |
| 4 | Розетка ОКПД 2 - 27.33.13.110 | Количество постов (мест) - 2 Модель/исполнение - С заземляющим контактом Номинальный ток - 16 А Номинальное напряжение - 220...250 В Способ монтажа - Скрытой установки Со шторками (защита от прикосновения) -Нет Цвет - Белый Материал - Пластик Способ подключения – Без винтовой зажим/клемма Подходит для степени защиты (IP) - IP20 | Шт. | 8 |
| 5 | Розетка ОКПД 2 - 27.33.13.110 | Количество постов (мест) - 1 Модель/исполнение - С заземляющим контактом Номинальный ток - 16 А Номинальное напряжение - 220...250 В Способ монтажа - Скрытой установки Со шторками (защита от прикосновения) -Нет Цвет - Белый Материал - Пластик Способ подключения – Без винтовой зажим/клемма Подходит для степени защиты (IP) - IP20 | Шт. | 2 |
| 6 | Коробка распределительная ОКПД 2 - 27.33.13.130 | Способ монтажа – Настенно-потолочное крепление Крышка - Непрозрачная Форма - Квадратная Материал - Пластик Цвет - Серый Степень защиты (IP) - IP55 Крепление крышки - Защелкивание Тип ввода в корпус - Ступенчатый мембранный сальник | Шт. | 6 |
| 7 | Клеммный соединитель без винтовой ОКПД 2 - 27.33.13.120 | Номинальный ток In - 32 А Номинальное поперечное сечение (диапазон) - 0.08...2.5 мм² Способ монтажа - Непосредственная установка Поперечное сечение подключения тонко проволочного провода с наконечником - 0.25...2.5 мм² Количество зажимов (подключаемых проводников) - 3 Номинальное напряжение - 400 В С контактной пастой - Нет Подходит для одножильного провода - Да Подходит для гибкого провода - Да Подходит для многожильного провода - Да С рычажком - Да | Шт. | 20 |
| 8 | Клеммный соединитель без винтовой ОКПД 2 - 27.33.13.120 | Номинальный ток In - 32 А Номинальное поперечное сечение (диапазон) - 0.08...2.5 мм² Способ монтажа - Непосредственная установка Поперечное сечение подключения тонко проволочного провода с наконечником - 0.25...2.5 мм² Количество зажимов (подключаемых проводников) - 2 Номинальное напряжение - 400 В С контактной пастой - Нет Подходит для одножильного провода - Да Подходит для многожильного провода - Да С рычажком - Да | Шт. | 20 |
| 9 | Кабель ВВГпнг(А)-LS ОКПД 2 - 27.32.13.111 | Сечение жилы (мм/кв) - 4 Количество жил – 3 Материал жилы - Медь Материал изоляции - ПВХ Толщина изоляции жил (мм) - 1 Максимальный диаметр жилы - 2.9 Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) - 14.7 Масса цветного металла (г/м) - 2.9 Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) - 0.7 Максимальный наружный диаметр (мм) – 16 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) - 10 Тип - плоский | М. | 18 |
| 10 | Кабель ВВГпнг(А)-LS ОКПД 2 - 27.32.13.111 | Сечение жилы (мм/кв) - 2.5 Количество жил – 3 Материал жилы - Медь Материал изоляции - ПВХ Толщина изоляции жил (мм) - 0.8 Максимальный диаметр жилы - 1.9 Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) - 12.2 Масса цветного металла (г/м) - 66.75 Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) - 0.6 Максимальный наружный диаметр (мм) - 13.1 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) - 10 Тип - плоский | М. | 100 |
| 11 | Кабель ВВГпнг(А)-LS - ОКПД 2 - 27.32.13.111 | Сечение жилы (мм/кв) - 1.5 Количество жил – 3 Материал жилы - Медь Материал изоляции - ПВХ Толщина изоляции жил (мм) - 0.8 Максимальный диаметр жилы - 1.5 Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) - 11.4 Масса цветного металла (г/м) - 40.05 Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) - 0.6 Максимальный наружный диаметр (мм) - 12.2 Сопротивление изоляции жил (МОм\км) - 12 Тип - плоский | М. | 100 |
| 12 | Автоматический модульный выключатель ОКПД 2 - 27.12.22.000 | Тип монтажа - на DIN-рейку Номинальное напряжение - 400 В Отключающая способность – 4,5-6 кА Степень защиты- IP20 Количество полюсов - 1 Тип расцепления - B Цвет корпуса - белый Номинальный ток - 32 А | Шт. | 1 |
| 13 | Автоматический модульный выключатель ОКПД 2 - 27.12.22.000 | Тип монтажа - на DIN-рейку Номинальное напряжение - 400 В Отключающая способность – 4,5-6 кА Степень защиты- IP20 Количество полюсов - 1 Тип расцепления - B Цвет корпуса - белый Номинальный ток - 25 А | Шт. | 5 |
| 14 | Автоматический модульный выключатель ОКПД 2 - 27.12.22.000 | Тип монтажа - на DIN-рейку Номинальное напряжение - 400 В Отключающая способность – 4,5-6 кА Степень защиты- IP20 Количество полюсов - 1 Тип расцепления - B Цвет корпуса - белый Номинальный ток - 16 А | Шт. | 5 |
| 15 | Шина "0" ОКПД 2 - 22.23.19.000 | Тип изделия/компонента - Шина нулевая Номинальный ток In - 63 А Количество соединений - 14 Материал - Латунь Назначение шины - Шина N "ноль" Исполнение изолятора - С DIN-изолятором Способ монтажа - DIN-рейка | Шт. | 1 |
| 16 | Коробка установочная ОКПД 2 - 27.33.14.000 | Способ монтажа - Кирпичная кладка, бетон Форма - Круглая Материал - Пластик Диаметр - 68 мм Глубина - 40 мм Степень защиты (IP) - IP20 Внутренняя глубина - 38 мм Крепление крышки - Винтовое Количество устанавливаемых устройств (мест) - 1 Ввод с тыльной стороны - Да | Шт. | 13 |