Приложение № 1
к извещению о проведении электронного аукциона

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку изделий медицинского назначения для нужд Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

ОКПД 2 32.50.50.190: «Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки» из каталога товаров, работ, услуг.


1. Общие положения

1.1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России
1.2. Наименование объекта закупки: поставка изделий медицинского назначения для нужд Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Товар).
1.3. Место поставки Товара: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Промышленная, 7. 
1.4. Срок поставки Товара: с даты заключения Контракта до 30.10.2026г.
1.5. Поставка Товара осуществляется в рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 18:00 (по местному времени) с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).

2. Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, количеству поставляемого товара

	№
п/п
	Наименование
Товара
	Наименование характеристик Товара
	Требуемое значение параметров и функций
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1.
	Мундштук одноразовый для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе  

	           Материал
	        Полипропилен
	шт.
	400

	
	
	Длина, мм.
	≥ 100 и  < 110
	
	

	
	
	Расстояние между фиксаторами, мм.
	≥ 36 и  < 37
	
	

	
	
	Внутренний диаметр входного отверстия, мм.
	≥ 12  и  < 13
	
	

	
	
	Индивидуальная упаковка
	наличие
	
	

	
	
	Совместимость с алкотестерами моделей: Динго Е-200, Динго Е-200 (B).
	наличие
	
	

	5.
	Простыня одноразовая
[bookmark: _GoBack](рул./100шт.)
	Вид:
	рулонная
	рулон
	15

	
	
	Впитываемость:
	нет
	
	

	
	
	Количество в упаковке:
	100 шт.
	
	

	
	
	Ламинация:
	нет
	
	

	
	
	Материал:
	SMS (спанбонд/мельтблаун/
спанбонд)
	
	

	
	
	Перфорация:
	да
	
	

	
	
	Плотность изделия, г/кв.м:
	≥12
	
	

	
	
	Размер 1 простыни, см.:
	200х70
	
	

	
	
	Стерильность:
	нет
	
	



Примечание: 
- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели. 

3. Требования к Исполнителю при исполнении Государственного контракта

1. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в описании объекта закупки ссылки на фирменные марки носит лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.
2.  Безопасность Товара должна соответствовать требованиям стандартов Российской Федерации и международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
3. Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, разрешен к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.
4. Маркировка, которая наносится на упаковку, должна содержать следующую информацию:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование Товара;
- юридический адрес и торговую марку изготовителя;
- маркировку знаком соответствия (сертификации, декларации, регистрационные удостоверения – при их наличии);
- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.
5. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.
6. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки Участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов подтверждающих качество поставляемого Товара. 
7. Остаточный срок годности (реализации) поставляемых Товаров должен быть не менее 90 % от общего срока годности на дату поставки Товара.


Начальник Северо-Кавказского филиала  
ФГБУ ЦЭПП МЧС России                                             _______________ П.Р. Кинасов 

Ответственный за составление ООЗ:
начальник ОМПР Северо-Кавказского филиала  
ФГБУ ЦЭПП МЧС России                                                  ___________ Ф.С. Абакарова
