Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку изделий медицинского назначения для нужд Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

ОКПД 2 32.50.50.190: «Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки» из каталога товаров, работ, услуг.

1. Общие положения

1.1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России

1.2. Наименование объекта закупки: поставка изделий медицинского назначения для нужд Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Товар).

1.3. Место поставки Товара: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Промышленная, 7.

1.4. Срок поставки Товара: с даты заключения Контракта до 30.10.2026г.

1.5. Поставка Товара осуществляется в рамках рабочего времени Заказчика с 09:00 до 18:00 (по местному времени) с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников).

2. Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, количеству поставляемого товара

| № п/п | Наименование Товара | Наименование характеристик Товара | Требуемое значение параметров и функций | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мундштук одноразовый для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе | Материал | Полипропилен | шт. | 400 |
|  |  | Длина, мм. | ≥ 100 и < 110 |  |  |
|  |  | Расстояние между фиксаторами, мм. | ≥ 36 и < 37 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр входного отверстия, мм. | ≥ 12 и < 13 |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | наличие |  |  |
|  |  | Совместимость с алкотестерами моделей: Динго Е-200, Динго Е-200 (B). | наличие |  |  |
| 5. | Простыня одноразовая (рул./100шт.) | Вид: | рулонная | рулон | 15 |
|  |  | Впитываемость: | нет |  |  |
|  |  | Количество в упаковке: | 100 шт. |  |  |
|  |  | Ламинация: | нет |  |  |
|  |  | Материал: | SMS (спанбонд/мельтблаун/ спанбонд) |  |  |
|  |  | Перфорация: | да |  |  |
|  |  | Плотность изделия, г/кв.м: | ≥12 |  |  |
|  |  | Размер 1 простыни, см.: | 200х70 |  |  |
|  |  | Стерильность: | нет |  |  |

Примечание:

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели.

3. Требования к Исполнителю при исполнении Государственного контракта

- В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в описании объекта закупки ссылки на фирменные марки носит лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.

- Безопасность Товара должна соответствовать требованиям стандартов Российской Федерации и международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

- Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, разрешен к свободному обращению на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

- Маркировка, которая наносится на упаковку, должна содержать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование Товара;

- юридический адрес и торговую марку изготовителя;

- маркировку знаком соответствия (сертификации, декларации, регистрационные удостоверения – при их наличии);

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.

- Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.

- При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки Участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов подтверждающих качество поставляемого Товара.

- Остаточный срок годности (реализации) поставляемых Товаров должен быть не менее 90 % от общего срока годности на дату поставки Товара.

Начальник Северо-Кавказского филиала

ФГБУ ЦЭПП МЧС России                                             _______________ П.Р. Кинасов

Ответственный за составление ООЗ:

начальник ОМПР Северо-Кавказского филиала

ФГБУ ЦЭПП МЧС России                                                  ___________ Ф.С. Абакарова