
Техническое задание
1. Наименование объекта закупки: Поставка запчастей для медицинского оборудования
2. Заказчик - ФГБУ ДПНС "КАЛУГА-БОР" МИНЗДРАВА РОССИИ, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 3
3. Поставщик  – лицо, поставляющее запчасти для медицинского оборудования для нужд  ФГБУ ДПНС "КАЛУГА-БОР" МИНЗДРАВА РОССИИ
4. Товар –  Запчасти для медицинского оборудования
5. Товар, предусмотренный контрактом, поставляется - в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта
6. Состав поставляемого товара, характеристики (функциональные, технические и качественные характеристики) — согласно Спецификации (Таблица №1)
Спецификация
Таблица №1
	Наименование 

	Характеристики 
	Ед. изм. 
	кол-во

	Излучатель для аппарата ультразвуковой терапии двухчастотного
	В комплект поставки входит:
1. Кабель соединения
Волновое сопротивление: 75,0 ± 5 Ом
Коэффицент затухания при частоте 3Ггц: 1,75 Дб/м
Сопротивление связи: не более 200 мОм/м
2. Излучатель
Относительная диэлектрическая проницаемость: 1600 ± 200
Пьезомодуль: 120х10-12 Кл/н
Резонансная частота: 880 ±3% кГц
Тангенс угла диэлектрических потерь: не более 0,5 %
Для МИ: Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный (УЗТ «Мед ТеКо» 10.2017 г.в., s/n: 4803)
(ФСР 2011/11266 от 11.07.2011г.)
	Шт.
	1

	Кабель П2М.00.00.100-01
	Для МИ: Аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной «Полюс 2М» (s/n: п2м007020302)
(ФСР2008/02301 от 19.03.2008г.)
	Шт.
	4

	Кабель П2М.00.00.100
	Для МИ: Аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной «Полюс 2М» (s/n: п2м007020302)
(ФСР2008/02301 от 19.03.2008г.)
	Шт.
	2

	Узел шарнира и гибкого шланга
	Для МИ: Аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной «Полюс 2М» (s/n: п2м007020302)
(ФСР2008/02301 от 19.03.2008г.)
	Шт.
	1


Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку товара в адрес Заказчика, разгрузку  в место, указанное Заказчиком.
В стоимость товара включены все  транспортные расходы  по доставке, разгрузке.
Упаковка товара  должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении. Принятие товара, поставленного в соответствии с условиями договора, проверку количества, качества, ассортимента осуществляет уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки товара  от Поставщика, с оформлением товарной накладной.
Заказчик  имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.
    В случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества или ассортимента, Заказчик  обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом поставщик обязан заменить некачественный  (дефектный) товар на качественный  или соответствующий ассортименту товар  в течение пяти  дней с момента предъявления заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.
