Описание объекта закупки

на поставку медицинских расходных материалов

для нужд Северо-Западного филиала ЦЭПП МЧС России.

- Общие требования

1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

2. Наименование объекта закупки: поставка  медицинских расходных материалов (далее – Товар).

3. В том случае, если Заказчиком установлены только требования к техническим, функциональным и прочим показателям 
и характеристикам продукции без указания на конкретного производителя или марки (модель и т.п.), то присутствующие в описании объекта закупки ссылки на фирменные марки носит лишь описательный (в части уточнения требований) и рекомендательный, а не обязательный характер.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, находиться в целостной фирменной упаковке изготовителя, сопровождаться необходимой документацией на русском языке, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), разрешенный к свободному обращению 
на территории Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

5. Маркировка, которая наносится на упаковке, должна содержать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование товара;

- юридический адрес и торговую марку изготовителя;

- маркировку знаком соответствия (сертификации или декларации – при их наличии);

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя и требованиями нормативных документов.

6. При передаче Товара Поставщик в соответствии со ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации передает Заказчику копии сертификатов соответствия и деклараций соответствия (при их наличии). При формировании заявки Участнику необходимо предоставить информацию о наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара.

- Условия поставки товара

1. Поставка Товара производится за счет Поставщика любыми видами транспорта до места нахождения Заказчика.

2. Сроки (периоды) поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

3. Доставка Товара осуществляется в период с 09:00 до 17:00 с понедельника по пятницу (за исключением дней общегосударственных праздников) по адресу: Российская Федерация, 192019, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 43, к.2.

| № п/п | Наименование Товара | Описание, параметры указанного товара. Требования к поставляемому товару. | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гель универсальный ОКПД2: КТРУ 21.20.23.199-00000064 | Вязкость – средняя Значение вязкости - 18-23 Па/с Удельная электропроводность - 0.3-0.4 см/м Фасовка - не менее 250мл PH - 6.0-8.03 Цвет – бесцветный Запах – без запаха | Шт. | 3 |
|  | Лента регистрационная бумажная (ролики для касс) ОКПД2 17.12.14.142 | Ширина ≤ 58 мл Внешний диаметр (Миллиметр) -≥ 50 и ≤ 55 Тип бумаги- термобумага Форма выпуска –рулон Назначение для принтера Диаметр втулки (Миллиметр) - ≥ 12 и ≤ 15 Количество штук в упаковке – не менее 6. Длина намотки рулона (Метр) -≥ 30 и ≤ 40 | упак | 1 |
|  | Электроды для ЭКГ одноразовые ОКПД2 26.60.12.140 | Предназначены для проведения электрокардиологических обследований. Токопроводящая среда - твердый гидрогель. Основа- полиуретановая пена. Материал носителя - высококачественный непроницаемый для жидкости вспененный полиэтилен на основе пенополиуретана, не вызывающий аллергических реакций. Коннектор - запресованный кнопочный. Покрытие- Ag/AgCl. Размер – D - не менее 36мм, не более 40мм. Защитная пленка – наличие. Количество штук в упаковке – не менее 50. Год выпуска - не ранее 2026г. | Упак. | 3 |
|  | Перчатки медицинские смотровые ОКПД2: КТРУ 22.19.60.119-00000008 | Предназначены для проведения осмотров пациентов Размер - М Материал - нитрил Поверхность - текстурированная Стерильность - нестерильны Опудренность – неопудренные Упаковка – коробка Количество шт. в коробке - не менее 100 Срок годности – не менее 12 месяцев. Год выпуска -2026 | уп | 4 |
| 5. | Перчатки медицинские смотровые ОКПД2: КТРУ 22.19.60.119-00000008 | Назначение – для проведения осмотров пациентов Размер - L Материал - нитрил Поверхность - текстурированная Стерильность - нестерильны Опудренность – неопудренные Упаковка – коробка Количество шт. в коробке - не менее 50 Срок годности – не менее 12 месяцев Год выпуска -2026 | уп | 4 |
| 6 | Салфетки дезинфицирующие беспиртовые ОКПД2: КТРУ 21.20.24.160-00000001 | Дезинфицирующие салфетки из нетканого материалы должны быть предназначены для быстрой дезинфекции небольших по площади поверхностей, за исключением портящихся от воздействия спиртов: операционные столы, диагностическое, физиотерапевтическое, стоматологическое и лечебное оборудование, жёсткая мебель, медицинская мебель, аппаратура, средства индивидуальной защиты персонала; для гигиенической обработки рук; Салфетки должны обладать следующими режимами: Гигиеническая обработка рук: время экспозиции - не менее 30 секунд; Обработка поверхностей (после предварительной очистки), загрязненных биологическими выделениями: время экспозиции - не более 5 минут; Дезинфекция обуви: время экспозиции - не более 5 минут. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу должно относиться к 4 классу малоопасных веществ согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулёза и возбудителей внутрибольничных инфекций), патогенных грибов – возбудителей дерматофитий и кандидозов, вирусов (в т.ч. парентеральных гепатитов, гриппа, полиомиелита, аденовирусов, ротавирусов, ВИЧ). Пропиточный состав салфеток должен быть на основе изопропанола (пропанол-1). Не должно содержаться перекиси водорода, аминов, допускается содержание в пропиточном составе четвертичных аммониевых соединений, полимерных производных гуанидина. Упакованы в пакеты (флоу-пак) с герметизирующим клапаном из полимерных материалов, ламинированной и не ламинированной плёнки с герметично заваренным краем по ≥ 60-120 штук. Вес пропиточного состава – не менее 3,5 гр. Срок годности салфеток не менее 3-х лет, Беспиртовые Вид - салфетки Тип салфеток – влажные Тип упаковки - пакет с клапаном Количество штук в упаковке - ≥ 100 Год выпуска -2026 | Уп. | 7 |
| 7 | Салфетки дезинфицирующие ОКПД2: КТРУ 21.20.24.160-00000001 | Вид - салфетки Тип салфеток -влажные Обрабатываемая поверхность -твёрдые поверхности, кожные покровы и руки Основное действующее вещество -спирт Размер салфетки -145x185 мм Количество штук в упаковке -120 Срок годности салфеток не менее 3-х лет Год выпуска -2026 | шт. | 7 |
| 8 | Мыло жидкое дезинфицирующие ОКПД2: КТРУ 20.41.31.130-00000002 | Наличие антибактериального компонента – да Наличие ароматической отдушки –да Объём, мл - ≥ 1000 Вид - мыло жидкое Тип мыла - дезинфицирующее Особенности - антибактериальное Область применения - для рук. Срок годности – не менее 12 месяцев. Год выпуска - не ранее 2026г. | шт | 4 |
| 9 | Дезинфицирующие средство ОКПД2: КТРУ 20.20.14.000-00000005 | Концентрированное дезинфицирующее средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, медицинского оборудования обеззараживания медицинских отходов класса Б. По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, средство должно относиться к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, возбудителей туберкулеза, внутрибольничных и анаэробных инфекций, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, вирусов (полиомиелита, энтеральных, парентеральных гепатитов; ВИЧ, гриппа, герпеса, аденовирусов и др.), средство должно обладать овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство должно содержать действующие вещества: третичный амин, производные гуанидина, четвертичные аммониевые соединения. Средство не должно содержать спирты, производные альдегидов, активный хлор, кислородсодержащие соединения, ферменты, производные фенола, кислоты. Срок годности концентрата должен быть не менее 5 лет, но не ранее 2025 года. Фасовка: канистра емкостью ≥ 5 л. | шт | 1 |

Наличие дополнительных характеристик обусловлено необходимостью закупки Товара, удовлетворяющего требованиям Заказчика, т.к. характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить потребность Заказчика: значения установлены в целях уточнения характеристик.

Начальник Северо-Западного филиала                                                       Ю.М.Бирючкова

Начальник ООД                                                                                              В.М.Кустовский