# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение работ по поставке, установке и наладке оборудования, а также восстановлению работоспособности дизельной генераторной установки АД-315-Т400

Заказчик: ФКУ Дом отдыха «Семидворье» УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

Место выполнения работ: 98530, Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье, ул. Семидворская, д. 4

Объект: Дизельная генераторная установка АД-315-Т400 (мощностью 315-378 кВт).

- Цель

Целью выполнения работ является восстановление работоспособности ДГУ АД-315-Т400, замена и настройка неисправных или изношенных элементов системы управления, а также обеспечение стабильной работы оборудования в штатных режимах эксплуатации.

Работы выполняются для поддержания ДГУ в работоспособном состоянии, обеспечения возможности использования ДГУ в качестве источника электроснабжения, а также для предупреждения аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования.

- Перечень и объем работ

- Замена панели управления ДГУ с выполнением работ по монтажу, подключению, программированию и интеграции с ДГУ

- Замена регулятора частоты вращения двигателя ДГУ с выполнением работ по установке, подключению и настройке

- Транспортные и восстановительные работы по приведению ДГУ в работоспособное состояние, включая выезд специалистов, доставку материалов, диагностику, очистку, регулировку, замену расходных материалов при необходимости и тестовый запуск

## 3. Общие требования к выполнению работ

1. Работы выполняются силами Исполнителя с использованием необходимых инструментов, приборов, оборудования, материалов, комплектующих и расходных материалов.

2. Все используемые оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, свободными от прав третьих лиц.

3. Поставляемые панель управления и регулятор частоты вращения должны быть совместимы с ДГУ АД-315-Т400 по электрическим, механическим, конструктивным и программным параметрам.

4. Допускается поставка оборудования, эквивалентного ранее установленному, при условии полной совместимости с ДГУ Заказчика и обеспечения требуемых функций управления, защиты и контроля.

5. Исполнитель обязан до начала работ согласовать с Заказчиком конкретные марки, модели и производителей поставляемого оборудования.

6. В стоимость работ включаются транспортные расходы, выезд специалистов, доставка материалов, диагностические работы, регулировка, настройка, замена необходимых расходных материалов и тестовый запуск ДГУ.

7. Замена расходных материалов выполняется в пределах согласованной стоимости работ. При выявлении необходимости дополнительных работ или замены запасных частей, не входящих в согласованный объем, Исполнитель обязан письменно согласовать такие работы с Заказчиком до их выполнения.

8. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правилами технической эксплуатации электроустановок, требованиями охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности.