ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по поставке, установке и наладке оборудования, а также восстановлению работоспособности дизельной генераторной установки АД-315-Т400
Заказчик: ФКУ Дом отдыха «Семидворье» УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю 
Место выполнения работ: 98530, Республика Крым, г. Алушта, п. Семидворье, ул. Семидворская, д. 4 
Объект: Дизельная генераторная установка АД-315-Т400 (мощностью 315-378 кВт).
1. Цель
Целью выполнения работ является восстановление работоспособности ДГУ АД-315-Т400, замена и настройка неисправных или изношенных элементов системы управления, а также обеспечение стабильной работы оборудования в штатных режимах эксплуатации.
Работы выполняются для поддержания ДГУ в работоспособном состоянии, обеспечения возможности использования ДГУ в качестве источника электроснабжения, а также для предупреждения аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования.
2. Перечень и объем работ
1. Замена панели управления ДГУ с выполнением работ по монтажу, подключению, программированию и интеграции с ДГУ
2. Замена регулятора частоты вращения двигателя ДГУ с выполнением работ по установке, подключению и настройке
3. Транспортные и восстановительные работы по приведению ДГУ в работоспособное состояние, включая выезд специалистов, доставку материалов, диагностику, очистку, регулировку, замену расходных материалов при необходимости и тестовый запуск
      3. Общие требования к выполнению работ
1. Работы выполняются силами Исполнителя с использованием необходимых инструментов, приборов, оборудования, материалов, комплектующих и расходных материалов.
2. Все используемые оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, свободными от прав третьих лиц.
3. Поставляемые панель управления и регулятор частоты вращения должны быть совместимы с ДГУ АД-315-Т400 по электрическим, механическим, конструктивным и программным параметрам.
4. Допускается поставка оборудования, эквивалентного ранее установленному, при условии полной совместимости с ДГУ Заказчика и обеспечения требуемых функций управления, защиты и контроля.
5. Исполнитель обязан до начала работ согласовать с Заказчиком конкретные марки, модели и производителей поставляемого оборудования.
6. В стоимость работ включаются транспортные расходы, выезд специалистов, доставка материалов, диагностические работы, регулировка, настройка, замена необходимых расходных материалов и тестовый запуск ДГУ.
7. Замена расходных материалов выполняется в пределах согласованной стоимости работ. При выявлении необходимости дополнительных работ или замены запасных частей, не входящих в согласованный объем, Исполнитель обязан письменно согласовать такие работы с Заказчиком до их выполнения.
8. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правилами технической эксплуатации электроустановок, требованиями охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности.

