Тех.характеристики

| № | Наименование | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения Вид светильника - Настенно-потолочный Длина светильника - 1200мм. Индекс цветопередачи - 80 Класс защиты от электрического тока - I Коррелированная цветовая температура, max - 6500 Кельвин Коррелированная цветовая температур, min - 6500 Кельвин Материал корпуса светильника - Сталь Материал рассеивателя - Поликарбонат Мощность - 50 Ватт Световой поток -5000 Люмен Форма - Прямоугольная | шт | 300 |
| 2 | Лампа светодиодная Коррелированная цветовая температура, max - 6500 Кельвин Коррелированная цветовая температура, min - 6500 Кельвин Лампа матовая - нет Номинальная мощность - 15 Ватт Номинальное напряжение - 230 Вольт Тип лампы - Одноцокольная Тип цоколя - E14 Угол излучения - Обширное Форма лампы - Свеча * филаментная - да | шт | 200 |
| 3 | Лампа светодиодная Коррелированная цветовая температура, max - 6500 Кельвин Коррелированная цветовая температура, min - 6500 Кельвин Лампа матовая - Да Номинальная мощность - 15 Ватт Номинальное напряжение -220 Вольт Тип лампы - Одноцокольная Тип цоколя - E27 Угол излучения - Обширное Форма лампы - Грушевидная | шт | 500 |
| 4 | Лампа светодиодная Коррелированная цветовая температура, max - 6500 Кельвин Коррелированная цветовая температура, min -6500 Кельвин Лампа матовая - Да Номинальная мощность- 11 Ватт Номинальное напряжение - 230 Вольт Тип лампы - Одноцокольная Тип цоколя - GU5.3 Угол излучения - Обширное Форма лампы - Рефлекторная *форма колбы - МR16 | шт | 100 |