ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка контейнеров и пакетов для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов на 2026-2027 годы

- Требования к количеству товара, к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика:

Согласно приложению 1.

* В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указаны дополнительные требования, исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которые являются значимыми для Заказчика.

В позициях, где характеристики товара в соответствии с КТРУ отсутствуют, Заказчик осуществляет описание закупаемого товара в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ (то есть самостоятельно устанавливает требуемые характеристики закупаемого товара).

Общие требования к продукции:

Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.

Остаточный срок годности поставляемых товаров на день поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Возможна поставка Товара с иным остаточным сроком годности исключительно по письменному согласованию с Заказчиком.

Срок поставки Товара с момента заключения Контракта до 30.06.2027 г. Поставка Товара производится после направления заявки Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления заявки. Срочная поставка в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента направления заявки Заказчиком. Поставщик не имеет права на поставку Товара без заявки Заказчика.

Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, если данный вид товара подлежит регистрации в соответствии с законодательством РФ), иная необходимая документация на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие инструкции по применению на русском языке (при необходимости). Копии перечисленных документов подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.

Основные условия:

Адрес поставки:  194 017, г. Санкт – Петербург, пр.Тореза, 72, на медицинский склад, по рабочим дням, с 10-00 до 14-00. Все транспортные и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

Начало поставок – с момента заключения контракта.

Начальная сумма цен единиц товара составляет: 927,65 рублей. Максимальное значение цены контракта 600 000,00 рублей, из них:

на 2026 год  500 000,00 рублей

на 2027 год  100 000,00 рублей

Фиксированная цена на весь срок действия контракта. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товары, входят НДС, транспортные  расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке Товара в адрес Заказчика.

Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа),оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме. Авансирование не предусмотрено.

Заказчик оставляет за собой право выбрать товар, исходя из фактической потребности при существующей нагрузке СПб больница РАН.

Предоставление РУ на этапе подачи заявок обязательно. Заявки без приложенного документа не допускаются (если на данный вид товара выдается РУ, в соответствии с законодательством РФ).

Код ОКПД 2/КТРУ:

Бюджет:

Ответственное лицо: зав. Аптечным складом Абрамова Анна Георгиевна  +7(911)940-67-82 доб. __  aptekaran@list.ru

ИКЗ 26 1 7802067651 780201001 0001 134 0000 244

Заключение контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с Приложением № 1 Описание объекта закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № | Наименование для документов | КТРУ | ТЗ для торгов | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, (кл. А (1,0 х 1,1 м) белый 18-20 мкм (уп. 100 шт.) | 21.20.23.199-00000068 | Одноразовые пакеты 1,0х1,1 используемые для сбора, хранения и утилизации отходов, должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них отходов ЛПУ класса А.Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Толщина пленки 18-20 микрон. Изготовлены из полиэтилена низкого давления. | шт. |
| 2 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, (кл. А (0,5 х 0,6 м) белый 18-20 мкм 30 л (уп. 100 шт.) | 21.20.23.199-00000068 | Одноразовые пакеты 0,5х0,6 используемые для сбора, хранения и утилизации отходов, должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них отходов ЛПУ класса А.Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Толщина пленки 18-20 микрон.Изготовлены из полиэтилена низкого давления. | шт. |
| 3 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, (кл. А (0,6 х 1м) белый 18-20 мкм 100 л (уп. 100 шт.) | 21.20.23.199-00000068 | Одноразовые пакеты 0,6х1,0 используемые для сбора, хранения и утилизации отходов, должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них отходов ЛПУ класса А.Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Толщина пленки 18-20 микрон. Изготовлены из полиэтилена низкого давления. | шт. |
| 4 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, (кл. А (0,7 х 0,8 м) белый 18-20 мкм 80 л (уп. 100 шт.) | 21.20.23.199-00000068 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г, в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур. Это изделие одноразового использования.***Дополнительные характеристики: Размер пакета: 0,7х0,8 м класса А. Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Толщина пленки 18 микрон. Изготовлены из полиэтилена низкого давления. | шт. |
| 5 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, (кл. Б (1,0 х 1,1 м) желтый 18-20 мкм (уп. 100 шт.) | 21.20.23.199-00000068 | Одноразовые пакеты 1,0х1,1 используемые для сбора, хранения и утилизации отходов, должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них отходов ЛПУ класса Б. Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Толщина пленки 18-20 микрон. Изготовлены из полиэтилена низкого давления. | шт. |
| 6 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, (кл. Б (0,5 х 0,6 м) желтый 18-20 мкм 30 л (уп. 100 шт.) | 21.20.23.199-00000068 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г, в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур. Это изделие одноразового использования.***Дополнительные характеристики: Размер пакета: 0,5х0,6 м класса Б.Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Толщина пленки 18-20 микрон. Изготовлены из полиэтилена низкого давления. | шт. |
| 7 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов, кл. Б (0,6 х 1 м) желтый 18-20 мкм 100 л (уп. 100 шт.) | 21.20.23.199-00000068 | Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г - по ТУ 9398-013-27428909-2010. Одноразовые пакеты 0,6х1,0 используемые для сбора, хранения и утилизации отходов, должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них отходов ЛПУ класса Б.Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Толщина пленки 18-20 микрон. Изготовлены из полиэтилена низкого давления. | шт. |
| 8 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов (кл. Б (0,7 х 0,8 м) желтый 18-20 мкм 80 л (уп. 100 шт.) | 21.20.23.199-00000068 | Одноразовые пакеты 0,7х0,8 используемые для сбора, хранения и утилизации отходов, должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них отходов ЛПУ класса Б.Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Толщина пленки 18 микрон. Изготовлены из полиэтилена низкого давления. | шт. |
| 9 | Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов (ТУ 9398-004-63102960-2012 Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В, Г объемом: 0,5л., кл. Б (желтые)) | 32.50.50.190 | Ёмкость-контейнер для сбора колющих и режущих отходов, класса Б (цвет желтый). Предназначение: бесконтактный сбор острого инструментария в ЛПУ Характеристика: Контейнер квадратной формы с овально-закруглёнными краями. Плотная основа из полипропилена с загнутыми краями для фиксации крышки, объём 0,5 л. Высота не менее 11 см., диаметр верхний 12 см., нижний 9 см., толщина стенки не менее 1,5 мм. Основная крышка с зубчатыми краями, апертурой для игл и ободом для фиксации по нижнему краю. Двойная крышка-заглушка сигнального цвета (отличного от цвета основной крышки), одной стороной закрепленная к основной крышке, размер отверстия для заглушки 5,5*6,5 см. Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике. Все части контейнера должны обеспечивать 100%-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри, использоваться однократно по назначению и ломаться при попытке вскрытия. | шт. |
| 10 | Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов (ТУ 9398-004-63102960-2012 Контейнер одноразовый для сбора органических отходов классов А, Б, В, Г объемом: 1,0л., Б (желтый)) | 32.50.50.190 | Емкость-контейнер для сбора органических отходов класса Б, одноразовая, объем - 1,0 л. основа желтого цвета, высота 13 см., нижний диаметр 11 см., верхний диаметр 13 см., толщина стенки не менее 0,2 см. Дно основы должно иметь резьбу по внешнему краю для обеспечения устойчивости. Основная крышка желтого цвета с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по нижнему краю, диаметр 13 см. Гибкая ручка длиной 20 см. Все части контейнера обеспечивают 100%-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри. Контейнер используется однократно по назначению. | шт. |
| 11 | Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов (ТУ 9398-004-63102960-2012 Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В, Г объемом: 1л., кл. Б (желтые)) | 32.50.50.190 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов. Комплект для удаления отходов, предназначенный для безопасного уничтожения биологически или химически зараженных острых предметов и для предотвращения телесного контакта медицинских работников с потенциально инфекционным материалом. Данный контейнер устойчив к проколам, герметичный, безопасно закрывается и обычно имеет универсальный ярлык биологической опасности. Дополнительные характеристики: назначение: бесконтактный сбор острого инструментария в местах первичного образования. Общие требования: наличие: - Маркировочной наклейки для внесения данных, Характеристика: - Основа желтого цвета, объем 1,0 л., высота 13,2 см, нижний диаметр 11,3 см, верхний диаметр не более 14,3 см, толщина стенки 0,2 см; - Основная крышка желтого цвета с насечками по всему ободу, диаметром не менее 14,8 см с апертурой для игл, герметично закрывающая основу; - Двойная крышка-заглушка сигнального цвета (отличного от цвета основной крышки), одной стороной закрепленная к основной крышке, размер отверстия для заглушки 5,5*6,5 см. - Имеет крепление к рабочей поверхности диаметром 5 см. - Вес изделия 104 грамма. Свойства: изделие квадратной формы должно обеспечивать герметичность, быть не прокалываемым и непромокаемым. В случае падения, не должно возникать протечек, и иных повреждений механизмов изделия. Конструкция крышки должна исключать возможность повторного использования и ломаться. Конструкция донышка изделия должна обеспечивать возможность закрепления на горизонтальных поверхностях. Изделие должно быть пригодно для переработки в утилизирующей установке любого типа. Общие требования: наличие: - Регистрационного удостоверения установленного образца с указанием применения в сфере обращения с медицинскими отходами - Сертификата соответствия нормативному документу - ТУ, - Маркировочной наклейки для внесения данных, - Гравировки с указанием объема на корпусе. | шт. |
| 12 | Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов (ТУ 9398-004-63102960-2012 Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В, Г, объемом: 1,5л., кл. Б (желтые)) | 32.50.50.190 | Контейнер квадратной формы с овально-закруглёнными краями. - Основа желтого цвета, объем не менее 1,5 л., высота не менее 16 см, нижний диаметр не более 11,8 см, верхний диаметр не более 11,8 см, толщина стенки не менее 0,2 см; - Основная крышка желтого цвета с насечками по всему ободу, диаметром не более 12 см с апертурой для игл, герметично закрывающая основу; - Дополнительная овальная крышка красного цвета, обеспечивающая окончательную герметизацию ИМН. Одной стороной она должна закрепляться на основной крышке, ее диаметр не более 6,5 см, вес не менее 10 грамм. - Вес изделия не должен быть менее 100 грамм. Свойства: изделие должно обеспечивать герметичность, быть не прокалываемым и непромокаемым. В случае падения, не должно возникать протечек, и иных повреждений механизмов изделия. Конструкция крышки должна исключать возможность повторного использования и ломаться. Конструкция донышка изделия должна обеспечивать возможность закрепления на горизонтальных поверхностях. Изделие должно быть пригодно для переработки в утилизирующей установке любого типа. Наличие:- Маркировочной наклейки для внесения данных, - Гравировки с указанием объема на корпусе. | шт. |
| 13 | Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов (ТУ 9398-004-63102960-2012 Контейнер одноразовый для сбора органических отходов классов А, Б, В, Г объемом: 2,0л., Б (желтый)) | 32.50.50.190 | Плотная основа из полипропилена с загнутыми краями для фиксации крышки, одноразовая, объем - 2,0 л. основа желтого цвета, высота 14,0 см, нижний диаметр 14,0 см., верхний диаметр 17,5 см. толщина стенки не менее 1,5мм. Основная крышка желтого цвета с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по нижнему краю, диаметр 17,5 см. Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике. Все части контейнера должны обеспечивают 100%-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри. Контейнер используется однократно по назначению. | шт. |
| 14 | Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов (ТУ 9398-004-63102960-2012 Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В, Г объемом: 3л., кл. Б (желтые)) | 32.50.50.190 | Предназначение: бесконтактный сбор острого инструментария в ЛПУ Характеристика: Плотная основа из полипропилена с загнутыми краями для фиксации крышки, объём 3,0 л. основа желтого цвета, высота не более 21 см., нижний диаметр не менее 13 см., верхний диаметр не менее 17,5 см. Основная крышка желтого цвета с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по нижнему краю, диаметр не менее 17,5 см. Двойная крышка-заглушка, имеющая два положения (временное и окончательное закрытие). Дно контейнера имеет возможность закрепления на рабочем столе. Маркировочная наклейка с контактными данными производителя и графами для внесения данных о дате сбора и ответственном за сбор сотруднике. Все части контейнера должны обеспечивать 100%-ю герметизацию отходов и дезраствора внутри, использоваться однократно по назначению и ломаться при попытке вскрытия. | шт. |
| 15 | Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов (ТУ 9398-004-63102960-2012 Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария классов Б, В, Г объемом: 7,5л., кл. Б (желтые)) | 32.50.50.190 | Назначение: вариативный сбор использованного медицинского материала, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток и органических отходов. Требования к характеристикам изделия: 1.Технические Фактический объем изделия - не менее 7,5 л и не более 7,8л Гравировка литьевым способом с указанием фактического объема. Шкала с нанесенной градуировкой заполнения в литрах с отметками, литьевым способом, соответствующими 1/4 (уровень дезинфектанта) и 3/4 (уровень заполнения) объема. Наличие биологического знака опасности и знака ЕАС Материал - полипропилен Размеры: Высота - не менее 27,5 см Верхний диаметр - не менее 21 см Нижний диаметр - не менее 16,5 см. Кронштейн для закрепления контейнера на рабочей поверхности, путем навинчивания. диаметр не более 5,3 см, вес не менее 8 гр. Общий вес контейнера - не менее 420гр. Основной цвет - желтый. 2 Безопасность и качества Толщина стенки - не менее 2 мм - должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полном заполнении изделия. Крышка имеет две ручки, длиной не менее 35 см. (представляющие одну деталь вместе с основной крышкой), две независимые крышки-заглушки сигнального цвета, размер не менее 55*105мм., обеспечивающие выбор способа применения, блокирующиеся независимо друг от друга и закрывающимися в двух положениях "временно" и "окончательно" закрыто и невозможностью повторного вскрытия без деструктивного вмешательства- для безопасного хранения игл и органических отходов в процессе эксплуатации изделия. Индикация повторного вскрытия обеспечивается при помощи: Основной и двойной крышки - заглушки - клиновидное запорное устройство. Площадь отверстия для сбора инструментария не менее 55 кв. см, для обеспечения безопасного сбора спинальных игл, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток, а также органических отходов диаметром до 5,5 см., шириной до 10,5 см. Маркировочная наклейка для внесения данных | шт. |

Инициатор закупки _____________________/___________________________